关于《年回收处理5万吨金属废料项目环境影响报告表》的批复

铁岭县双禾再生资源回收利用有限责任公司：

你单位报送的《年回收处理5万吨金属废料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于辽宁省铁岭市铁岭县阿吉镇陈平村，租赁辽宁金法电控有限公司闲置厂房，建筑面积1652.4m2。项目主要对汽车拆解厂初步拆解破碎后的物料（主要包括破碎的小块金属、塑料、橡胶，不含危险废物，不含发动机、电线电路板等电器件）进行漂洗、筛分、球磨、破碎、分选，建成后年处理金属废料5万吨。项目总投资30万元，其中环保投资13万元。本项目在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，我局同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，重点做好以下工作：

- 落实设计过程中的管理要求

项目的初步设计，应按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

（二）落实施工期生态环境保护措施

要求施工过程严格控制噪声排放，在设备安装时加强环境管理，严禁夜间施工，场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

（三）落实运营期生态环境保护措施

1、落实水环境保护措施。本项目生产废水经自建处理能力500t/d的污水处理站处理后循环使用，生活污水依托现有厂区化粪池处理后，定期清掏用于还田。

2、落实大气环境保护措施。

本项目原料在封闭厂房内储存，原料储存区需设置喷头，装卸时喷水降尘，上料粉尘通过集气罩+布袋除尘器（TA001）+20m排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；项目球磨机破碎和破碎机破碎采用湿式破碎，需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

- 落实固体废物污染防治措施。污水处理工序产生的沉淀渣、废钢球、废包装袋、废塑料、橡胶等一般工业固体废物暂存于一般固废暂存区（100m2）内，其贮存、运输、处置需满足相关法律法规要求。

- 废润滑油、废润滑油桶、废油抹布、隔油池废油等危险废物经分类收集后暂存危废库（5m2）内，定期交由有资质单位处置。

4、落实噪声环境保护措施。应首选低噪声设备、安装基础减振、合理平面布置。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

5、强化环境风险防范和应急措施。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

6、该项目应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更等相关工作。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局铁岭县分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。