建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范

项目一期清开210MW风电项目3台风电机组项目

建设单位（盖章）：辽宁清电昊风新能源有限公司

编制日期：  2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	43

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	67

四、生态环境影响分析	89

五、主要生态环境保护措施	123

六、生态环境保护措施监督检查清单	139

七、结论	141

附件

附图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开210MW风电项目3台风电机组项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-211200-04-01-288719 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 陈峰 | 联系方式 | 13591080681 |
| 建设地点 | 辽宁省铁岭市开原市城东镇，清河区杨木林子镇 |  |  |
| 地理坐标 | - （1）XF10 - 风机中心点：124°09′47.184″、42°35′02.311″ 永久道路：起点124°9′47.660″、42°35′2.448″ 终点124°9′50.393″、42°35′3.375″ 临时道路：起点124°9′48.447″、42°35′2.752″ 终点124°10′18.873″、42°35′7.053″ 集电线路：起点124°9′46.304″、42°35′2.298″ 终点124°9′10.205″、42°34′55.471″ - （2）XF28 - 风机中心点：124°13′04.164″、42°40′15.384″ 永久道路：起点124°13′3.703″、42°40′15.544″ 终点124°13′3.051″、42°40′16.196″ 临时道路：起点124°13′3.703″、42°40′15.544″ 终点124°13′3.051″、42°40′16.196″ 集电线路：起点124°13′4.823″、42°40′15.298″ - 终点124°12′41.412″、42°39′48.928″ - （3）F42 - 风机中心点：124°06′29.780″、42°38′48.393″ 永久道路：起点124°6′29.272″、42°38′48.472″ 终点124°6′26.235″、42°38′48.124″ 临时道路：起点124°6′28.098″、42°38′48.617″ 终点124°6′26.780″、42°38′49.220″ 集电线路：起点124°6′30.667″、42°38′48.452″ 终点124°7′9.513″、42°39′20.752″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | D4415风力发电 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总占地65020.46m2（永久占地3330.26m2、临时占地61690.2m2） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 铁岭市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 铁发改能源〔2022〕215号 铁发改能源〔2023〕1号 铁发改审批〔2024〕138号 |
| 总投资 （万元） | 8066 | 环保投资 （万元） | 18.85 |
| 环保投资占比（%） | 0.234 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是 |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 3个风电机组中，XF10位于清河区杨木林子镇，XF28、F42位于开原市城东镇。 （1）开原市 规划名称：《开原市国土空间总体规划（2021~2035）》 审批部门：辽宁省人民政府 审批日期：2024年6月27日 审批文号：辽政〔2024〕76号 （2）铁岭市清河区 规划名称：《铁岭市国土空间总体规划（2021~2035）》 审批部门：辽宁省人民政府 审批日期：2024年5月11日 审批文号：辽政〔2024〕58号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）开原市 规划环评名称：《开原市国土空间总体规划（2021-2035年）环境影响说明》 审批部门：铁岭市生态环境局 审批日期：2023年8月10日 - （2）铁岭市清河区：无 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《开原市国土空间总体规划（2021~2035）》的相符性分析 XF28、F42两台风电机组及配套的道路、集电线路位于开原市城东镇，与《开原市国土空间总体规划（2021~2035）》的相符性分析见表1-1。 表1-1 XF28、F42两台风电机组及配套的道路、集电线路选址与《开原市国土空间总体规划（2021~2035）》相符性分析 序号; 规划内容（节选）; 本项目内容; 相符性. 1; - 第五章优化市域国土空间格局 - 第三节 国土空间总体格局; ### 第33条 构建“一轴三廊、一城两翼、四节点”的国土空间格局 - 构建生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的国土空间开发保护新格局，为粮食安全、生态文明建设、城市高质量高水平发展做好空间保障。构建“一轴三廊、一城两翼、四节点”的国土空间格局。 国土空间格局. 一轴; 哈大城镇发展轴. 三廊; 清河-寇河生态廊道、清河生态廊道、柴河生态廊道. 一城; 开原中心城区. 两翼; 西部现代农业示范区，东部特色农业示范区. 四节点; 庆云堡镇、八宝镇、靠山镇、八棵树镇.; XF28、F42两台风电机组及配套的道路、集电线路位于开原市城东镇。; 相符. 2; - 第四节 规划分区与用地用海结构; ### 第34条 完善全域规划分区与管控 依据国土空间开发保护总体格局和主体功能定位划分全域规划分区，包括生态保护区、生态控制区、农田保护区、乡村发展区、城镇发展区、矿产能源发展区6类一级规划分区。规划分区的管控应按照国家转换规则和准入要求规定执行。; XF28、F42两台风电机组及配套的道路、集电线路占地均为耕地，不占用基本农田，不在生态保护红线内。. ### 第35条 优化建设用地结构 - 加强全域用途管制，统筹国土空间用途结构优化。保障优化农业空间，落实最严格的耕地保护制度，多渠道补充耕地，切实完成耕地保护任务，合理引导园地发展，优化农业生产布局。有序增加生态空间，保障林地面积稳中有增，保障重要河湖水面空间。集聚布局建设空间，优化建设用地结构，引导建设用地由“增量扩张”向“增存并举”转型，精准配置新增建设用地，集约保障城镇建设，引导人口减少村庄地区建设用地有序减量，合理保障重大交通、水利、清洁能源等区域基础设施用地和其他建设用地需求。. 由表1-2可知，XF28、F42两台风电机组及配套的道路、集电线路选址符合《开原市国土空间总体规划（2021~2035）》的要求。 2、与《铁岭市国土空间总体规划（2021~2035）》的相符性分析 XF10风电机组及配套的道路、集电线路位于清河区杨木林子镇，与《铁岭市国土空间总体规划（2021~2035）》的相符性分析见表1-2。 表1-2 XF10风电机组及配套的道路、集电线路选址与《铁岭市国土空间总体规划（2021~2035）》相符性分析 序号; 规划内容（节选）; 本项目内容; 相符性. 1; - 主体功能定位主体功能分区; - 将铁岭市全域划分为重点生态功能区、农产品主产区、城市化发展区。为形成主体功能明显、优势互补的主体功能区格局，对乡镇主体功能定位进行细化，划分乡级行政区政策单元，推动主体功能区战略在国土空间规划中逐级传导落地，形成主体功能约束有效、国土开发有序空间发展格局。; XF10风电机组及配套的道路、集电线路位于铁岭市清河区杨木林子镇。 占地均为耕地。不占用基本农田，不在生态保护红线内。; 相符. 2; - 用途结构优化稳定国土生态空间; - 按照生态优先原则，严格保护天然林、生态公益林等自然生态空间。因地制宜调整农用地、建设用地和生态用地布局，逐步形成结构合理、功能互补的城乡生态空间格局。. 3; - 优化协调建设空间; - 严控建设用地规模，优化建设用地结构，推进城镇建设用地集约化发展，合理保障区域基础设施和其他建设用地。按照区域发展战略布局，统筹城镇发展、开发区建设与农业、生态用地，不断增强沿沈大城镇发展轴的辐射力，推进县域中心城区精明增长，引导中心镇有序发展。. 4; - 加强基本农田保护加强基本农田数量质量保护; ### 全面落实永久基本农田保护任务。重点保护面积大、集中连片、灌排条件良好、农业生产配套设施完善的粮、油、蔬菜生产基地内的永久基本农田。科学划定粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，将粮食和重要农产品生产用地落实到永久基本农田图斑和地块，实行重点保护和建设。强化国家级和省级基本农田保护示范区建设。. 由表1-2可知，XF10风电机组及配套的道路、集电线路选址符合《铁岭市国土空间总体规划（2021~2035）》的要求。 3、与《辽宁省人民政府关于铁岭县、西丰县、昌图县、调兵山市、开原市国土空间总体规划（2021～2035年）的批复》的相符性分析 XF28、F42两台风电机组及配套的道路、集电线路位于开原市城东镇，与《辽宁省人民政府关于铁岭县、西丰县、昌图县、调兵山市、开原市国土空间总体规划（2021～2035年）的批复》的相符性分析见表1-3。 表1-3 XF28、F42两台风电机组及配套的道路、集电线路与《辽宁省人民政府关于铁岭县、西丰县、昌图县、调兵山市、开原市国土空间总体规划（2021～2035年）的批复》相符性分析 序 号; 规划批复内容; 本项目 内容; 相符性. 1; 一 、原则同意《铁岭县国土空间总体规划（2021～2035年）》、《西丰县国土空间总体规划（2021～2035年）》《昌图县国土空间总体规划（2021～2035年）》《调兵山市国土空间总体规划（2021～2035年）》《开原市国土空间总体规划（2021～2035年）》。你市要指导铁岭县、西丰县、昌图县、调兵山市、开原市认真组织实施，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，促进人与自然和谐共生，深入实施国家及省重大发展战略。要着力将铁岭县建成辽北地区现代物流中心、辽宁省重要农产品精深加工基地；将西丰县建成辽宁省东北部重要生态安全屏障、全国重要的鹿产品集散地；将昌图县建成铁岭市副中心城市、国家级粮食及农产品生产基地，以新能源、生物科技产业为主的现代化新城；将调兵山市建成铁岭市副中心城市、辽北地区重要的新能源新材料制造基地；将开原市建成铁岭市副中心城市、国家农业现代化示范区、具有浓郁东北文化特色的宜居休闲城市。; XF28、F42两台风电机组及配套的道路、集电线路位于开原市城东镇。 占地均为耕地，不占用基本农田，不在生态保护红线内。; 相符. 2; 二、筑牢安全发展的空间基础。到2035年，铁岭县耕地保有量不低于154.92万亩，其中永久基本农田保护面积不低于126.75万亩；生态保护红线面积不低于382.84平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.41倍以内。西丰县耕地保有量不低于130.12万亩，其中永久基本农田保护面积不低于110.39万亩；生态保护红线面积不低于829.46平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.25倍以内。昌图县耕地保有量不低于486.50万亩，其中永久基本农田保护面积不低于425.17万亩；生态保护红线面积不低于63.46平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.25倍以内。调兵山市耕地保有量不低于20.38万亩，其中永久基本农田保护面积不低于16.78万亩；生态保护红线面积不低于4.71平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.25倍以内。开原市耕地保有量不低于175.73万亩，其中永久基本农田保护面积不低于153.10万亩；生态保护红线面积不低于512.00平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.25倍以内。. 3; 三、优化国土空间开发保护格局。以“三区三线”为基础，落实细化主体功能区，统筹农业、生态、城镇空间。优化农业空间布局，推动农业安全、绿色、高效发展，推进乡村全面振兴。加强生态空间的保护和管控，实施山水林田湖草沙一体化保护修复，提升生态系统稳定性和生物多样性，持续推进生态文明建设。构建等级合理、协调有序的城镇体系，推动城镇空间内涵式集约化绿色发展，加强城乡融合，优化镇村布局。严守城镇开发边界，严控新增城镇建设用地，做好分阶段时序管控。有序推进城市更新和土地综合整治，促进城乡建设方式由扩张增量向盘活存量、优化结构、提升质量转变。. 4; 四、提升城乡空间品质。优化中心城区空间结构和用地布局，统筹布局教育、文化、体育、医疗、养老等公共服务设施，合理安排居住用地，推进多层次便利化复合化城乡生活圈建设。严格城市蓝线、绿线管控，系统建设公共开敞空间。加强城市黄线管理，保障城市基础设施安全运转。落实历史文化保护线和城市紫线管理要求，对历史文化遗产及其整体环境实施严格保护和管控，强化文化遗产与自然遗产整体保护和系统活化利用。深化城乡基本公共服务普惠共享，推进宜居宜业和美乡村建设。强化城市设计、乡村风貌塑造，优化城乡空间形态，彰显富有地域特色的城乡风貌。. 5; 五、构建现代化基础设施体系。完善城乡各类基础设施建设，提升基础设施保障能力和服务水平。强化与区域重要城市的交通联系，完善城区道路网系统，构建各种交通方式相协调的综合交通运输体系。加强能源资源安全保障，优化矿产资源勘查开发布局。优化防灾减灾救灾设施区域布局，保障城市生命线稳定运行，增强国土空间安全韧性。. 6; 六、坚决维护规划严肃性权威性。坚决贯彻党中央、国务院关于“多规合一”改革的决策部署，不在国土空间规划体系之外另设其他空间规划。严格执行规划，任何部门和个人不得随意修改、违规变更。按照定期体检和五年一评估的要求，健全各级各类国土空间规划实施监测评估预警机制，将规划评估结果作为规划实施监督考核的重要依据。建立健全规划监督、执法、问责联动机制，实施规划全生命周期管理。. 7; 七、强化规划实施保障。要加强组织领导，完善配套政策措施，明确责任分工，做好规划印发和公开，强化社会监督。依据经批准的总体规划，科学编制详细规划、相关专项规划，抓紧编制审批乡镇国土空间规划，严格依据详细规划核发规划许可。加强城市设计方法运用，提高国土空间规划编制水平。建立国土空间专项规划目录清单，强化对各专项规划的指导约束。统筹国土空间开发保护，在国土空间规划“一张图”上协调解决矛盾问题。建立健全国土空间规划委员会制度，发挥对国土空间规划编制实施管理的统筹协调作用。按照“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”的要求，完善国土空间规划“一张图”系统和国土空间基础信息平台，提高空间治理数字化水平，确保实现规划确定的各项目标和任务。规划实施中的重大事项要及时请示报告。. 由表1-3可知，XF28、F42两台风电机组及配套的道路、集电线路的建设符合《辽宁省人民政府关于铁岭县、西丰县、昌图县、调兵山市、开原市国土空间总体规划（2021～2035年）的批复》的相关要求。 - 与辽宁省人民政府关于《铁岭市国土空间总体规划（2021~2035年）》的批复的相符性分析 XF10风电机组及配套的道路、集电线路位于清河区杨木林子镇，与辽宁省人民政府关于《铁岭市国土空间总体规划（2021~2035年）》的批复的相符性分析见表1-4。 表1-4 XF10风电机组及配套的道路、集电线路与辽宁省人民政府关于《铁岭市国土空间总体规划（2021~2035年）》的批复相符性分析 序 号; 规划批复内容; 本项目内容; 相符性. 1; 一、原则同意《铁岭市国土空间总体规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》）。《规划》是铁岭市空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，请认真组织实施。铁岭市位于辽宁、吉林、内蒙古三省（区）交界处，是辽宁省向北开放“桥头堡”，是粮食生产流通大市和“煤电能源之城”。 《规划》实施要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，促进人与自然和谐共生，围绕建设美丽幸福新铁岭总体愿景，全面建设全国粮食生产和优质食品供应基地、辽宁省重要能源基地、沈阳都市圈高质量发展重要增长极，全力支撑全省新时代“六地”建设，奋力谱写中国式现代化铁岭新篇章。; XF10风电机组及配套的道路、集电线路位于铁岭市清河区杨木林子镇。 占地均为耕地。不占用基本农田，不在生态保护红线内。; 相符. 2; 二、筑牢安全发展的空间基础。到2035年，铁岭市耕地保有量不低于998.96万亩，其中永久基本农田保护面积不低于855.05万亩；生态保护红线面积不低于1930.70平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.25倍以内。单位地区生产总值建设用地使用面积下降不少于40%；用水总量不超过省下达指标，其中2025年不超过8.49亿立方米。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝等风险控制线以及绿地系统线、水体保护线、历史文化保护线和基础设施保护线，落实战略性矿产资源等安全保障空间，全面锚固高质量发展的空间底线。. 3; 三、构建支撑新发展格局的国土空间体系。深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略和乡村振兴战略，促进形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。主动参与共建“一带一路”和东北海陆大通道，加强与沈阳都市圈城市协同协作，努力在共筑辽东绿色经济区、构筑吉南辽北蒙东六市一体化高质量振兴发展大格局中发挥重要支撑作用。. 4; 四、优化国土空间开发保护格局。以“三区三线”为基础，落实细化主体功能区划分，统筹农业、生态、城镇空间。夯实粮食安全根基，强化黑土地保护利用，保障现代化大农业发展空间，推进乡村全面振兴，促进城乡功能互补。强化生态空间用途管制，实施山水林田湖草沙一体化保护修复，提升生态系统稳定性和生物多样性。优化城镇发展空间，推动城镇空间内涵式集约化绿色发展，引导资源要素向重点城镇集聚，增强铁岭市主城区综合服务能力，推进产城融合发展。保障创新引领的现代产业建设空间，优化产业空间布局，提升产业承载能力。提高建设用地使用效率，促进城乡建设方式由扩张增量向盘活存量、优化结构、提升质量转变。创造优良人居环境，完善城市功能结构和空间布局。根据实际服务人口统筹安排公共服务设施布局，构建多层次便利化复合化城乡生活圈。有序推进城市更新和土地综合整治，严格城市重要控制线空间管控，加强重点地区城市设计与风貌引导。健全自然与文化遗产整体保护和活化利用体系，加强对冰砬山国家森林公园、城子山山城、银冈书院等自然与文化遗产保护利用，加快长城国家文化公园（铁岭段）建设。加强区域与城市基础设施建设，统筹水利、能源、环境、通信、国防等基础设施空间，构建现代化基础设施体系。优化矿产资源勘查开发布局，强化采煤沉陷区治理，建设国家规划矿区。优化防灾减灾救灾设施区域布局，增强国土空间安全韧性。. 5; 五、坚决维护规划严肃性权威性。《规划》是对铁岭市国土空间作出的全局安排，是全市国土空间保护、开发、利用、修复的政策和总纲，必须严格执行，任何部门和个人不得随意修改、违规变更。按照定期体检和五年一评估的要求，健全各级各类国土空间规划实施监测评估预警机制，将规划评估结果作为规划实施监督考核的重要依据。建立健全规划监督、执法、问责联动机制，实施规划全生命周期管理。. 6; 六、强化规划实施保障。铁岭市人民政府要加强组织领导，明确责任分工，健全工作机制，完善配套政策措施。做好《规划》印发和公开，强化社会监督。坚决贯彻党中央、国务院关于“多规合一”改革的决策部署，不在国土空间规划体系之外另设其他空间规划。依据经批准的总体规划，科学编制详细规划、相关专项规划，抓紧编制审批乡镇国土空间规划，严格依据详细规划核发规划许可。加强城市设计方法运用，提高国土空间规划编制水平。建立国土空间专项规划目录清单，强化对各专项规划的指导约束。统筹国土空间开发保护，在国土空间规划“一张图”上协调解决矛盾问题。建立健全国土空间规划委员会制度，发挥对国土空间规划编制实施管理的统筹协调作用。按照“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”的要求，完善国土空间规划“一张图”系统和国土空间基础信息平台，提高空间治理数字化水平，确保实现《规划》确定的各项目标和任务。《规划》实施中的重大事项要及时请示报告。. 由表1-4可知，XF10风电机组及配套的道路、集电线路的建设符合辽宁省人民政府关于《铁岭市国土空间总体规划（2021~2035年）》的批复的相关要求。 5、与《开原市国土空间总体规划（2021-2035年）环境影响说明》及审查意见函的相符性分析 XF28、F42两台风电机组及配套的道路、集电线路位于开原市城东镇，与《开原市国土空间总体规划（2021-2035年）环境影响说明》的相符性分析见表1-5。 表1-5 XF28、F42两台风电机组及配套的道路、集电线路与《开原市国土空间总体规划（2021-2035年）环境影响说明》相符性分析 序号; 规划内容; 本项目内容; 相符性. 1; ### 大气环境减缓措施 #### （1）严格涉大气污染项目环境准入 严格审批钢铁、石化、化工、建材、有色等项目，实施项目、总量、空间“三位一体”准入制度，严格控制高污染、高能耗行业新增产能，根据区域大气环境质量现状，实施特征污染物总量控制制度。 #### （2）加强重点行业挥发性有机物污染治理 采取源头消减、过程控制、末端治理的全过程防治措施，严控挥发性有机废弃排放。巩固挥发性有机废弃治理成果，对化工、包装印刷、制药、工业涂装、汽车喷漆等行业强化技术监管措施和检查执法力度，完成挥发性有机物达标排放综合整治。将挥发性有机物重点源纳入重点排污单位名录，主要排放口安装挥发性有机物自动监测设备并与生态环境部门联网。; XF28、F42两台风电机组及配套的道路、集电线路运行时不产生废气。 检修车辆在道路上行驶时将产生扬尘及汽车尾气。; 符合. 2; ### 水环境减缓措施 #### （1）加强城乡污水治理与管控 在确保开原市城市污水处理厂、铁岭开原造纸（生物医药）产业园等已建的污水处理设施稳定达标排放的基础上，推进污水处理厂提质增效；推动乡镇建设污水集中收集处理，对暂不具备运行条件的乡镇污水处理设施，进行重新设计、改造、完善，并探索科学有效的运维管理模式，杜绝乡镇镇区污水直排河流。; XF28、F42两台风电机组及配套的道路、集电线路运行时不产生废水。; 符合. 3; #### 声环境减缓措施 #### （1）加强工业噪声污染防治 符合开原工业园区产业定位的新建项目必须入园，入园企业需严格落实噪声污染防治等相关规定。注重乡村地区工业噪声污染控制，进一步防止工业噪声污染由城区向农村地区的转移。合理优化城区内工业噪声源的布置，具备条件的噪声污染严重的企业尽可能搬迁转印，远离居民区等噪声敏感建筑集中区域。; 3台风机600m防护距离内无居民。运行时产生的噪声经过衰减，对600m外居民影响较小。; 符合. 4; ### 土壤环境减缓措施 #### （1）全面加强监管合力 强化多部门联合监管执法，加大专项执法力度，妥善处置土壤突发应急环境事件；分类管理农用地，保障农业生产环境安全；严格建设用地准入管理，防范人居环境风险；强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染；加强污染源监管，做好土壤污染预防等，加速推进土壤污染防治工作。; 3台风机、箱变地面均防渗处理，正常运行时不会对土壤造成污染。; 符合. 5; ### 固体废弃物减缓措施 #### （3）强化危险废物全过程监管 进一步完善源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。做好源头严防，招商引资时审慎选择危险废物产生量大、处置难的项目落地；项目环评审批严格审核环评报告提出的危险废物种类、数量、污染防治措施等，建设单位严格落实环保污染防治设施“三同时”要求；做好过程严管，对危险废物的产生、收集、贮存、转移、利用、处置要实行全过程严管，对危险废物产生企业和经营单位，加大抽查力度和频次，强化日常环境监管依托固体废物管理信息系统实施危险废物动态监管，确保收集、贮存、转运和利用处置规范有序，全过程留痕；做好后果严惩严厉打击非法转移、倾倒、处置危险废物行为。结合企业环境信用评价建设，将涉危险废物严重违法企业纳入环境保护领域违法失信名单，实行公开曝光，开展联合惩戒，促进企业守法自律。 #### （4）加大工业园区固体废物防治及综合处理 强化园区内企业严格按照一般工业固废、危险废物收集、贮存、处置的相关标准、规范要求加强管理，鼓励企业更新先进的生产工艺，降低企业固废产生量，提高固废综合利用效率。; 产生的固体废物包括废润滑油、废液压油、废变压器油、废含油抹布及废弃变压器。 废润滑油、废液压油、废变压器油、废含油抹布属于危险废物，暂存于210MW风电场开原升压站内的危废贮存点，定期由有危废资质的单位进行清运处置。若巡检发现箱式变压器故障时，由厂家负责回收再利用。; 符合. 6; ## 生态环境保护要求 以生态资源的合理保护和有效利用为核心，将生态环境质量改善作为主线，严格“三线一单”管控要求，统筹推进山水林田湖草系统治理，让开原市生态空间得到优化和有效保护。; 本项目符合“三线一单”的管控要求，临时占地在施工结束后，及时进行恢复。; 符合. 由表1-5可知，XF28、F42两台风电机组及配套的道路、集电线路的建设符合《开原市国土空间总体规划（2021-2035年）环境影响说明》及审查意见函的相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 国家产业政策提出加强能源的合理利用，风电项目不属于国家发展改革委修订发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许建设项目。因此，本项目符合国家产业政策的要求。 2、与“三线一单”相符性分析 “三线一单”分别指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和和生态环境准入清单，根据铁政发〔2021〕8号《铁岭市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及铁市环委办发〔2024〕20号关于印发《铁岭市生态环境分区管控动态更新成果》的通知，生态环境准入清单更新调整为《生态环境准入清单（2023版）》，结合企业现状，分析本项目“三线一单”相符性情况如下： 2.1、生态保护红线 XF10号风电机组及配套的道路、集电线路位于辽宁省铁岭市清河区杨木林子镇境内，XF28、F42号风电机组及配套的道路、集电线路位于辽宁省铁岭市开原市城东镇境内。 2022年10月26日铁岭市自然资源局清河分局出具了《关于国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开风电项目的选址意见》，2022年10月26日开原市自然资源局出具了《关于国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开风电项目的选址意见》。证明F42号风电机组及配套的道路、集电线路不占用生态保护红线。 2024年4月29日铁岭市自然资源局清河分局出具了《关于清开风电项目调整风机机位的复函》，2024年5月8日开原市自然资源局出具了《关于征询国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开风电项目调换机位建设意见的复函》。证明XF10、XF28号风电机组及配套的道路、集电线路不占用生态保护红线。 以上文件均证明，本项目不占用生态保护红线。 2.2、环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据《铁岭市环境质量状况公报（2023年）》，铁岭市环境空气基本污染指标（可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、二氧化氮NO2、二氧化硫SO2、一氧化碳CO、臭氧O3）均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准及修改单限值要求。 根据《铁岭市环境质量状况公报（2023年）》，地表水域清辽断面水质可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的IV类水质标准要求，水质状况良好。 3台风电机组及配套的道路、集电线路在运营过程中不产生废气，检修车辆在风场道路上行驶时产生少量扬尘及汽车尾气，不会改变区域空气环境质量目标。 3台风电机组及配套的道路、集电线路在运营过程中不产生废水，不会改变区域地表水环境质量目标。 风机产生的噪声经过衰减，对防护距离600m外的影响较小，对区域声环境质量影响较小。 本项目不属于具有土壤污染风险行业的企业，不排放重金属污染物。 2.3、资源利用上线 表1-6 本项目与资源利用上线相符性分析 资源利用上线类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 能源资源利用上线; 其他区域管控要求：在能源领域，通过热电联产替代，电、天然气替代等措施，有效减少煤炭消耗。突出源头控制、系统控制。严格控制增量，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，严格落实产能置换要求。同时加强存量治理，坚持“增气减煤”同步，以此替代煤炭；推动电代煤，今后新增电力主要是清洁能源发电；持续优化交通运输结构，提升电动化和清洁化的水平。; 本项目属于风电项目，充分利用自然资源，并将自然资源转化为电能，从而减少了煤资源的开发与利用。; 相符. 水资源利用上线; 统筹地表、地下和非常规水资源开发利用，保障河湖生态流量。加强流域水量统一调度，保障辽河干流、主要支流和重点湖库基本生态用水需求。深化河湖水系连通运行管理，增加枯水期下泄流量，确保生态用水比例。 健全巡查机制，继续实行区域地下水禁采、限采制度，对地下水保护区、城市公共供水管网覆盖区、水库东地表水能够供水的区域和无防治地下水污染措施的地区，停止批建新的地下水取水工程，不再新增地下水取水指标。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害调查。严格控制开采深层承压水，开采地热水、矿泉水严格实行取水许可和采矿许可，未经许可严禁开发利用。继续实施封闭地下水取水的总体方案，对地表水供水、城市公共供水管网供水能满足供应需求的地区，按照《辽宁省地下水资源保护条例》，除地下水取水工程和为保证用水安全转为应急备用水源的地下水取水工程外，其他的已有地下水取水工程要依法关停封闭。发挥水政监察与公安联合执法的作用，健全非法开采地下水举报制度，严厉打击盗采地下水行为。; 本项目风机及配套的道路、集电线路运营过程中不使用水。; 相符. 土地资源利用上线; 建设用地污染风险重点管控区要求： （1）加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。 （2）将建设用地土壤环境管理要求纳入城市国土空间规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。地方各级自然资源等部门在编制国土空间总体规划、详细规划、专项规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 （3）根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地县市区人民政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等工程和管理措施。; 本项目不在土地资源重点管控区内。; 相符. 经分析，本项目的建设符合资源利用上线相关要求。 2.4、生态环境准入清单 经辽宁省“三线一单”环境管控单元数据查询网站的查询，3台风电机组及配套的道路、集电线路所在的环境管控单元见表1-7。环境管控单位图及辽宁省“三线一单”环境管控单元数据查询网站的查询结果见附图3~附图9。 表1-7 3台风电机组及配套的道路、集电线路所在环境管控单元情况 序号; 建设内容; 环境管控单元; 环境管控单元编码; 环境管控单元分类. 1; XF10风电机组及配套的道路、集电线路; 清河区一般管控区; ZH21120430001; 一般管控区. 2; XF28风电机组及配套的道路、集电线路; 开原市一般管控区; ZH21128230001; 一般管控区. 3; F42风电机组及配套的道路、集电线路; 开原市一般管控区; ZH21128230001; 一般管控区. 表1-8 XF10风电机组及配套的道路、集电线路与准入清单相符性分析 #### 清单 #### 名称; #### 序号; #### 维度; #### 清单编制 #### 要求; #### 准入要求; #### 本项目情况; #### 相符性. #### 清河区一般管控区; #### 1; #### 空间布局约束; 1、符合铁岭市、清河区普适性清单一般性要求。; XF10风电机组及配套的道路、集电线路符合铁岭市、清河区普适性清单一般性要求。; 相符. #### 2; 污染物排放管控; 1、推进清河污水处理厂提质增效工程，提升污水处理效率；2、组织杨木林子等畜禽散养密集区所在区域人民政府对畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理。; 本项目属于风电项目。XF10风电机组及配套的道路、集电线路在营运过程中不产生废气、废水污染物。 检修汽车在道路上行驶时会产生扬尘及汽车尾气。; 相符. #### 3; 环境风险防控; 1、符合铁岭市、清河区普适性清单一般性要求。; XF10风电机组及配套的道路、集电线路符合铁岭市、清河区普适性清单一般性要求。; 相符. #### 4; 资源开发效率要求; 1、符合铁岭市、清河区普适性清单一般性要求。; XF10风电机组及配套的道路、集电线路符合铁岭市、清河区普适性清单一般性要求。; 相符. #### 清河区普适性清单; #### 1; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；2、清河水库饮用水水源地禁止开展除法律、法规允许范围外的建设项目；3、严控新建燃煤锅炉，到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目属于风电项目，3台风电机组及配套的道路、集电线路位于清河水库下游方向、水源保护区外。 XF10号风机距离清河水库约为2886m，配套的临时道路距离清河水库约为2448m；XF28号风机及道路距离清河水库约为9645m；F42号风机及道路距离清河水库约为10747m。 XF10号风机距离清河水库陆域二级保护区约为1795m，配套的临时道路距离清河水库陆域二级保护区约为1424m；XF28号风机及道路距离清河水库陆域二级保护区约为6886m；F42号风机及道路距离清河水库陆域二级保护区约为9891m。 本项目不涉及燃煤。符合铁岭市总体准入要求。; 相符. 限制开发建设活动的要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；2、控制新增燃煤项目。; XF10风电机组及配套的道路、集电线路不涉及燃煤，符合铁岭市总体准入要求。; 相符. 不符合空间布局的要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求。; XF10风电机组及配套的道路、集电线路符合铁岭市总体准入要求。; 相符. #### 2; 污染物排放管控; 允许排放量要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；2、2035年清河水库功能区达标率100%；3、实施新建耗煤项目燃煤等量替代制度。; XF10风电机组及配套的道路、集电线路不涉及燃煤，符合铁岭市总体准入要求。; 相符. 现有源提标升级改造的要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；2、清河及清河水库沿岸地区，严格控制高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目需实行主要水污染物排放减量置换；3、对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施企业清洁生产技术改造，推广脱硫、脱硝、除尘技术治理工程；4、对乡镇污水处理设施进行完善改造。; XF10风电机组及配套的道路、集电线路不属于高耗水、高污染行业。不属于钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业。符合铁岭市总体准入要求。; 相符. #### 3; 环境风险防控; 联防联控要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；; XF10风电机组及配套的道路、集电线路符合铁岭市总体准入要求。; 相符. #### 4; 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求; - 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；2、推动完善清河水库水量调度方案，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，清河水库坝下控制断面全年生态基流分别为1.6m3/s，2025年年底前，清河达到生态水量目标要求。; XF10风电机组及配套的道路、集电线路符合铁岭市总体准入要求。; 相符. 能源利用效率要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求。; XF10风电机组及配套的道路、集电线路符合铁岭市总体准入要求。; 相符. 土地资源利用; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；; XF10风电机组及配套的道路、集电线路符合铁岭市总体准入要求。; 相符. 高污染燃料禁燃区要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求。; XF10风电机组及配套的道路、集电线路符合铁岭市总体准入要求。; 相符. 表1-9 XF28、F42风电机组及配套的道路、集电线路与开原市一般管控区准入清单相符性分析 #### 清单 #### 名称; #### 序号; #### 维度; #### 清单编制 #### 要求; #### 准入要求; #### 本项目情况; #### 相符性. #### 开原市一般管控区; #### 1; 空间布局约束; 1、符合铁岭市、开原市普适性清单一般性要求。; XF28、F42风电机组及配套的道路、集电线路符合铁岭市、开原市普适性清单一般性要求。; 相符. #### 2; 污染物排放管控; 1、加强亮子河流域的综合整治；2、开展亮子河流域农业面源污染负荷评估，编制农业面源污染控制单元清单，推动农业面源污染治理；加大亮子河沿河流域畜禽养殖和生活垃圾管控工作力度，完善养殖户粪污处理设施建设；推进种植污染管控，实施有机肥还田利用工程；3、庆云堡镇乡镇污水处理设施完善改造，启动实施开原市庆云堡镇湿地试点工程。; 本项目属于风电项目。XF28、F42风电机组及配套的道路、集电线路在营运过程中不产生废气、废水污染物。 检修汽车在道路上行驶时会产生扬尘及汽车尾气。; 相符. #### 3; 环境风险防控; 1、在亮子河流域安装流域生态环境综合监管设备，配套监管系统，实现实时监控等。; 本公司应按要求制定安全生产规范及突发环境事件应急预案，具备突发环境事件风险防控能力。; 相符. #### 4; 资源开发效率要求; 1、推广农业节水技术，实施开原市大型灌区续建配套与现代化改造项目。; 本项目属于风电项目，营运过程不使用电能源，用水外购。; 相符. #### 开原市普适性清单; #### 1; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；2、风景名胜区禁建范围内禁止开展除法律、法规允许范围外的建设项目；3、淘汰落后产能，严格禁止新上高污染、高环境风险项目，限期淘汰浪费资源、严重污染环境的工艺和设备，限期整治关闭不符合产业政策的污染企业；4、继续淘汰涉金属重点行业落后产能，禁止新建落后产能或产能过剩行业的建设项目。依据国家制定的铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能；5、严禁装备水平低、环保设施差、不符合国家产业政策和行业准入条件的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境企业。; XF28、F42风电机组及配套的道路、集电线路不在风景名胜区禁建范围内。不属于高污染、高环境风险项目，不涉及浪费资源、严重污染环境的工艺和设备，不属于不符合产业政策的污染企业。 不属于涉金属重点行业、落后产能或产能过剩行业的建设项目。不属于铅酸蓄电池的制造行业。 不属于装备水平低、环保设施差、不符合国家产业政策和行业准入条件的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境企业。 符合铁岭市总体准入要求。; 相符. 限制开发建设活动的要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；2、执行国家《产业结构调整指导目录（2019年）》（2021年修改）和《辽宁省政府核准的投资项目目录（2017年）》。; 本项目属于风电项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许建设项目。 符合铁岭市总体准入要求。; 相符. 不符合空间布局的要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；2、执行国家《产业结构调整指导目录（2019年）》（2021年修改）和《辽宁省政府核准的投资项目目录（2017年）》；3、对不属于依法停产、停业、关闭范围的企业，符合国家和省产业政策，但不符合本地区产业布局规划、或者未按要求进驻工业园区的规模以下且长期污染环境的企业，要加强排污监管，并由市政府组织开展综合评估；对评估认为经整合可以达到相关管理要求的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，依法限期整合搬迁进驻工业园区；4、除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设项目不得占用基本农田保护区；对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降区域，进行预警提醒并依法采取环评限批等限制性措施；5、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业；6、严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品；7、严禁在自然保护区核心保护区内从事旅游开发和建设活动；8、严格控制禁养区内现有的养殖活动规模，原则上不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场（小区）；9、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；10、有序推动城市建成区内现有钢铁、化工、有色、造纸、皮革、印染等污染较重企业搬迁改造或依法关闭。; 本项目属于风电项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许建设项目。 不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、钢铁、有色、造纸、印染等行业。不属于畜禽养殖行业。 XF28、F42风电机组及配套的道路、集电线路不占用基本农田。 符合铁岭市总体准入要求。. #### 2; 污染物排放管控; 允许排放量要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；2、清河水库入库口断面、柴河水库入库口断面、清河清辽断面水质，到2025年水质达到Ⅲ类标准；亮子河入辽河口断面达到Ⅴ类水质标准；3、严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标；4、养殖场必须建设污染治理设施，实现畜禽粪污资源化利用；5、针对新建、改建与扩建的造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目属于风电项目。 XF28、F42风电机组及配套的道路、集电线路在营运过程中不产生废气、废水污染物。 检修汽车在道路上行驶时会产生扬尘及汽车尾气。 符合铁岭市总体准入要求。; 相符. 现有源提标升级改造的要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；2、清河、柴河、亮子河和中固河等水污染严重地区，严格控制高耗水、高污染行业发展；3、实施锅炉节能改造、烟气余热再利用、暖房子、农村沼气新能源等一批重点节能项目；4、规模化养殖场、养殖小区、专业户、散养户全部完成防雨、防渗、防漏、防外溢的粪便污水收集贮存处理设施建设；5、对城市污水处理厂进行改造，对乡镇污水处理设施进行完善改造；6、对农村生活污水进行综合整治；实施开原市农业面源整治，开展保护性耕作项目，持续推动区域农药化肥减量；7、实施截污控源、生态隔离带、封育防护等生态治理工程；开展柴河支流生态环境治理等。; 本项目属于风电项目。 XF28、F42风电机组及配套的道路、集电线路在营运过程中不产生废气、废水污染物。 检修汽车在道路上行驶时会产生扬尘及汽车尾气。 符合铁岭市总体准入要求。; 相符. #### 3; 环境风险防控; 联防联控要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；2、推进污水厂中水回用，引导企业本着自愿原则使用中水；3、将重度污染的牧草地集中区域纳入禁牧休牧实施范围；对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、焦化、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，治理达标前不得用于住宅开发、公共设施建设用地和农用地；4、严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目属于风电项目。 XF28、F42风电机组及配套的道路、集电线路在营运过程中不产生废气、废水污染物。 检修汽车在道路上行驶时会产生扬尘及汽车尾气。 符合铁岭市总体准入要求。; 相符. #### 4; 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求; - 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求；2、推广农业节水技术，完成开原市中型灌区续建配套与现代化改造。; XF28、F42风电机组及配套的道路、集电线路施工过程用水采用外购水，通过水罐车运输。不涉及地下水开采。 符合铁岭市总体准入要求。; 相符. 能源利用效率要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求。; XF28、F42风电机组及配套的道路、集电线路符合铁岭市总体准入要求。; 相符. 土地资源利用; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求。; XF28、F42风电机组及配套的道路、集电线路符合铁岭市总体准入要求。; 相符. 高污染燃料禁燃区要求; 1、执行辽宁省“三线一单”管控要求及铁岭市总体准入要求。; XF28、F42风电机组及配套的道路、集电线路符合铁岭市总体准入要求。; 相符. 表1-10 XF10、XF28及F42风电机组及配套的道路、集电线路与铁岭市普适性清单相符性分析 #### 序号; #### 维度; #### 清单编制要求; #### 准入要求; #### 本项目情况; #### 相符性. #### 1; 空间布局约束; 禁止开发建设的活动; 1、禁止发展大型炼化一体化项目，严禁建设国家规定的产能过剩行业新增产能项目；2、严格落实国家建设项目污染物排放总量控制政策；3、到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，乡镇根据实际情况建设满足其供热规模的锅炉；4、依法取缔、搬迁保护区内违法建设项目和活动；5、铁岭市及各区县人民政府应当依法对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。; 本项目属于风电项目。不涉及燃煤，不涉及严重污染大气环境的工艺、设备及产品。; 相符. 限制开发建设的活动; - 1、跟踪执行最新的国家《产业结构调整指导目录》和《辽宁省政府核准的投资项目目录》；2、控制高能耗、高排放项目；3、严格限制审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶、炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目；4、严格落实国家建设项目污染物排放总量控制政策；; 本项目不属于高能耗、高排放项目，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶、炼焦、有色、电石、铁合金等行业。; 相符. 不符合空间布局的要求; 1、对现状建成区采用用地调整和旧区改造方针，根据城市用地结构调整和发展要求，逐步搬迁有污染的工业企业，提高公共设施和公共绿地比例；2、饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量；二级保护区除准保护区内禁止的活动外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，禁止设置排污口，禁止建设畜禽养殖场、养殖小区，禁止在耕地、林地上施用高毒、高残留农药，禁止使用含磷洗涤用品，禁止堆放、贮存危险化学品、工业固体废弃物和其他有毒有害废弃物，禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；城市水源地一级保护区内除准保护区、二级保护区内禁止的活动外，禁止新建、扩建、改建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止向水体排放污染物，禁止从事网箱养殖、种植农作物，禁止使用化肥、农药，禁止开展畜禽养殖、旅游、游泳、垂钓、清洗衣物或者其他可能污染饮用水水体的活动，禁止采石、挖砂、取土，不得设置与供水无关的码头，禁止停靠船舶，禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物，禁止设置油库，禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动；3、主城区钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、沥青混凝土搅拌等重污染企业搬迁、改造；4、水源保护区上游、城市上风向，居民集中区、医院、学校具有一定的缓冲距离；5、推进企业向工业集聚区集中，新建企业原则上均应建在工业集聚区；石化化工业、医药制造业、制浆造纸业，原则上必须建在产业园且满足污染物排放要求；汽车制造、塑料制品、涉VOCs排放的塑料制品产业需结合项目原辅材料、生产工艺等分析该项目是否属于可能引发环境风险的项目，如涉及环境风险或有明确入园要求的，则必须建在园区且符合污染物排放要求；6、辽河干流及一级支流沿岸，开展重点行业企业的空间分布优化，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目不位于饮用水水源保护区及准保护区内，不位于主城区内。 XF10、XF28及F42风电机组及配套的道路、集电线路营运期不排放废气、废水等污染物。检修汽车在道路上行驶时会产生扬尘及汽车尾气。 产生的危险废物暂存于210MW风电场开原升压站内的危废贮存点，定期由有危险废物处置资质的单位进行清运。; 相符. #### 2; 污染物排放管控; 允许排放量要求; 1、新建和扩建的城镇污水处理厂出水水质全部执行一级A标准，修复改造雨污混接、错接、淤积堵塞、破损渗漏等问题管网，实现全市所有市区、县城、重点乡镇污水截污纳管和污水处理设施全覆盖；2025年底前，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市生活污水集中收集率达到70%以上，市区、县城、重点乡镇污水处理率分别达到95%、90%、75%以上，污泥无害化处置率超过90%；2、组织排查工业园区污水管网老旧破损、混接错接等情况，查明问题原因并开展整治；对依托城镇污水处理设施处理园区工业废水的9个工业集聚区进行全面评估，不适宜接入城镇污水处理设施的另行专项治理；继续推进工业园区企业明管化改造，持续推进雨污分流监督管理；2025年底前，对可能影响园区废水集中处理设施正常运行的冶金、电镀、化工、造纸、印染、原料药制造等企业，建设独立的废水预处理设施，严格监控企业特征污染物纳管浓度；3、完善农村污水收集处理设施，统筹推进县域农村生活污水治理，因地制宜建设分散污水处理设施，有序实现农村生活污水梯次治理，2025年年底前，全市农村生活污水治理率达到25%；加强规模以下畜禽养殖污染治理，组织畜禽散养密集区对畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理，2025年年底前，全市畜禽粪污综合利用率达到80%以上，畜禽养殖规模化率达到50%以上，规模以上水产养殖尾水实现达标排放。实施农田化肥减量增效行动，主要粮食作物化学农药使用强度力争比“十三五”期间降低5%；4、各项污染物排放总量指标控制在环境容量以下，如有剩余可作为全市排污权统一调配；5、针对主要行业确定污染物管控标准：施工场地扬尘执行辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》，燃煤电厂执行辽宁省地方标准《辽宁省燃煤电厂大气污染物排放标准》，工业涂装工序执行辽宁省地方标准《辽宁省工业涂装工序大气污染物排放标准》；6、强化源头结构调整，推动新建涉挥发性有机物排放的重点工业企业进入园区，实行区域内排放等量削减替代，化工、工业涂装、包装印刷、橡胶和塑料制品等重点行业实行总量替代。按重点行业挥发性有机物整治要求具体执行；7、强化工业散煤整治，加快建立10吨/小时及以下燃煤锅炉长效监管机制，定期开展跟踪检查，坚决依法查处违规新建燃煤锅炉等行为，实现燃煤小锅炉管理的严格化、规范化、长效化；8、推进钢铁、水泥行业企业超低排放改造。; XF10、XF28及F42风电机组及配套的道路、集电线路营运期不排放废气、废水污染物。 检修汽车在道路上行驶时会产生扬尘及汽车尾气。; 相符. 现有源提标升级改造的要求; 1、化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，需采取防渗漏等措施，防止地下水污染；2、禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；3、禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；4、存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；5、禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。; 本项目不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位。 XF10、XF28及F42风电机组及配套的道路、集电线路营运期不排入含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣。; 相符. #### 3; 环境风险防控; 联防联控要求; 1、严控在优先保护类耕地集中区域新建有色金属、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业；建立农用地土壤环境质量档案，对未受污染的农用地实行优先保护，建立考核办法和奖惩机制，确保其质量不下降，面积不减少；2、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；3、依据国家制定的铅酸电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能；4、科学确定畜禽养殖规模，合理优化养殖布局，加强禁养、限养区环境监管；将规模以上畜禽养殖场纳入重点污染源管理，对设有排污口的畜禽规模养殖场实施排污许可制度；5、强化工业园区、工业企业污水处理设施日常监管，建立进水浓度异常等突出问题清单，加强园区企业纳管废水达标监测，强化企业特征污染物监控管理；6、深入实施排污口排查溯源，在辽河干流及一级支流组织开展深入排查，建立入河排污口台账；7、持续推进县级及以上水源地保护区规范化建设，不断完善农村生活污水及垃圾收集处理体系，严禁污染物排入地表和地下水体，减少道路穿越，建设穿越道路安全隔离及应急处置设施；完成县级及以上水源地一级保护区防护隔离设施建设，强化二级保护区内农村生活污水、垃圾收集转运及农业种植退水水质监管；8、强化县级及以上水源地一级、二级保护区风险防范设施建设，建立风险源清单，开展市级、县级和乡镇级(千吨万人)饮用水水源地风险源排查和整治，加强监测、监控和应急能力建设；9、依据科学划定的禁（限）烧区域，禁烧区内严格实行秸秆和垃圾全面禁烧，限烧区内严格控制焚烧时段。加大秸秆资源综合利用力度，从源头减少秸秆焚烧量；10、加强标准化规模种植养殖，选育高产低排放良种，控制农田和畜禽养殖甲烷和氧化亚氮排放，推进养殖业、种植业大气氨减排；11、建设用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。; 本项目不属于有色金属、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业。不属于有色金属冶炼、焦化等行业。不属于铅酸电池制造行业。不属于畜禽养殖行业。 XF10、XF28及F42风电机组及配套的道路、集电线路营运期不排放废气、废水污染物。 检修汽车在道路上行驶时会产生扬尘及汽车尾气。; 相符. #### 4; 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求; 1、加强流域水量统一调度，实行水资源消耗总量和强度双控，严格用水总量指标管理；2、严格水资源用途管制，在水资源紧缺和水资源过度开发利用地区，压减高耗水产业规模，发展节水型产业；3、开展新一轮地下水超采区划定工作，统筹考虑地下水资源利用情况以及地质环境条件等因素，划定地下水禁、限采区。; 本项目施工期用水采用外购水，通过水罐车运输。不涉及地下水开采。; 相符. 能源利用效率要求; 1、到2025年，铁岭市单位地区生产总值能源消耗指标较2020年降低14.5%，单位地区生产总值二氧化碳排放指标较2020年降低18%，非化石能源占能源消费总量比重指标达到13.7%左右；2、严格执行《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发﹝2021﹞6号），严格规范全市范围内“高耗能、高排放”项目（“两高”项目）行政审批；通过电、天然气替代等措施，有效减少煤炭消耗，严格控制增量，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，严格落实产能置换要求；加强存量治理，坚持“增气减煤”同步，以此替代煤炭；推动电代煤，今后新增电力主要是清洁能源发电；持续优化交通运输结构，提升电动化和清洁化的水平；3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足主要污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。4、严格管控高耗能、高排放、低水平的项目建设。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。严格控制新建扩建钢铁、水泥、石化、有色、电解铝等高耗能项目，实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，新建项目综合能源消费在1万吨标煤以上的实行能耗减量替代；5、新建、改建和扩建的固定资产投资项目单位产品（产值）能耗、煤耗严格落实辽宁省公共机构节能管理办法，辽宁省固定资产投资项目节能审查实施办法、电力需求侧管理办法等。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平的项目。不属于钢铁、水泥、石化、有色、电解铝等高耗能项目。; 相符. 土地资源利用要求; 加强规划区划和建设项目布局论证，根据土地等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平；将建设用地土地环境管理要求纳入城市国土空间规划和供地管理，土地开发利用必须符合土地利用规划要求。地方各级自然资源等部门在编制国土空间总体规划、详细规划、专项规划等相关规划时，合理确定土地用途。; XF10、XF28及F42风电机组及配套的道路、集电线路占地均为耕地。本项目已取得自然资源局出具了有关本项目的选址意见。; 相符. 高污染燃料禁燃区要求; 1、推进铁岭电厂为主城区供热；2、禁止不符合规定的高污染燃料燃烧设施，禁止销售、使用高污染燃料；3、积极引进推广使用电能、天然气和石油液化气，鼓励发展太阳能、地热能等清洁能源。; 本项目属于风电项目，不使用高污染燃料。; 相符. 经分析，本项目符合“三线一单”要求。 3、《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》（辽政办发〔2022〕16号）相符性分析见表1-11。 表1-11 本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 序号; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 1; 第三章 坚持高质量引领,推动绿色低碳发展 第三节加快绿色低碳转型升级 加快优化调整能源结构。优化能源供给，大力发展风电和太阳能发电，安全有序发展核电,推进红沿河、徐大堡和庄河等核电基地建设，发挥天然气在低碳利用和能源调峰中的积极作用。2025年底前，在具备条件的城乡结合部等地区实施天然气入户工程。积极推动氢能产业发展,利用我省氢能技术、资源优势，积极争取国家支持辽宁建设北方重要氢能生产基地、氢燃料电池基地和氢能运力应用基地，支持大连市创建国家氢燃料电池汽车示范城市.稳妥适度发展火电，积极建设电力调峰设施.加快实施能源消费结构调整，完善能耗 “双控”。继续实施煤炭总量控制,推进煤炭替代。推行清洁能源替代，对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代，持续推进清洁取暖。2025年底前，全省装机容量约9000万千瓦，非化石能源装机占比达到50%以上，风电光伏装机达到3700万千瓦以上，核电装机达到672万千瓦，单位地区生产总值能源消耗较2020年降低15%。; 本项目为风电项目。 年上网电量为32860MW•h，年等效满负荷小时数为2294h。; 相符. 经分析，本项目符合《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》（辽政办发〔2022〕16号）的相关要求。 4、《铁岭市“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 本项目与《铁岭市“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析见表1-12。 表1-12 本项目与《铁岭市“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 序号; 规划内容; 本项目内容; 相符性. 1; 第四章 构建生态经济体系 推动绿色低碳发展 第二节 全面推动四大结构调整 积极发展清洁能源和新型能源，有序推进风电发展，提高光伏发电装机容量，继续推广乡（镇）公共生物质锅炉替代燃煤锅炉工程，因地制宜促进生物质能发电。; 本项目为风电项目。 年上网电量为32860MW•h，年等效满负荷小时数为2294h。; 相符. 经分析，本项目符合《铁岭市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 5、《“十四五”现代能源体系规划》相符性分析 本项目与国家发展改革委、国家能源局关于印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知（发改能源〔2022〕210号）的相符性分析见表1-13。 表1-13 本项目与《“十四五”现代能源体系规划》相符性分析 序号; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 1; 九、大力发展非化石能源 加快发展风电、太阳能发电。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。开展风电、光伏发电制氢示范。鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局。积极发展太阳能热发电。; 本项目为风电项目。 年上网电量为32860MW•h，年等效满负荷小时数为2294h。; 相符. 经分析，本项目符合《“十四五”现代能源体系规划》的相关要求。 6、《“十四五”可再生能源发展规划》相符性分析 本项目与国家发展改革委、国家能源局、财政部、自然资源部生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、中国气象局和国家林业和草原局联合发布《“十四五”可再生能源发展规划》（发改能源〔2021〕1445号）相符性分析见表1-14。 表1-14 本项目与《“十四五”可再生能源发展规划》相符性分析 序号; 规划要求（节选）; 本项目情况; 相符性. 1; - 二、指导方针和发展目标 - 发展目标 - “十四五”可再生能源发展主要目标 - ----可再生能源发电目标。2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。; 本项目为风电项目。 年上网电量为32860MW•h，年等效满负荷小时数为2294h。; 相符. 2; - 三、优化发展方式，大规模开发可再生能源 - （一）大力推进风电和光伏发电基在化开发 统筹推进陆上风电和光伏发电基地建设。发挥区域市场优势，主要依托省级和区域电网消纳能力提升，创新开发利用方式，推进松辽、冀北、黄河下游等以就地消纳为主的大型风电和光伏发电基地建设。利用省内省外两个市场，依托既有和新增跨省跨区输电通道、火电“点对网”外送通道，推动光伏治沙、可再生能源制氢和多能互补开发，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯等新能源基地。; 相符. 经分析，本项目符合《“十四五”可再生能源发展规划》的相关要求。 7、《辽宁省“十四五”能源发展规划》相符性分析 本项目与辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省“十四五”能源发展规划的通知》（辽政办发〔2022〕34号）的相符性分析见表1-15。 表1-15 本项目与《辽宁省“十四五”能源发展规划》相符性分析 序号; 规划要求（节选）; 本项目情况; 相符性. 1; 第四章 加快能源绿色低碳转型 第一节 推进新能源又好又快发展 统筹做好新能源与配套送出工程规划，多措并举提升清洁能源消纳水平，积极推进松辽清洁能源基地建设，全力支持新能源实现跨越式发展，力争风电、光伏装机规模达到3700万千瓦以上。科学合理规划和利用海上风能资源，加快陆上风电建设，积极推动风能资源条件较好的西部地区加快发展，加强风电布局与国土空间布局、产业发展、生态红线等方面的衔接协调。; 本项目为风电项目。 年上网电量为32860MW•h，年等效满负荷小时数为2294h。; 符合. 经分析，本项目符合《辽宁省“十四五”能源发展规划的通知》的相关要求。 9、《辽宁省主体功能区规划》相符性分析 按开发方式，全省国土空间划分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路位于开原市及清河区，开原市属于“限制开发区域-农产品主产区-国家级农产品主产区-县域整体的农产品主产区”，清河区属于“重点开发区域-省级重点开发区域”。 表1-16 本项目与《辽宁省主体功能区规划》相符性分析 所属区域; 序 号; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 重点开发区域; 1; 区域功能定位：全省经济发展的重要增长极，统筹城乡发展的重要支撑点，县域经济发展的核心区，全省重要的人口和经济密集区。; 本项目不占用基本农田。其占地特点为点状或线状分布，植被损失面积与周围植被总量相比，数量较少，本项目将对永久占地所造成的农作物破坏进行补偿，对临时占地所造成的农作物破坏在施工期结束后及时进行恢复。 因此，开发利用风能，不会对农产品供给产生较大影响，还可以增加当地的财政收入，提高当地人民的生活水平，促进地区经济和社会发展。; 相符. 2; 区域发展方向和开发原则：在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上推动新型工业化进程，提高自主创新能力，聚集创新要素，增加产业集聚能力，积极承接优化开发区域产业转移，形成分工协作的现代产业体系；积极稳妥扎实推进新型城镇化，壮大城镇综合实力，改善人居环境，提高集聚人口的能力。; 相符. 3; 区域发展定位及重点（铁岭市-清河区） 功能定位：石油机械产业基地，生态旅游目的地。 ----发展石油机械制造业和铝型材、铸件、锻材等产业。 ----发展休闲娱乐、民俗风情、影视文化为一体的旅游集聚区。 ----加强清河旅游度假区生态环境保护建设。; 相符. 限制开发区域-农产品主产区; 1; 区域功能定位：保障粮食等农产品供给的重要区域，重要的农产品深加工区，全省重要的现代农业和新农村建设示范区。; 相符. 2; 区域发展方向和开发原则：着力保护耕地，尤其是基本农田，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加强农村面源污染防治，加快社会主义新农村建设，保障农产品供给。; 相符. 3; 区域发展重点（开原市） ----辽北地区建设粮油和畜牧业区，主要发展玉米、水稻、花生、畜产品及林果、蔬菜等产品。; 相符. ## 经分析，本项目符合《辽宁省主体功能区规划》的相关要求。与辽宁省主体功能区规划位置关系见附图10。 10、辽宁省生态功能区划的相符性分析 与辽宁省生态功能区划的相符性分析见表1-17。 表1-17 本项目与辽宁省生态功能区划的相符性分析 序号; 功能区划要求; 本项目情况; 相符性. 1; 《辽宁省生态功能区划方案》（2009 年），将辽宁省地域划分成若干个生态区，各生态区又划分成几个生态亚区，生态亚区中设生态功能区。本项目位于辽河平原温带半湿润生态区的II1-1辽北低丘土壤保持生态功能区。 本区位于辽北波状平原，包括昌图、开原、清河、铁岭、法库县（市）部分地区，面积为6668km2。 该功能区生态保护主要措施为： ①加强招苏台河、二道河沿岸、农田、山丘防护林的建设，防治水土流失。 ②调整耕作方式，搞好农田建设，治理土壤侵蚀。保护八尔虎山、五龙山、望海寺等自然保护区野生动植物资源。 ③协调招苏台河上游地区水污染治理，保证入境河流水质。减少农用化学品施用量，治理畜禽养殖环境，控制农业面源污染，提高饮用水卫生水平。 ④在煤电开发的同时，要注意环境保护，积极开发利用粉煤灰和煤矸石，治理铁煤集团沉陷区。 ⑤积极拓展农副产品深加工领域，发展生态农业，合理开发煤炭资源。; 本项目所在区域为辽宁省生态功能区划中的Ⅱ辽河平原温带半湿润生态区，二级功能属于Ⅱ1辽河平原农业生态亚区，三级功能属于Ⅱ1-1辽北低丘土壤保持生态功能区。 本项目不占用基本农田、天然林、防护林、特种用途林、I级保护林地和一级二国家公益林地。其占地特点为点状或线状分布，植被损失面积与周围植被总量相比，数量较少，本项目将对永久占地所造成的农作物破坏进行补偿，对临时占地所造成的农作物破坏在施工期结束后及时进行恢复。 符合功能区划要求。; 相符. 经分析，本项目符合辽宁省生态功能区划的相关要求。与辽宁省生态功能区划的位置关系见附图11。 11、《风力发电场生态保护及恢复技术规范》相符性分析 与辽宁省质量技术监督局、辽宁省环保厅于2014年联合印发的DB21/T 2345-2014《风力发电场生态保护及恢复技术规范》相符性分析见表1-18。 表1-18 本项目与《风力发电场生态保护及恢复技术规范》相符性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 相符性. （一）禁止建设区. 1; 自然保护区的核心区和缓冲区、风景名胜区、饮用水水源一级保护区、森林公园、世界文化和自然遗产地、重要生态功能保护区的禁止开发区以及市级以上政府划定的需要特殊保护区域中的禁止建设区; 2022年及2024年开原市自然资源局及铁岭市自然资源局清河分局出具了关于本项目3台风机的选址意见，具体见附件。 证明本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路不占基本农田、基本草原、生态保护红线。不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、防护林、特种用途林、I级保护林地和一级国家公益林地、未占用沙化土地封禁保护区。不涉及鸟类主要迁徙通道和栖息地。未发现压覆矿产资源情况。 本项目3台风机海拔高度为110m~138m。; 相符. 2; 珍惜濒危野生动植物天然集中分布区; 相符. 3; 国际重要湿地、国家重要湿地、辽宁省重要湿地; 相符. 4; 海拔800m以上的山地; 相符. 5; 天然林、防护林和特种用途林; 相符. 6; 沙化土地封禁保护区; 相符. 7; 基本农田; 相符. （二）限制建设区. 1; 自然保护区的实验区、饮用水水源二级保护区、重要生态功能保护区以及市级以上政府划定的需要特殊保护区域中的限制建设区; 本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路占地均为耕地。不涉及自然保护区的实验区、饮用水水源二级保护区、重要生态功能保护区以及市级以上政府划定的需要特殊保护区域中的限制建设区。; 相符. 2; 鸟类重要迁徙通道区域，未划入自然保护区范围的鸟类重要栖息地; 2022年及2024年开原市自然资源局及铁岭市自然资源局清河分局出具了关于本项目3台风机的选址意见，具体见附件。 证明本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路不在鸟类重要迁徙通道区域及鸟类重要栖息地。 本项目3台风机中与开原市白鹭洲野生动物保护区最近的是XF10号风机，距离约为43km，对该保护区的保野生动物无影响。; 相符. 3; 海拔800m以下重要天然植被及珍稀野生动物繁殖、栖息、活动的低山丘陵地区; 本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路不涉及重要天然植被及珍稀野生动物繁殖、栖息、活动的低山丘陵地区。; 相符. 4; 《国家高速公路网规划》和《国家中长期铁路网规划》中的高速公路及铁路边界2km以内范围; 本项目建设区域不涉及《国家高速公路网规划》和《国家中长期铁路网规划》中规划的高速公路及铁路。 3台风机距离京哈高速（G1）的距离均大于2km要求。 XF10号风机距离辽开高速（S14）的距离大于2km的要求，XF28及F42号风机距离辽开高速（S14）的距离不符合上2km的要求，但该规范2km距离的要求只针对未建设的高速公路，辽开高速（S14）属于已建成的高速公路。根据辽环函〔2021〕60号《辽宁省生态环境厅关于加强新能源建设项目环境影响评价管理工作的通知》的相关要求：“风机点位应按照国家标准与高速公路和铁路保持足够的安全距离”。本项目风机轮毂高度为115m，风轮直径为193m。经核算，风机的倒塔距离为（115+193/2）=211.5m。XF28号风机及F42号风机距离辽开高速（S14）的距离均大于倒塔距离，保留了足够的安全距离，因此XF28号风机及F42号风机的建设对辽开高速公路影响较小。 XF10号风机、F42号风机距离开原-西丰铁路的距离大于2km的要求。XF28号风机距离开原-西丰铁路的距离不符合2km的要求，但该规范2km距离的要求只针对未建设的铁路，开原-西丰铁路为已建成的铁路。根据辽环函〔2021〕60号《辽宁省生态环境厅关于加强新能源建设项目环境影响评价管理工作的通知》的相关要求：“风机点位应按照国家标准与高速公路和铁路保持足够的安全距离”。本项目风机轮毂高度为115m，风轮直径为193m。经核算，风机的倒塔距离为（115+193/2）=211.5m。XF28号风机距离开原-西丰铁路的距离均大于倒塔距离，保留了足够的安全距离，因此XF28号风机的建设对开原-西丰铁路影响较小。; 相符. 5; 县级及县级以上城乡规划区边界以外5km以内范围，县级以下城乡规划区边界以外2km以内范围; - XF10距离清河区4100m、杨木林子镇1450m。 2022年及2024年开原市自然资源局及铁岭市自然资源局清河分局出具了关于本项目3台风机的选址意见（具体见附件）。证明本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路的建设符合国土空间用途管制要求。 2025年2月13日杨木林子镇出具了相关证明，证明XF10号风机的建设不影响乡镇规划。; 相符. 6; 矿产资源压覆区; 2022年及2024年开原市自然资源局及铁岭市自然资源局清河分局出具了关于本项目3台风机的选址意见，具体见附件。 证明本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路未发现压覆矿产资源情况。; 相符. （三）风力发电机组防护距离. 1; 风力发电机组布置应满足噪声与光影防护距离要求，＞2000kW机组应与噪声敏感目标＞600m; 本项目3台风机的额定功率为5000kW，距离敏感目标均大于600m。经预测，冬至日9：00~15:00时，风机光影影响范围内均无居民。; 相符. （四）输电线路生态环境保护. 1; 输电线路选线避开鸟类栖息地，宜避开林地。; 2022年及2024年开原市自然资源局及铁岭市自然资源局清河分局出具了关于本项目3台风机的选址意见，具体见附件。 证明本项目集电线路不在鸟类重要迁徙通道区域及鸟类重要栖息地。 本项目3台风机配套的集电线路中与开原市白鹭洲野生动物保护区最近的是XF10号风机配套的集电线路，距离约为43.5km，对该保护区的保野生动物无影响。; 相符. （五）道路工程生态环境保护. 1; 场内道路尽量利用已有道路，避免占用林地，单位装机容量新建道路长度宜小于0.25km/MW; 本项目新建道路166.2m，装机容量为15MW，故单位装机容量为0.01108km/MW，小于0.25km/MW。; 相符. 2; 新建及扩建的施工道路路面宽度宜控制在6.0m以内，相对应的营运期道路路面宽度宜控制在3.5m以内。; 为了满足施工期大型起吊设备、风机设备的进场需要，本项目施工道路宽度为7.5m。 营运期检修时，可能会涉及到大件运输，3.5m宽路面不能满足运输要求，因此营运期路路面平均宽度为4.5m。; 相符. ## 经分析，本项目符合《风力发电场生态保护及恢复技术规范》的相关要求。 12、《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》相符性分析 与发改能源〔2005〕1511号《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》相符性分析见表1-19。 表1-19 本项目与《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》相符性分析 序号; 《暂行办法》要求; 本项目情况; 相符性. 1; - 第二章 建设用地 - 第三条 风电场工程建设用地应本着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地，少占或不占耕地，并尽量避开省级以上政府部门依法批准的需要特殊保护的区域。; 本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路永久占及临时占地均为耕地，总占地面积为65020.46m2。 本项目永久占地面积较小，对耕地造成的影响较小。施工期在冬季，时间较短，施工结束后及时恢复成耕地用于继续耕种，达到原有耕地水平。; 相符. 经分析，本项目符合《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》的相关要求。 13、《国家公路网规划》相符性分析 XF10号风机位于京哈高速（G1）东侧约12.635km、位于辽开高速（S14）东南方向约8.026km，XF28号风机位于京哈高速（G1）东侧约14.251km、位于辽开高速（S14）南侧约470m，F42号风机位于京哈高速（G1）东南方向约5.649km、位于辽开高速（S14）西北方向约360m。 3台风机距离京哈高速（G1）的距离均大于《风力发电场生态保护及恢复技术规范》中规定的2km的要求。 XF10号风机距离辽开高速（S14）的距离符合2km的要求，XF28及F42号风机距离辽开高速（S14）的距离小于2km的要求，但该规范2km距离的要求只针对未建设的高速公路，辽开高速（S14）属于已建成的高速公路。根据辽环函〔2021〕60号《辽宁省生态环境厅关于加强新能源建设项目环境影响评价管理工作的通知》的相关要求：“风机点位应按照国家标准与高速公路和铁路保持足够的安全距离”。 本项目风机轮毂高度为115m，风轮直径为193m。经核算，风机的倒塔距离为（115+193/2）=211.5m。XF28号风机及F42号风机距离辽开高速（S14）的距离均大于倒塔距离，保留了足够的安全距离，因此XF28号风机及F42号风机的建设对辽开高速公路影响较小。 因此，本项目符合《国家公路网规划》的要求。 14、《国家中长期铁路网规划》相符性分析 XF10号风机位于开原-西丰铁路的东南方向约4.328km，XF28号风机位于开原-西丰铁路的西北方向约1.525km ，F42号风机位于开原-西丰铁路的西北方向约3.923km。 XF10号风机、F42号风机距离开原-西丰铁路的距离大于《风力发电场生态保护及恢复技术规范》中规定的2km的要求。XF28号风机距离开原-西丰铁路的距离小于2km的要求，但该规范2km距离的要求只针对未建设的铁路，开原-西丰铁路为已建成的铁路。根据辽环函〔2021〕60号《辽宁省生态环境厅关于加强新能源建设项目环境影响评价管理工作的通知》的相关要求：“风机点位应按照国家标准与高速公路和铁路保持足够的安全距离”。 本项目风机轮毂高度为115m，风轮直径为193m。经核算，风机的倒塔距离为（115+193/2）=211.5m。XF28号风机距离开原-西丰铁路的距离均大于倒塔距离，保留了足够的安全距离，因此XF28号风机的建设对开原-西丰铁路影响较小。 因此，本项目符合《国家中长期铁路网规划》的要求。 15、《中华人民共和国野生动物保护法》相符性分析 本项目与《中华人民共和国野生动物保护法》的相符性分析见表1-20。 表1-20 本项目与《中华人民共和国野生动物保护法》相符性分析 序号; 《野生动物保护法》节选; 本项目情况; 相符性. 1; 第十三条 禁止在自然保护地建设法律法规规定不得建设的项目。机场、铁路、公路、航道、水利水电、风电、光伏发电、围堰、围填海等建设项目的选址选线，应当避让自然保护地以及其他野生动物重要栖息地、迁徙洄游通道；确实无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 建设项目可能对自然保护地以及其他野生动物重要栖息地、迁徙洄游通道产生影响的，环境影响评价文件的审批部门在审批环境影响评价文件时，涉及国家重点保护野生动物的，应当征求国务院野生动物保护主管部门意见；涉及地方重点保护野生动物的，应当征求省、自治区、直辖市人民政府野生动物保护主管部门意见。; 本项目所在区域不涉及自然保护地以及其他野生动物重要栖息地、迁徙洄游通道。 本项目风机与开原市白鹭洲野生动物保护区距离最近的是XF10号风机，约为43km，对该保护区的保护动物无影响。; 相符. 经分析，本项目符合《中华人民共和国野生动物保护法》的相关要求。 16、《辽宁省生态环境厅关于加强新能源建设项目环境影响评价管理工作的通知》相符性分析 与《辽宁省生态环境厅关于加强新能源建设项目环境影响评价管理工作的通知》（辽环函〔2021〕60号）相符性分析见表1-21。 表1-21 本项目与《通知》相符性分析 序号; 通知节选; 本项目情况; 相符性. 1; 第二条 项目符合生态环境保护与自然资源相关法律、法规、政策以及“三线一单”生态环境分区管控要求，与主体功能区规划、环境功能区划、生态环境保护规划、国土空间规划、交通规划、电力发展规划、配套电网建设规划等相协调，项目选址符合相关规划。; 本项目建设符合生态环境保护与自然资源相关法律、法规、政策以及“三线一单”生态环境分区管控要求。; 相符. 2; 第三条 项目选址选线、施工布置未占用自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、饮用水水源保护区、基本草原、永久基本农田、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区，以及天然林、防护林和特种用途林地等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，与世界文化和自然遗产地、历史文化名城名镇名村、文物保护单位的生态环境保护要求相协调。; 本项目不涉及本条所列的环境敏感区。本项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地，不涉及一级保护林地和一级国家公益林，不占用生态保护红线，不占用基本农田。; 相符. 3; 第四条 风力发电项目未占用生态功能重要、生态脆弱敏感区域的林地，沙化土地封禁保护区、鸟类主要迁徙通道和栖息地等区域以及沿海基干林带和消浪林带等敏感范围，不影响保护生物多样性、维护生态系统平衡和防治水土流失。风机基础、施工和检修道路、升压站、集电线路等应优化选址选线，尽量避让耕地、林地等优质土地，未占用I级保护林地和一级国家级公益林地。 风机点位应按照国家标准与高速公路和铁路保持足够的安全距离；风机点位应为城乡规划区、沿海区域建设规划区留有足够的开发空间，不影响城乡发展和沿海区域发展，符合国土空间规划的城镇开发边界管控要求。 风力发电机组布置满足噪声与光影防护距离要求，防护距离根据噪声源强、轮毅高度、叶片长度、地形地貌等因素进行核定，防护距离内没有噪声与光影敏感建筑。; 本项目选址、施工布置占地不占用生态功能重要、生态脆弱敏感区域的林地，沙化土地封禁保护区、鸟类主要迁徙通道和栖息地等区域以及沿海基干林带和消浪林带等敏感范围；不占用I级保护林地和一级国家级公益林地。 本项目风机点位与附近的高速公路和铁路保持足够的安全距离；风机点位选址已为城乡规划区留有足够的开发空间，不影响城乡发展。 600米防护距离内及光影影响范围内均无居民存在。; 相符. 4; 第七条 升压站、输电线路选址选线合理，升压站选用低噪声设备，并采取降噪措施，确保边界和周围环境保护目标的电磁环境和声环境满足相关标准要求。; 集电线路选址合理，距离周边村庄较远。; 相符. 5; 第八条 风力发电、光伏发电项目不设置集中施工场地，使用预拌混凝土；施工期避开多雨期，不随意压占、扰动和破坏地表植被；采取剥离表土和回填复垦措施，对造成生态影响的区域及时清理并采取有效防护措施；对新建道路和施工临时道路采取硬化措施，以及生态恢复建设和绿化措施。; 本项目不设置集中施工场地，使用预拌混凝土；施工期避开多雨期；施工占地均为耕地，施工时对农作物的扰动和破坏较轻，施工结束后恢复耕地类型。; 相符. 6; 第十二条 按相关导则及规定要求制定了噪声、大气、生态和电磁等环境要素的监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了根据监测评估结果优化生态环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了开展生态环境保护设计、科学研究、环境管理、环境影响后评价等要求。; 3台风电机组及配套的道路、集电线路不涉及定期的环境监测。 针对本项目3台风机运行时对周围居民区的影响，提出了居民区环境噪声质量监测要求。; 相符. ## 经分析，本项目符合《辽宁省生态环境厅关于加强新能源建设项目环境影响评价管理工作的通知》的要求。 - 17、国家林业和草原局关于《规范风电场项目建设使用林地的通知》相符性分析 与国家林业和草原局关于《规范风电场项目建设使用林地的通知》相符性分析见表1-22。 表1-22 本项目与《规范风电场项目建设使用林地的通知》相符性分析 序号; 《通知》节选; 本项目情况; 相符性. 1; 风电场建设使用林地禁建区域 严格保护生态功能重要、生态脆弱敏感区域的林地。自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域以及沿海基干林带和消浪林带，为风电场项目禁止建设区域。; 本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路营运期及施工期占地均为耕地。不占用自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域以及沿海基干林带和消浪林带。以及天然乔木林（竹林）地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、一级国家级公益林地和二级国家级公益林中的有林地。; 相符. 2; 风电场建设使用林地限制范围 风电场建设应当节约集约使用林地。风机基础、施工和检修道路、升压站、集电线路等，禁止占用天然乔木林（竹林）地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、一级国家级公益林地和二级国家级公益林中的有林地。本通知下发之前已经核准但未取得使用林地手续的风电场项目，要重新合理优化选址和建设方案，加强生态影响分析和评估，不得占用年降雨量400毫米以下区域的有林地和一级国家级公益林地，避让二级国家级公益林中有林地集中区域。; 相符. 经分析，本项目符合国家林业和草原局关于《规范风电场项目建设使用林地的通知》。 - 16、《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相符性分析 本项目与《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相符性分析见表1-23。 表1-23 本项目与《纲要》相符性分析 序号; 《纲要》要求; 本项目情况; 相符性. 1; “十四五”时期经济社会发展主要目标 ----综合实力跃上新台阶。全省地区生产总值增速力争高于全国水平，经济总量在全国位次实现前移.经济结构和产业结构明显改善，经济发展取得新成效，产业基础高级化和产业链现代化水平大幅提升，产业竞争力明显增强，数字经济比重提升，发展质量和效益显著提高，支撑高质量发展的现代产业体系建设取得重大进展。 ----改革开放迈出新步伐。体制机制创新取得新进展，推出一批高水平制度创新成果，市场化法治化国际化营商环境建设取得新成效，要素市场化配置机制更加健全，市场化水平显著提升。对外开放新前沿建设扎实推进，更高水平开放型经济新体制基本形成。 ----创新能力实现新跃升。建成一批国家级创新平台，重点领域关键核心技术取得突破，一批重大科技创新成果在辽宁落地转化，高新技术企业和科技型中小企业大幅增加，研发经费投入强度显著提高，高水平创新型省份建设取得重要进展。 ----区域发展形成新格局。中心城市、城市群辐射带动作用显著增强，新型城镇化加快推进，沿海与腹地良性互动，城乡区域协调性明显增强，深度融入京津冀协同发展等国家战略，形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。 ----社会文明程度得到新提高。社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，公共文化服务体系更加健全，文化事业和文化产业繁荣发展，人民群众精神文化生活日益丰富，凝聚力进一步增强。 ----生态文明建设取得新进步。生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，水、大气、土壤等生态环境持续改善，生态安全屏障更加牢固，绿色成为辽宁高质量发展的鲜明底色。 ----民生福祉达到新水平。实现更加充分更高质量就业，居民收入增长速度力争高于经济增长速度，基本公共服务均等化水平明显提高，统筹城乡的基本公共服务实施标准进一步完善，人民受教育程度不断提升，多层次社会保障体系更加健全，卫生健康体系更加完善，人均期望寿命保持全国领先.脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战略全面推进。 ----治理效能得到新提升。依法治省迈出坚实步伐，社会公平正义进一步彰显，共建共治共享的社会治理体系更加健全，立体化、信息化社会治安防控体系建设加快推进，基层基础更加巩固，防范化解重大风险体制机制不断健全，突发公共事件应急能力显著增强，防灾减灾能力明显提升，发展安全保障更加有力。; 本项目3台风电机组及配套的道路、及集电线路营运期间不生产废气，检修车辆在行驶时会产生少量扬尘及汽车尾气。 3台风电机组及配套的道路、集电线路营运期间不生产废水。3台风电机组营运期产生的噪声较小。固体废物可以得到妥善的处置，对环境影响较小。设置风险防治措施，可以避免对地下水及土壤的污染风险。 不占用基本农田。对永久占地所造成的农作物破坏进行补偿，对临时占地所造成的农作物破坏在施工期结束后及时进行恢复。 本项目的建设，可以节省煤炭能源，还可以增加当地的财政收入，提高当地人民的生活水平，促进地区经济和社会发展。; 相符. 经分析，本项目符合《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。 17、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 本项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的相符性分析见表1-24。 表1-24 本项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 序号; 《意见》要求; 本项目情况; 相符性. 1; 加快推动绿色低碳发展; （2）推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。; 本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路营运过程中不使用煤及天燃气等。; 相符. 2; 深入打好蓝天保卫战; （3）加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。强化秸秆综合利用和禁烧管控。到2025年，京津冀及周边地区大型规模化养殖场氨排放总量比2020年下降5%。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测，全国声环境功能区夜间达标率达到85%。; 本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路营运期间不生产废气，检修车辆在行驶时会产生少量扬尘及汽车尾气。 营运产生的噪声较小，对周围环境影响较小。; 相符. 经分析，本项目的建设符合《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的相关要求。 - 18、《关于印发﹤辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案﹥的通知》相符性分析 本项目与《关于印发﹤辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案﹥的通知》（辽委发〔2022〕8号）的相符性分析见表1-25。 表1-25 本项目与《通知》相符性分析 序号; 《通知》要求; 本项目情况; 相符性. 1; 加快推动绿色低碳发展; 2、推动能源清洁低碳转型。优化能源供给结构，适度超前布局风电和太阳能发电，安全稳妥发展核电，加快抽水蓄能电站建设，发挥天然气在低碳利用和能源调峰中的积极作用。到2025年，全省非化石能源发电装机容量达到4260万千瓦，占发电装机容量比例达到50.9%；风电光伏装机容量力争达到3700万千瓦以上；红沿河二期工程新增装容量224万千瓦，全省核电装机容量力争达到672万千瓦。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。稳妥推进天然气气化工程，按照“以气定改”、“先立后破”原则，在具备条件的地区推进居民煤改气，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。加快调整能源消费结构，提升电能占终端能源消费比重。; 本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路营运过程中不使用煤及天燃气等。; 相符. 2; 深入打好蓝天保卫战; - 1、实施清洁取暖攻坚行动。充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡结合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路营运期间不生产废气，检修车辆在行驶时会产生少量扬尘及汽车尾气。 营运产生的噪声较小，对周围环境影响较小。; 相符. 3; - 4、加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、 堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。 加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。全面推进绿色矿山 建设，开展绿色矿山建设三年行动（2022~2024年）。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管控。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市实现功能区声环境质量自动监测。; 相符. 经分析，本项目符合《关于印发﹤辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案﹥的通知》的要求。 19、《空气质量持续改善行动计划》的相符性分析 本项目与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）的相符性分析见表1-26。 表1-26 本项目与《空气质量持续改善行动计划》相符性分析 序号; 行动计划（节选）; 本项目情况; 相符性. 1; 三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展 （九）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。; 本项目属于风电项目，属于清洁能源。; 相符. 经分析，本项目符合《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）的相关要求。 20、《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》的相符性分析 本项目与辽政发〔2024〕11号《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》的相符性分析见表1-27。 表1-27 本项目与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 序号; 实施方案（节选）; 本项目情况; 相符性. 1; 三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展 （四）大力发展新能源和清洁能源。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。到2025年，非化石能源消费比重达到13.7%左右，电能占终端能源消费比重达到15%左右。实施工业炉窑清洁能源替代，有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。; 本项目属于风电项目，属于清洁能源。; 相符. 经分析，本项目符合辽政发〔2024〕11号《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》的相关要求。 21、防沙治沙相关要求的相符性分析 《中华人民共和国防沙治沙法》中第十六条规定：“沙化土地所在地区的县级以上地方人民政府应当按照防沙治沙规划，划出一定比例的土地，因地制宜地营造防风固沙林网、林带，种植多年生灌木和草本植物。由林业草原行政主管部门负责确定植树造林的成活率、保存率的标准和具体任务，并逐片组织实施，明确责任，确保完成。 除了抚育更新性质的采伐外，不得批准对防风固沙林网、林带进行采伐。在对防风固沙林网、林带进行抚育更新性质的采伐之前，必须在其附近预先形成接替林网和林带。 对林木更新困难地区已有的防风固沙林网、林带，不得批准采伐。” 2022年及2024年铁岭市自然资源局清河分局及开原市自然资源局分别出具了该项目的选址意见，具体见附件。 证明本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路未占用沙化土地封禁保护区。 本项目在施工结束后，及时进行生态恢复及生态补偿，可以避免加重对所占土地的影响。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 1、风电机组 本项目3台风机的中心坐标见表2-1。 表2-1 3台风机中心坐标（2000坐标及经纬度坐标） - 点位 - 编号; - X; - Y; - 经度; - 纬度; - 海拔. - XF10; - 41595478.747; - 4717160.058; - 124°09′47.184″; - 42°35′02.311″; - 118m. - XF28; - 41599831.38; - 4726883.938; - 124°13′04.164″; - 42°40′15.384″; - 110m. - F42; - 41590886; - 4724076; - 124°06′29.780″; - 42°38′48.393″; - 138m. - 2、永久道路 - 3台风电机组配套的永久道路起始点坐标见表2-2。 表2-2 3台风电机组配套的永久道路坐标（2000坐标及经纬度坐标） - 风电机组; - 坐标点; - X; - Y; - 经度; - 纬度. - XF10; - 起点; - 4717164.437; - 595489.544; - 124°9′47.660″; - 42°35′2.448. - 终点; - 4717193.899; - 595551.471; - 124°9′50.393″; - 42°35′3.375″. - XF28; - 起点; - 4726888.710; - 599820.814; - 124°13′3.703″; - 42°40′15.544″. - 终点; - 4726908.615; - 599805.677; - 124°13′3.051″; - 42°40′16.196″. - F42; - 起点; 4724078.290; 590874.389; 124°6′29.272″; 42°38′48.472″. - 终点; 4724066.645; 590805.347; 124°6′26.235″; 42°38′48.124″. 3、临时道路 - 3台风电机组配套的临时道路起始点坐标见表2-3。 表2-3 3台风电机组配套的临时道路坐标（2000坐标及经纬度坐标） - 风电机组; - 坐标点; - X; - Y; - 经度; - 纬度. - XF10; - 起点; - 4717174.064; - 595507.361; - 124°9′48.447″; - 42°35′2.752″. - 终点; - 4717316.351; - 596199.324; - 124°10′18.873″; - 42°35′7.053″. - XF28; - 起点; - 4726888.710; - 599820.814; - 124°13′3.703″; - 42°40′15.544″. - 终点; - 4726908.615; - 599805.677; - 124°13′3.051″; - 42°40′16.196″. - F42; - 起点; 4724082.414; 590847.587; 124°6′28.098″; 42°38′48.617″. - 终点; 4724100.627; 590817.319; 124°6′26.780″; 42°38′49.220″. 4、集电线路 - 3台风电机组配套的集电线路起始点坐标见表2-4。 表2-4 3台风电机组配套的集电线路坐标（2000坐标及经纬度坐标） - 风电机组; - 坐标点; - X; - Y; - 经度; - 纬度. - XF10; - 起点; - 4717159.384; - 595458.687; - 124°9′46.304″; - 42°35′2.298″. - 终点; - 4716937.463; - 594638.395; - 124°9′10.205″; - 42°34′55.471″. - XF28; - 起点; - 4726881.548; - 599846.426; - 124°13′4.823″; - 42°40′15.30″. - 终点; - 4726060.103; - 599324.993; - 124°12′41.412″; - 42°39′48.928″. - F42; - 起点; 4724078.089; 590906.175; 124°6′30.667″; 42°38′48.452″. - 终点; 4725086.449; 591777.891; 124°7′9.513″; 42°39′20.752″. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、建设内容及规模 本项目装机容量为15MW，选用单机容量为5MW的风力发电机组3台，并配套建设3座箱变。年上网电量为32860MW•h，年等效满负荷小时数为2294h，容量系数为0.255，服务年限为20年。 - 本项目每台风机各设一回35kV集电线路，均为架空线路，接入本公司210MW风电场的35kv集电线路上。共建设18基铁塔，其中双回路1基，单回路17基。 XF10、XF28及F42号风机配套的集电线路长度分别为0.95506km、1.196km、1.378km，合计为3.52906km。 1.1、征占地情况 本项目总占地65020.46m2，其中永久占地3330.26m2、临时占地61690.2m2。占地类型均为耕地。永久占地包括风机基础占地、箱变基础占地、永久道路占地及集电线路塔基占地（塔基占地为长期租用）；临时占地包括风机及箱变安装场地占地、道路施工占地、集电线路塔基施工占地、集电线路临时架线占地、集电线路临时道路占地、集电线路安装场地占地、建筑工地和设备存放场地占地。 本项目占地详细情况见表2-5。 表2-5 本项目详细占地情况 序号; 建设内容; 占地面积（m2）. 一、永久用地. 1; 风机基础; 1350. 2; 箱变基础; 78. 3; 永久道路; 755.56. 4; 集电线路塔基; 1146.7（长期租地）. 小计; 3330.26. 二、临时占地. 1; 风机及箱变安装场地; 18090.2. 2; 施工道路. 3; 集电线路塔基; 7200. 4; 集电线路临时架线; 20000. 5; 集电线路道路; 5400. 6; 集电线路安装场地; 7000. 7; 建筑工地和设备存放场地; 4000. 小计; 61690.2. 合计; 65020.46. 2022年及2024年，开原市自然资源局及铁岭市自然资源局清河分局分别出具了有关本项目的选址意见。经核实，本项目选址均不占用基本农田、基本草原、生态保护红线，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、防护林、特种用途林、I级保护林地和和一级国家公益林地、未占地沙化土地封禁保护区，不涉及鸟类主要迁徙通道和栖息地，未发现压覆矿产资源。具体文件见附件。 1.3、项目组成 本项目组成见表2-6。 表2-6 本项目组成一览表 工程; 主要组成内容. 主体 工程; 风机; 共计3台，型号为MySE5.0-193/115，额定功率为5000kW/台，轮毂高度115m、叶轮直径193m。风机永久占地面积合计为1350m2，占地类型为耕地； 风电机组与箱式变压器采用一机一变单元接线方式。. 箱式变压器; 共计3台，型号为SZ20-5500/37，容量为5500kVA。箱变永久占地面积合计为78m2，占地类型为耕地； 箱变建设在风机旁，位置考虑集电线路终端塔位置，箱变基础设在风机基础处。. 35kV架空 线路; 本项目每台风机各设一回35kV集电线路，分别接入本公司的210MW风电场的35kV集电线路上。集电线路均为架空线路，共配套建设18个铁塔，塔基永久占地面积约为1146.7m2，属于长期租地。 XF10、XF28及F42号风机配套的集电线路长度分别为0.95506km、1.196km、1.378km，合计为3.52906km。 3台风电机组配套的集电线路路径均不涉及跨越河流。. 辅助 工程; 场区道路; （1）施工期 为了保证施工车辆的行驶，风场道路按新建道路和改扩建道路实施。施工期需新建道路长166.2m、改扩建道路长743km。施工期采用土石方回填碾压夯实，为了满足施工期大型起吊设备、风机设备的进场需要，路面平均宽度为7.5m。 XF10号风机配套的新建道路长度约为69.6m；改扩建道路长度约为685.1m。 XF28号风机距离村路较近，无改扩建道路，新建道路长度约为23.8m。 F42号风机的配套的新建道路及改扩建道路路径不同，但距离较近。新建道路长度约为72.8m；改扩建道路长度约为34.1m。 新建道路及改扩建道路路径均不涉及跨越河流。 （2）营运期 施工结束后，保留新建的166.2m长道路作为营运期检修道路，营运期检修时可能会涉及到大件运输，路面宽4.5km。改扩建道路恢复至原有路面宽度3.5m。. 公用 工程; 供水; - （1）施工期供水：施工用水采用外购形式，以水罐车运至施工现场。 - （2）营运期供水：风电机组及配套的道路、集电线路营运过程不使用水。. 供暖; 风电机组及配套的道路、集电线路施工期及营运期均不涉及冬季供暖。. 供电; （1）施工期供电：从施工及设备存放场地附近的10kV线路上接引，通过动力控制箱、照明箱和绝缘软线满足施工用电需求。 - （2）营运期供电：本项目属于发电项目，不涉及供电。. 环保 工程; 废气; - （1）施工期废气：主要为了施工和车辆运输导致的扬尘及废气，采取施工场地和运输主干道洒水，运输车辆加盖防尘布，定期对施工机械进行维修、保养等措施。现场不设置混凝土拌和处，全部采用商品混凝土。 （2）运营期废气：风电机组及配套的道路、集电线路无废气产生；定期检修的车辆在道路上行驶过程中，会产生少量扬尘及汽车尾气，对周围环境影响较小。. 废水; - （1）施工期废水：施工人员生活废水利用附近或临时防渗旱厕，由建设单位定期清掏，不外排；施工废水沉淀处理后用于洒水抑尘，加强施工用水管理，防止跑冒滴漏现象发生，防止施工废水漫流。 （2）运营期废水：风电机组及配套的道路、集电线路无生产废水产生；采用远程监控，不设置员工留守，无生活废水产生。. 噪声; （1）施工期噪声：主要为施工噪声及设备运行噪声，合理规划运输路线，避免夜间施工运输及施工，加强运输人员安全环保教育及管理。 （2）运营期噪声：主要为风机运转产生的噪声，加强机械设备的维护和保养，经预测，噪声到达600m时，噪声值低于GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准的要求。风机设置600m噪声防护距离，防护距离内不得新建村庄及迁入居民等噪声敏感目标。. 固体废物; （1）施工期固废：主要为施工建筑垃圾、施工垃圾及生活垃圾。建筑垃圾由建设单位回收；施工垃圾及时清理，施工挖掘剩余弃土、残土全部用于修建道路，不外排；生活垃圾经统一收集后外运，不得随意堆放。 （2）运营期固废：箱变产生的废变压器，箱变事故状态下产生少量的废变压器油，风机检修时产生的废润滑油、废液压油等。 废变压器由厂家回收再利用；箱变产生的废变压器油、风机检修时产生的废润滑油、废液压油定期由具有资质的电力运营维护专业公司统一收集、清运，暂存于本公司210MW风电场开原升压站内的危废贮存点，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置。. 环境风险; 箱式变压器油箱下方基础内设置集油池，每个有效容积约10m3。集油池采取防渗措施，当发生事故时变压器油排入集油池，定期收集后暂存于本公司210MW风电场开原升压站内的危废贮存点，由有危废处置资质的单位定清运处置。. 生态恢复与建设措施; 临时占地：及时进行生态恢复。 本项目3台风机占地均为耕地，对吊装场地进行土地平整并覆土，除风机基础外，一定宽度用于植被恢复外，将其余恢复成耕地用于继续耕种，达到原有耕地水平。 道路施工结束后对临时占地进行生态恢复，将其恢复成耕地用于继续耕种。 输电线路区塔基架设完成后，对周围临时占地进行表土覆盖，并栽植植被。本项目输电线路采用铁塔架空布置方式，对施工临时占地区域进行土地平整后恢复为耕地用于继续耕种。 永久占地：按照“占多少，垦多少”的原则，对占用耕地面积进行生态补偿。. 光影; 3台风机的600m防护距离内无居民，9：00至15：00光影范围内也无居民存在。本项目风机设置600m的光影防护距离。. 依托工程; 危险废物; 本项目产生的危险废物依托本公司210MW风电场开原升压站内的危废贮存点暂存。 经核算，210MW风电场开原升压站内的危废贮存设施属于危废贮存点。210MW风电场开原升压站及清河升压站各配套建设一座事故油池，属于危废贮存池。 该危废贮存点、事故油池不属于本项目建设内容，不在本次评价范围内。. ## 2、主要设备 2.1、施工期设备 表2-7 施工期主要设备一览表 序号; 设备名称及型号; 数量. 1; 1000t履带式起重机; 2. 2; 150t汽车式起重机; 2. 3; 回旋钻孔机; 2. 4; 气腿式手风钻; 20. 5; 2m3挖掘机; 20. 6; 2m3装载机; 10. 7; 推土机; 15. 8; 压路机; 10. 9; 振动碾压机; 10. 10; 手扶式振动碾压机; 3. 11; 牵引式斜坡振动碾; 3. 12; 混凝土运输搅拌车; 25. 13; 混凝土泵; 10. 14; 插入式振捣器; 40. 15; 5t自卸汽车; 20. 16; 15t载重汽车; 10. 17; 水车; 10. 18; 平板运输车; 5. 19; 柴油发电机; 5. 20; 移动式空压机; 5. 21; 潜水泵; 3. 22; 钢筋调直机; 2. 23; 钢筋切断机; 2. 合计; 234. 2.2、营运期设备 3台风电机组设备及技术参数见表2-8及表2-9。 表2-8 3台风电机组主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 主要技术参数. 1; 风力发电机组; MySE5.0-193/115; 台; 3; 叶片数量：3个 风轮直径：193m 轮毂高度：115m. 2; 箱式变压器; SZ20-5500/37; 台; 3; 容量5500kVA. 表2-9 3台风电机组设计参数表 名称; 单位; 数量（或型号）. 风 电 场 主 要 机 电 设 备; 风电 机组; 台数; 台; 3. 额定功率; kW; 5000. 叶片数; 片; 3. 风轮直径; m; 193. 风轮扫掠面积; m2; 29240. 切入风速; m/s; 3. 额定风速; m/s; 8.6. 切出风速; m/s; 20. 轮毂高度; m; 115. 发电机功率因数; ----; -0.95~0.95. 额定电压; V; 1140. 箱式 变压器; 台数; 台; 3. 型号; —; SZ20-5500/37. 容量; kVA; 5500. 3、原辅材料及能源消耗 3.1、施工期 施工期主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-10。 表2-10 施工期主要原辅材料、能源消耗表 序号; 原材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 电; kwh/d; 0.06; 施工设备消耗. 2; 新鲜水; m3; 9; 在附近村庄购买，由水罐车拉运至施工场地使用。. 3; 商品混凝土; m3; 3080; 商品混凝土就近在生产厂家购买，由罐车运至现场后，采用吊车吊储料斗进行灌注。. 3.2、营运期 3台风电机组及配套的道路、集电线路营运期不使用水。 4、工作制度与劳动定员 风机采用远程监控，无需人员留守，只有在检修时工作人员方才到达风电机组现场。 由于一年中天气情况无法预知，故无法明确生产天数，要视风力级数及天数而定，一般风力在小于3m/s时，风机不工作。 ## 5、节能减排效应 本项目年上网发电量为32860MW•h，与燃煤的火电相比，按单位度电标煤煤耗301.5g/kW•h 计，每年可为国家节约标煤990t。按燃煤火电厂的设计用水量约28.8万吨/亿kW•h，可推算出风电场每年能为国家节约水资源9.5万吨。 相应每年可减少向环境排放的污染物见表2-11。 表2-11 每年减少的污染物排放量 序号; 项目; 减少量（t/a）; 序号; 项目; 减少量（t/a）. 1; 冲灰渣水; 800.18; 5; 一氧化碳; 2.75392. 2; 烟尘; 269.66; 6; 二氧化碳; 2619.158. 3; 二氧化硫; 222.339; 7; 碳氢化合物; 1.12119. 4; 氮氧化合物; 134.746; 8; 炉渣; 544.997. 由上表可知，节能减排效益显著。本项目建成后，可减少燃煤所造成的多种有害物质的排放。综上所述，本项目可在一定程度上替代火电，节约能源，减排污染物，符合清洁生产的原则，具有明显的环境效益。 |

| 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 1.1、风机布置 风电机组的布置主要受风场主导风向与地形的影响：在主导风向上，机组间距的增大会最大限度的减少前排风机对后排风机的紊流影响；而在复杂的山脊型风电场中，机组间距的加大会造成机组间电缆长度、道路长度、电量损耗的增加，在降低风能资源和土地资源利用率的同时影响项目的经济性。 针对风电场的地形特点，并根据GB1096-2015《风力发电场设计规范》，NB/T 10103-2018《风电场工程微观选址技术规范》等相关规范，本工程的布机原则应兼顾土地资源集约化利用和风能资源高效利用，具体如下： - （1）风力发电机组在风力发电场内的布置，应根据场地的地形、地貌及场内已有设施的位置综合考虑，充分利用场地范围，选择布置方式。 - （2）风力发电机组布置尽量紧凑规则整齐，有一定规律，以方便场内配电系统的布置，减少输电线路的长度。 （3）考虑到本工程拟选风力发电机组叶轮直径较大，为减少尾流损失，降低机位处荷载，风力发电机组风机间沿主风向方向间距不小于6D，安全距离最小为3D。 （4）风力发电机组距离场内架空线路保证一定的安全距离。主要满足以下方面： ①风力发电机组塔架、叶片吊装时的安全距离。 ②风力发电机组维护时，工作人员从机舱放下的吊装绳索，在风力或其他外力作用荡起后的安全距离。 ③风力发电机组正常运行时，不对线路的安全运行造成影响的距离。 （5）风力发电机组作为建筑物，其距场内穿越公路、铁路、煤气石油管线等设施的最小距离，要满足有关国家法律、法规的有关规定。 （6）风力发电机组距有人居住建筑物的最小距离，需满足国家有关噪声对居民影响的法律、法规。 （7）风力发电机组布置点要满足机组吊装、运行维护的场地要求。 对优选的机型进行进一步优化布置，以获得最大发电量和最优经济效益为原则，既要保证风机间距以减小尾流损失又要注意风机的相对集中布置以减少集电线路及道路的投资；不仅考虑每个机位最优，而且考虑各风机之间的相互影响，从而保证整个风电场的发电量最大，效益最好。 根据以上风机布置原则，确定了3台风电机组的选址。选择机型为MySE5.0-193/115，风机叶轮直径为193m，轮毂高度为115m。 - 3台风机的卫星遥感图见附图12~附图14，四周情况见附图15~附图17。 - 1.2、箱式变压器布置 根据相关要求，每台风力发电机配套的箱式变压器布置在风力发电机旁，箱变布置位置考虑集电线路终端塔位置，箱变基础设在风机基础外。卫星遥感图见附图12~附图14。 - 1.3、集电线路 - 本项目每台风机各设一回35kV集电线路，接入本公司210MW风电场的35kV集电线路上。集电线路均为架空线路，共配套建设18基铁塔，其中双回路1基，单回路17基。 XF10配套的集电线路由箱变开始向西南方向延伸，线路长度约为0.95506km。 XF28配套的集电线路由箱变开始向西南方向延伸，线路长度约为1.196km。 F42配套的集电线路由箱变开始向东北方向延伸，线路长度约为1.378km。 3台风电机组配套的集电线路路径均不涉及跨越河流。 集电线路长度及导线型号具体情况见表2-12，卫星遥感图见附图12~附图14。 表2-12 集电线路布置情况 风机号码; 线路长度（km）; 导线型号; 连接风机数量. XF10; 0.95506; JL/G1A-95/20; 1. XF28; 1.196; JL/G1A-95/20; 1. F42; 1.378; JL/G1A-95/20; 1. 合计; 3.52906; ----; 3. 1.4、道路布置 本项目新建道路长度约为166.2m，改扩建道路长度约为743m。为了满足施工期大型起吊设备、风机设备的进场需要，临时施工道路路面宽度设置为7.5m。 XF10号风机配套的新建道路以风机为起点向东北方向，延伸至耕地中现有农耕小路，长度约为69.6m；改扩建道路以新建道路末端为起点向东北方向延伸至村路上，长度约为685.1m，改扩建道路即为上述内容所说的耕地中现有农耕小路。 XF28号风机距离村路较近，无改扩建道路，新建道路以风机为起点向西北方向延伸至村路上，长度约为23.8m。 F42号风机的新建道路及改扩建道路路径不同，但距离较近。新建道路以风机为起点向西南延伸至村路上，长度约为72.8m；改扩建道路以风机临时吊装场地边界为起点向西北方向延伸至村路上，长度约为34.1m。 本项目新建道路及改扩建道路路径均不涉及跨越河流。 施工结束后，保留新建的166.2km长的道路做为永久检修道路。为了保证营运期检修时可能会涉及到大件运输的要求，保留的永久检修道路路面宽度设置为4.5m。路面为泥结碎石路面，场内道路暂不设置排水沟。 - 2、施工布置情况 2.1 布置原则 在施工布置中考虑以下原则： - （1）由于风电机组为分散布置，运输距离较远，因此施工总布置在满足项目施工需要及环保、水保要求的前提下，遵循因地制宜、易于管理、安全可靠、经济适用的原则； （2）不设置集中施工场地，并使用预拌混凝土； （3）场区内植被发育，地表均为耕地，施工布置尽量少占用耕地，不得随意压占、扰动和破坏地表植被。 2.2、施工工厂设施 依据施工总布置原则、结合本项目区地形地貌条件及风电工程的特点。施工布置采取集中与分散相结合的原则，充分考虑永久和临时建筑关系，进行施工工厂设施的布置。力求布置紧凑，节约用地，又方便施工和管理，同时兼顾环保的要求。施工设备仓库、材料设备仓库、主要的附属加工厂、临时生活区等布置在风电场内地势较高和交通方便处。 （1）机械修配及综合加工厂：施工临建区设置的机械修配厂及综合加工厂（包括钢木加工厂）。为了便于施工生产和管理，施工工厂集中布置在施工电源点和交通便利处。 （2）临时生产生活区：结合施工总体布置，将临时生产生活区布置在施工场地集中区，地势较高，地面平整，交通便利处。 （3）仓库布置：本项目所需的仓库为材料和设备仓库，集中布置混凝土搅拌站和临时生产生活区附近。 |
| --- | --- |
| 施工方案 | 1、施工期 1.1、施工期工艺流程 本项目施工主要包括场地平整、土石方开挖和基础混凝土浇筑；风机、箱变设备安装；道路建设；集电线路的施工安装。施工过程工艺流程及产排污节点见图2-1。 风机及箱变施工 风机基础施工 箱变基础施工 箱变安装 风电机组安装 N G、W、S、N G、W、S、N N 集电线路施工 杆塔基础施工 杆塔组立及线路安装 N G、W、S、N 道路施工 路基平整 碎石填筑 N G、W、S、N 图2-1 施工期流程及产污节点图 1.1.1、表土剥离、场地平整 在施工前进行表土剥离，剥离厚度30cm。剥离的表土及基础开挖土方在临时占地范围内一角进行临时堆放。建设风电机组、铁塔基础剥离出来的土用于铺设道路使用。 此工序将产生噪声、扬尘，并对地面植被会造成一定破坏。 1.1.2、风力发电机组塔架及箱变基础施工工艺 1.1.2.1、风机基础施工 （1）开挖 风电场场址冬季温度低，冻土层较浅，基础开挖和混凝土施工时，应避开冰冻期。基坑的开挖均以钢筋混凝土结构每边尺寸加宽1.0m ，开挖完工后拟按1:0.5放坡（最终开挖坡度以现场的地质情况为准）先进行桩基础施工。机组基础开挖土方用挖掘机，辅以人工修正基坑。基础土方开挖选用1.0m3 /斗的反铲挖掘机，挖至距设计底标高0.3m处后，用人工清槽，避免扰动原状土。成形后须验槽，验槽，验槽合格后，方可进行下一道工序的施工。 （2）回填 土方回填应在混凝土承台浇筑7天后进行，必须分层夯实，并进行压实度检测。土方回填过程中，严格控制回填土的质量、分层厚度、夯实方法和分层检测过程。 （3）混凝土工程 灌注桩施工时，施工顺序为：打桩机就位、钻孔、安放钢筋笼、浇灌混凝土、边浇灌边振动，继续浇灌混凝土、成型、剔除桩头、承台施工。桩基成型经过检测后方可进行承台施工。基础承台混凝土量大，为保持良好的整体性，混凝土应一次浇筑完成，不宜有施工接缝。基底下设混凝土垫层。混凝土垫层在施工时，应采取分段修整土方，分段验槽，及时浇筑混凝土垫层封闭基底的施工方法。混凝土垫层凝固后，进行钢筋绑扎（注意接地电阻预埋、预埋件的位置及风力发电机组基础平台与钢筋的焊接方式），然后进行基础混凝土浇筑。混凝土采用商品混凝土，混凝土搅拌运输车运输，混凝土输送泵输送入仓，插入式振捣器振捣。混凝土浇筑完毕后进行表面洒水保湿养护不宜少于28天。 风机基础施工过程将产生噪声、扬尘、固体废物等污染物，并可能会代来水土流失。 图2-2 风机桩基布置图 图2-3 风机基础立面示意图 1.1.2.2、风机塔筒吊装 塔筒吊装：为合理安排吊装大件，缩短工期，将每台风电机组的四段塔身分四批吊装，使用一台1000t履带吊与一台150t汽车吊配合。 第一节塔筒吊装：用一台150t汽车起重机吊住塔筒的底法兰处，另一台1000t履带吊住塔筒的上法兰处，两个起重机水平吊起塔节直至地面以上1.5m后，1000t履带吊继续起钩，同时150t汽车起重机配合降钩，当塔筒起吊到垂直位置后，解除150t起重机的吊钩，此时1000t履带吊旋转吊臂至风机基础。然后用1000t履带吊将塔筒就位到基础预埋环上进行塔筒对口、调平、测量塔筒的垂直度，再用力矩扳手将基础的每一个螺母紧到力矩值，经检查无误后，松掉1000t履带吊的吊钩，移走起重机。 第二、第三、第四节塔筒的吊装：起吊方式和第一节塔筒吊装时基本相同。 机舱吊装：机舱采用1000t履带吊进行吊装，安装完成后，从塔节上取下主起吊工具，移走起重机。 叶片及轮毂吊装：叶轮吊装时，根据设备的安装要求，叶片要在地面上组装在轮毂上。用枕木将轮毂和叶片垫起呈水平状态，调整角度按安装要求对接紧固。吊装的同时用牵引绳控制叶片不要摆动。 风机塔筒吊装过程将产生噪声。 1.1.2.3、箱变区施工 采用一台风机配备一台箱变的形式。 箱变基础采用独立混凝土基础。施工顺序：施工准备→场地平整→定位放线→基础开挖→钢筋绑扎→埋件、埋管安装→模板支护→基础混凝土浇筑→养护→模板拆除→土方回填。 箱变基础拟布置在风机基础上，采用钢筋混凝土结构，基础埋深1.8m，顶部预埋槽钢。在箱变基础风机侧设置防火墙，防火墙高度应高于变压器油枕，其长度不小于油池两侧各1m；变压器周围设置挡油池，容积按能力容纳变压器全部油量的要求设计，且应大于设备外廓每边各1m。 箱变下方设置集油池，每个油池容积约10m³。集油池上方是钢格栅，格栅板上方铺设鹅卵石，雨水会透过格栅板流入集油池，集油池与地面有排水管相连，并设有阀门。正常情况下阀门处于关闭状态，如遇雨天，集油池中会有雨水留存，需要打开阀门，将雨水排出，顺地表流入附近地表水。由于箱变均位于山坡上，由于地势相对较高的原因，集油池中留存的雨水，会通过重力流，流出集油池。 箱变基础周围地面做硬化处理，可采用混凝土硬化地坪处理，硬化处理后设成品围栏。 箱变在现场试验完毕后，低压侧采用电缆直埋敷设至风机，高压侧采用电缆与高压熔断器连接。 箱变区施工过程将产生噪声、扬尘、固体废物等污染物，并可能会代来水土流失。 图2-4 箱变基础平面图 1.1.3、集电线路施工工艺 动力电缆和控制电缆的施工，应按设计要求和相关规范施工。 每段线路的施工及验收要求在本段箱变安装前完成，确保机组的试运行按时进行。 35kV架空线路施工：先人工开挖铁塔基坑，进行基础混凝土浇筑，然后分层回填夯实。在基础混凝土达到设计要求后，进行铁塔安装，铁塔采用汽车吊配合人工安装。施工安装铁塔要对称分段、自下而上、安装调试。待铁塔施工完成后，进行电缆挂件、支架、钢线等安装，最后进行挂线、拉线、系紧、紧固。35kV架空线路施工要按图纸标注和相关的技术要求执行。 风力发电机组通过箱式变电站升压至 35kV，经 35kV电缆引出后，采用35kV架空线路送至本公司210MW风电场的35kv集电线路上。 集电线路基础施工过程将产生噪声、扬尘、固体废物等污染物，并可能会代来水土流失。 1.1.4、道路施工工艺 风电场的临时道路与永久检修道路一并考虑，充分利用既有道路。 道路施工首先对路基进行平整，路基采用天然路基，路面为砂石路面，路面施工碎石为路基整平开挖石料采用推土机配合人工施工，施工时将挖方段开挖多余土方运至填方段，填方不足路段调运风机工程、集电线路工程基础开挖土石方。 道路基础施工过程将产生噪声、扬尘、固体废物等污染物，并可能会代来水土流失。 - 1.2、风场土石方量 施工期间，严格按照设计文件划定施工区域界限，严禁超界占用和破坏边界外侧土地。在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和施工机械的活动范围；尽可能缩小施工作业面和减少破土面积；在坡地施工时，应注意施工后及时回填，对坡面进行平整，同时恢复原有植被，以防止或最大限度地降低工程开挖造成的水土流失。 本项目土石方平衡情况，详见表2-13。 表2-13 本项目土石方平衡情况 单位：m3 项目分区; 开挖; 回填. 风机、箱变基础及安装平台; 10675; 7115. 风电场道路; 2332; 6120. 集电线路; 792; 564. 合计; 13799; 13799. - 本项目施工开挖产生的挖方，全部用于回填平整道路使用，无弃方产生。 - 1.3、施工时序 施工准备--风力发电机组及箱式变压器基础、道路施工--风力发电机组及箱式变压器安装--输电电缆、通讯及监控光缆施工--监控系统安装及调试和投产。 - 1.4、施工工期 本项目施工工期为3个月，2025年4月~2025年6月。 2、营运期 2.1、风力发电工艺流程 风力发电工艺流程见图2-5。 噪声、光影、固体废物 噪声、固体废物 工频电场、工频磁场、噪声、废水、固体废物 35kV线路输送 接入210MW风电场的220kV升压站 （210MW风电场及220kV升压站不在本次评价范围内） 并入电网 箱式变电站 风力发电机 500kV变电站（接入系统审查意见为准） （220kV输电线路及500kV变电站不在本次评价范围内） 本项目内容 图2-5 本项目风力发电工艺流程示意图 - 3、产污环节 - 本项目产污环节见表2-14。 - 表2-14 本项目产污环节分析表 - 类别; - 时期; - 产生环节; - 主要污染物. - 废气; - 施工期; - 施工扬尘; 场地清理、建筑材料装卸和堆放、地基开挖等产生的粉尘; - 扬尘. 运输扬尘; 物料运输产生的扬尘; - 扬尘. 机械废气; 施工机械燃油废气、汽车尾气; - CO、NOx、HC. 营运期; 机械废气; 检修车辆在道路上行驶时产生的扬尘及汽车尾气; - 扬尘、CO、NOx、HC. - 噪声; 施工期; 设备噪声; 机械作业产生的噪声；运输车辆产生的噪声; - 噪声. 营运期; 设备噪声; 风力发电机、箱式变电站; - 噪声. 交通噪声; 检修车辆在道路上行驶时产生交通噪声; - 噪声. - 废水; 施工期; 施工废水; 主要为施工机械冲定期清洗产生的洗废水; SS、石油类. - 固体 - 废物; 施工期; 建筑垃圾; 项目施工过程中产生的废材料等; 建筑垃圾. 施工人员; 生活垃圾; 生活垃圾. 营运期; 风机; 发生事故时产生的废润滑油、废液压油; - 废润滑油、废液压油. 箱式变电站; 发生事故时产生的废变压器油，定期更换的废变压器; - 废变压器油、废变压器. 日常; 维修设备、更换废油时; - 含油废抹布. - 光影; 营运期; 风机; 风机运行时，对周围环境产生的光影影响; - 光影. - 生态; 施工期; - 施工时将扰动、破坏土地和原有地表植被，将部分占地变成永久占地，对周围动植物等产生影响。. 营运期; 风机运行过程中可能对动物生存造成的影响。. |
| 其他 | - 1、风资源分析 - 1.1、概述 铁岭市位于辽宁省北部，松辽平原中段。地处东经123°27'~125°06'，北纬41°59'~ 43°29'之间。南与沈阳市、抚顺市毗邻，北与吉林省四平市相连，东与抚顺市清原满族自治县、吉林省辽源市接壤，西与沈阳市法库县、康平县及内蒙古自治区科尔沁左翼后旗和通辽市为邻。全市总面积1.3万 km2。 铁岭市地势大体是东高中低、北高南低、西部稍高。山地和丘陵分列东西两侧，中部为由北向南缓泻的辽河平原。全市可分为东部低山丘陵区和西部辽河低丘平原区两大地貌区。东部低山丘陵区位于哈大公路以东，为长白山脉向南的延伸部分，地势由东向西逐渐降低，主要包括铁岭县、昌图县、开原市的东部和西丰县、清河区的全部；西部辽河低丘平原区位于哈大以西，是被辽河及其支流冲击而成的平原，地势自北向南缓倾，主要包括昌图县大部，开原市和铁岭县西部，调兵山市的全部。境内主要山脉有冰砬山、城子山、龙首山、帽山、天桥山等。在全市总面积中，山地丘陵约占 40%，平原约占 45%，河流及其他约占15%，铁岭属中温带大陆性季风气候。气候的主要特征是冬季寒冷干燥，夏季温热多雨，雨热同季日照丰富，干湿季节分明。 - 1.2、气象站资料 - 开原气象站位于本项目西南侧约11.4km，是距风电场最近的长期气象观测站，属国家基本站，具有30年以上各气象要素的长期观测资料。气象站基本情况介绍见表 2-15。气象站主要气象要素特征值见表2-16。 表2-15 开原气象站基本情况 站名; 位置; 经度; 纬度; 海拔高度（m）; 建站时间. 开原; 开原镇小孙台; 124°03′; 42°32′; 98.2m; 1954.10.01. 表2-16 气象站主要气象要素特征值 项目; 单 位; 指 标. 气温; 年平均; ℃; 7.6. 年极端最高; ℃; 38.0. 年极端最低; ℃; -37.9. 气压; 年平均; kPa; 100.42. 降水量; 年平均; mm; 700.5. 风速; 年平均; m/s; 3.4. 雷暴; 年平均; 天; 31. 结冰; 年平均; 天; 157.7. - 1.3、实际测风情况 本项目区域内共有6座测风塔，测风塔地理信息见表2-17。 表2-17 测风塔基本情况表 编号; 东经; 北纬; 海拔 （m）; 测风塔 高度 （m）; 风速观测 高度 （m）; 风向观 测高度 （m）; 观测 时段; 测风 时长 （月）. TA03; 124°10'49.71"; 42°33'36.26"; 159; 120; 10/30/50/70 /90/120; 10/30/50 /70/120; 2020.11~ 2021.07; 15. TC01; 124°10'29.34"; 42°39'34.02"; 173; 70; 10/30/50 /60/70; 10/70; 2007.08~ 2009.12; 29. TC02; 124°16'5.22"; 42°37'58.44"; 233; 90; 10/50/70/90; 10/90; 2010.09~ 2012.09; 25. TC03; 124°12'24.00"; 42°43'39.72"; 245; 70; 10/50/70; 10/70; 2010.09~ 2011.12; 19. M02; 124°08'32.55"; 42°35'40.98"; 97; 140; 10/30/50/70/100/110/120/140; 10/50 /110/140; 2021.11~ 2022.03; 5. M03; 124°12'06.96"; 42°42'02.46"; 241; 120; 10/30/50/70 /100/110/120; 10/30/50 /110; 2021.10~ 2022.03; 6. - 1.3、风能资源评估 风电场风能资源综合评估结果如下： 1.3.1、风电场等级 本风电场可布机位点115m高度年平均风速为5.57m/s，年平均风功率密度为222.3W/m2。根据《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）风功率密度等级评判标准，本项目风功率等级为1级。 1.3.2、可发电小时数较高，满发小时数相对较低 南部各代表测风塔在 3.0m/s~25.0m/s风速区段小时在 7415h~7885h 之间，占全年比例在 84.65%~90.01%之间；在10m/s~ 25m/s风速区段小时数在 589h~1140h之间，占全年比例在6.72%~13.01%之间。北部各代表测风塔在3.0m/s~25.0m/s风速区段小时在7307h~7505h之间，占全年比例在83.41%~85.67%之间；在10m/s~25m/风速区段小时数在613h~1117之间，占全年比例在7.00%~12.75%之间。可发电小时数较高，满发小时数相对较低。 1.3.3、主风向和主风能 南部各代表测风塔轮毂高度风向和风能均主要集中在S~WSW，风速频率所占比例在 41.56%~55.65%；风能频率所占比例分别为 65.72%~75.03%。北部各代表测风塔轮毂高度风向和风能均主要集中在SSW~W，风速频率所占比例在44.41%~49.73%；风能频率所占比例分别为 64.37%~72.75%。测风塔风向和风能均比较集中。 1.3.4、风速年内与日内变化幅度均较大 风速年内变化主要以冬春季相对较大，夏秋季相对较小。风速和风功率密度年内变化幅度较大；风速日内变化以白天风速相对较小，晚上风速相对较大。日内风速和风功率密度变化规律基本一致。 1.3.5、IEC等级 各代表测风塔处不同高度综合湍流强度属于中等偏强湍流强度，测风高度平均湍流强度基本随高度的增加而减小，变化规律较为一致。 标准空气密度下，风电场 50年一遇最大风速为 30.5m/s。根据测风资料推算场址范围内可布机位点的 V=15m/s的平均特征湍流强度在0.094~0.134之间（平均值为0.115）。根据国际电工协会IEC61400-1（2019）第四版标准建议本项目在风电机组选型时选择 IECIIIB及以上安全等级的风力发电机组。 - 2、单机容量和机型选择 - 结合本风场风资源情况、现场安装条件及当前风力发电机组的制造水平、技术成熟程度、风电场项目对机组国产化率的要求，选用八种机型做方案比较。 表2-18 单机容量和机型选择比较表 机型; WTG1- 4500; WTG2- 5000; WTG3- 5000; WTG4- 5000; WTG5- 5000; WTG6- 5000; WTG7- 5000; WTG8- 6000. 结构形式; 上风向 三叶片; 上风向 三叶片; 上风向 三叶片; 上风向 三叶片; 上风向 三叶片; 上风向 三叶片; 上风向 三叶片; 上风向 三叶片. 额定功率（kW）; 4500; 5000; 5000; 5000; 5000; 5000; 5000; 6000. 风轮直径（m）; 191; 166; 171; 182; 191; 192; 193; 191. 轮毂高度（m）; 115; 115; 115; 115; 115; 115; 115; 115. 额定风速（m/s）; 9.8; 10.4; 10.8; 9.8; 9.5; 9.6; 9.5; 9.5. 切入风速（m/s）; 2.5; 2.5; 3; 3; 2.5; 3; 3; 2.5. 切出风速（m/s）; 20; 25; 25; 25; 20; 25; 25; 24. 功率调节; 变桨变速; 变桨变速; 变桨变速; 变桨变速; 变桨变速; 变桨变速; 变桨变速; 变桨变速. 电机; 永磁直驱; 半永磁 直驱; 双馈异步; 双馈异步; 永磁直驱; 双馈异步; 双馈异步; 永磁直驱. 出口电压（V）; 950; 690; 950; 950; 950; 950; 1140; 1140. 气动刹车; 顺浆; 顺浆; 顺浆; 顺浆; 顺浆; 顺浆; 顺浆; 顺浆. 生存风速（m/s）; 52.5; 59.5; 52.5; 52.5; 52.5; 52.5; 59.5; 59.5. 安且等级; S; S; S; S; S; S; S; S. - 经分析，本项目确定选用方案七，即WTG7-5000机型。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、自然环境现状调查与评价 - 1.1、地理位置 本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路分别位于辽宁省铁岭市开原市城东镇及清河区杨木林子镇。所在区域地形为平原地区。经纬度坐标分别如下： - （1）XF10（清河区杨木林子镇） - 风机中心点：124°09′47.184″、42°35′02.311″ 永久道路：起点124°9′47.660″、42°35′2.448″ 终点124°9′50.393″、42°35′3.375″ 临时道路：起点124°9′48.447″、42°35′2.752″ 终点124°10′18.873″、42°35′7.053″ 集电线路：起点124°9′46.304″、42°35′2.298″ 终点124°9′10.205″、42°34′55.471″ - （2）XF28（开原市城东镇） - 风机中心点：124°13′04.164″、42°40′15.384″ 永久道路：起点124°13′3.703″、42°40′15.544″ 终点124°13′3.051″、42°40′16.196″ 临时道路：起点124°13′3.703″、42°40′15.544″ 终点124°13′3.051″、42°40′16.196″ 集电线路：起点124°13′4.823″、42°40′15.298″ - 终点124°12′41.412″、42°39′48.928″ - （3）F42（开原市城东镇） - 风机中心点：124°06′29.780″、42°38′48.393″ 永久道路：起点124°6′29.272″、42°38′48.472″ 终点124°6′26.235″、42°38′48.124″ 临时道路：起点124°6′28.098″、42°38′48.617″ 终点124°6′26.780″、42°38′49.220″ 集电线路：起点124°6′30.667″、42°38′48.452″ 终点124°7′9.513″、42°39′20.752″ 铁岭市位于辽宁省北部，松辽平原中段。地处东经123° 27'~ 125° 06'，北纬41° 59'~ 43° 29'之间。南与沈阳市、抚顺市毗邻，北与吉林省四平市相连，东与抚顺市清原满族自治县、吉林省辽源市接壤，西与沈阳市法库县、康平县及内蒙古自治区科尔沁左翼后旗和通辽市为邻。全市总面积1.3万km2。 开原市位于辽宁省北部、铁岭市中部，介于北纬42°06′55″~42°53′23″、东经123°43′43″~124°48′55″之间，毗邻7个区、县，东与西丰县相邻，东南与抚顺市清原满族自治县相连，南与铁岭县交界，西南与沈阳市法库县隔辽河相望，北与昌图县接壤，东北与吉林省四平市梨树县毗连，中部环接清河区。全市总面积为2813平方千米，南北最长距离约86千米，东西最长距离约89.4千米。 清河区位于铁岭市中北部，区域地理坐标为东经124°03′45″～124°26′39″，北纬42°22′55″～42°37′43″之间，地处长白山系哈达岭向西延伸边缘，西距京哈铁路、102国道、京哈高速公路9千米，南距市政府驻地60千米。辖区东与开原市八棵树镇相邻，南与开原市松山乡接壤，西与开原市区相连，北与开原市城东镇、西丰县城平乡，毗邻，东西长约31千米，南北宽约27千米，总面积480平方千米。 - 1.2、地形地貌 铁岭市地势大体是东高中低、北高南低、西部稍高。山地和丘陵分列东西两侧，中部为由北向南缓泻的辽河平原。全市可分为东部低山丘陵区和西部辽河低丘平原区两大地貌区。东部低山丘陵区位于哈大公路以东，为长白山脉向南的延伸部分，地势由东向西逐渐降低，主要包括铁岭县、昌图县、开原市的东部和西丰县、清河区的全部；西部辽河低丘平原区位于哈大以西，是被辽河及其支流冲击而成的平原，地势自北向南缓倾，主要包括昌图县大部，开原市和铁岭县西部，调兵山市的全部。境内主要山脉有冰砬山、城子山、龙首山、帽山、天桥山等。在全市总面积中，山地丘陵约占40%，平原约占45%，河流及其他约占15%。 开原东西宽为102公里，南北长为65公里，总面积为3164平方公里。境内地势东高西低，东部为长白山支脉，属山地丘陵，海拔在200~600米之间。主要山峰有城子山、砬子山等，海拔在800米以上。西部为冲积平原，海拔在50~100米之间。开原地势东高西低，南北多丘陵地带，东南多山，属长白山支脉。西部地势低平，为清河、辽河冲积平原一部分，土质肥沃，适于机耕和灌溉，为全县产粮区之一。中部属于半丘陵半平原地带。 清河区地形大体沿清河（清河水库）两翼分布，呈“两山吏一水”之态。地势为东高西低，东部为低山丘陵区，属长白山哈达岭向西延伸部分，一般海拔200～300米，面积占区域总面积的53%，有河流7条，海拔300米以上的山9座，最高山峰海拔696米。西部平原区一般海拔100～200米，为清河冲积平原，面积占区域总面积的34%。 本项目地貌单元主要为低山丘陵、山间谷地及河岸阶地，低山丘陵地段，地形起伏较大, 山间谷地及河岸阶地地段，地形较平坦。 1.2.1、地层构成及特征 由现场勘察资料可知，本项目场地第四系覆盖层从上至下依次为耕植土、粉质黏土、粉土、粗砂、砾砂、圆砾，下伏基岩为下古生代花岗混合岩、下元古界片麻岩、安山岩及晚古生代花岗岩等。 - 1.3、水文 本项目所在区域主要地表水系为辽河、清河、清河水库及寇河。 铁岭市境内辽河干流长170km。境内流域面积在100km2以上的河流共有39条。其中，辽河一级支流有东辽河、招苏台河、王河、长沟子河、拉马河、横道河等13条；辽河的二级支流有北小河、猪嘴河、条子河、小南河、小拉河、二道沟河、南沙河、南柴河、恶龙河、胜利河等16条；辽河的三级支流有北太平河、下二台河、红山河、苇子河、艾清河、鸟鲁河、小寇河、叶赫河等8条；辽河的四级支流有双庙子河。流域面积在500平方千米以上的干支流有辽河东辽河、招苏台河、二道河、清河、寇河、柴河、凡河、沙河、亮子河。受地形、地貌、地理位置和季风条件的影响，东南部河网发育。全市共有水库96座，其中大型水库有清河水库、柴河水库、南城子水库和榛子岭水库，均分布在东部的辽河一级支流上。 3台风机中，XF10号风机距离清河最近，位于清河东北方向约3km。清河发源于清原县北英额门乡三道沟庙岭，穿越清源县的高山大川后在开原市的李家台乡上清河村进入铁岭市。从上清河至清河水库之间的主河道在1～2.5公里宽的清河谷地间流过，河道宽度100～300米。从清河水库汇入辽河间，清河纳各支流之水后穿越杨木、八宝等8个乡镇在辽河冲积平原上流淌。两堤间（或堤与高地间）河道宽约1公里，主河槽宽300～500米。由于清河汇集了二道沟河、碾盘河、寇河诸水后，形成了辽河一大支流，流域面积达5674.3平方公里，干流长170.7公里。 3台风机中，XF10号风机距离清河水库最近，位于清河水库西北方向约2886m。XF10号风机配套建设的临时道路位于清河水库西北方向约2448m。清河水库位于辽宁省铁岭市清河区、辽河中游左岸一级支流清河干流偏下游，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾城市供水、发电、养鱼和生态补水等综合利用、多年调节的大型水利枢纽工程。清河水库防洪标准为500年一遇洪水设计，10000年一遇洪水校核。防洪限制水位127.00m，正常蓄水位131.00m，死水位109.70m。设计洪水位135.10m，相应库容7.97亿m3。校核洪水位138.06 m，总库容9.68亿m3，控制流域面积2376km2。清河水库饮用水水源保护区一级保护区范围库区131m正常水位线以外200m（不超过山脊线）范围内的水域和陆域，水域面积为4.65km2，陆域面积为16.11km2，总面积为20.76km2。二级保护区范围：一级保护区以外的水库周围汇水区域和入库清河上游长至八棵树镇，宽至清河两岸迎水坡坡顶之间所圈定的区域，面积为445.77km2。准保护区范围：一、二级保护区以外的铁岭境内水库汇水区域，面积为1043.11km2。 3台风机中，XF28号风机距离寇河最近，位于寇河西北方向约580m。寇河，古称瞻河、沽源河。位于辽宁省东部，铁岭东北部。发源于铁岭市西丰县振兴乡枫树村河源屯的老爷岭西北，纳小寇河、乌鲁河、艾清河、叶赫河诸水后在开原市老城镇东南汇入清河，是辽河的二级支流。河口地处东经125°02′，北纬42°34′，流域面积2176.6平方公里，河道干流长度118公里，是辽河流域内较大型山区河流。源头与河口相对高差376.2米，河道坡降为3.9%。 项目场区地下水为孔隙水、裂隙水。孔隙水分布于第四系松散堆积物中，水量一般较小。裂隙水赋存于基岩节理裂隙中，水量不大，季节性变化明显。二者均接受大气降水补给。场区地下水化学类型根据区域资料水质分析成果以重碳酸硫酸钙型为主，对砼无侵蚀性。鉴于目前地下水位埋藏较浅，施工前应先降低地下水位，基础开挖过程中应做好排水准备，必要时还要对已形成的边坡进行临时支护。 - 1.4、气候气象 评价区处于北温带边缘，属典型温带季风气候，四季分明。全年日照2198.2小时左右，年平均气温8.5℃，极端最低气温-34.6℃，极端最高气温为37.7℃。年平均降水量676.6mm，降水多集中在7、8两月，降水量为322.9mm，占全年降水量的54.3%。冬季(11月至3月)降水量最少，为62.1mm，仅占全年10.4%，最大积雪厚度22cm，冻土深度126cm。春季风速偏大，并以4月最大，1月风速最小，该地区多年平均风速约2.5m/s，最大风速为24.0m/s，最大风为SSW风。 - 1.5、土壤和植被 根据现场调查并结合本区域的地质资料可知，场址区勘探深度内岩土层为第四纪全新统冲积层（Q4al），主要为粉质黏土、粉土、细砂、中粗砂、砾砂等，下伏基岩主要为泥质砂岩、砂质泥岩。 铁岭市位于暖温带落叶阔叶林区和温带针阔混交林区交汇处，由于地理位置、自然环境的决定，境内有各种植物1415种。其中，木本植物有落叶松、油松、樟子松、蒙古栎、家榆、紫穗槐等。铁岭市共有林业用地51.8万hm2，其中，森林面积为41.29万hm2，疏林地面积为0.221万hm2，灌木林地面积为2.061万hm2。森林覆盖率为32.8%。活立木总蓄积量为2431.1万m3。铁岭市的草地资源主要分布在西丰、开原、铁岭三县(市)的东部山地，为灌木草场、疏林草丛场和山地草甸草场。 2、环境质量现状 2.1、环境空气质量现状 根据《铁岭市生态环境质量报告书2023》，2023年铁岭市城市环境空气中细颗粒物（PM2.5）浓度年均值为35微克/立方米，不超标；可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值为58微克/立方米，不超标；二氧化硫（SO2）浓度年均值为10微克/立方米，不超标；二氧化氮（NO2）浓度年均值为28微克/立方米，不超标；一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值为1.2毫克/立方米，不超标；臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度值为150微克/立方米，不超标。具体监测结果见表3-1。 表3-1 环境空气现状监测及评价结果 监测项目; 监测结果; 标准指数; GB3095-2012二级标准. PM10; 年均值; 58μg/m3; 0.83; 70μg/m3. PM2.5; 年均值; 35μg/m3; 1; 35μg/m3. SO2; 年均值; 10μg/m3; 0.17; 60μg/m3. NO2; 年均值; 28μg/m3; 0.70; 40μg/m3. O3; 8小时均值; 150μg/m3; 0.94; 160μg/m3. CO; 24小均值; 1.2mg/m3; 0.30; 4mg/m3. 由监测结果可知，6项指标均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 2.2、噪声 （1）监测点位选取 根据风机排布分析，本项目3台风机600m防护距离内无居民居住；XF10号风机施工道路中心线200m范围内有肖台子村居民居住，XF28号风机及F42号风机施工道路中心线200m范围内无居民居住。风机运行过程及施工期间过往车辆产生的噪声可能会对影响范围内及范围外的居民产生影响。因此，选取距离风机及道路较近的居民，对其声环境质量背景值进行监测。项目区域地形平坦，绝大多数为农田，噪声以农村生活噪声为主，无其他明显噪声源，区域声环境特征基本一致，因此，该点位监测数据具有代表性。 具体监测点位见表3-2，监测点位见附图47。 表3-2 声环境质量现状监测点位 序号; 编号; 点位. 1; S1; 肖台子村西角居民. 2; S2; 后马市堡村东南角居民. 3; S3; 小杨堡东南角居民. （2）监测时间及频率 S1~S3：辽宁创宁生态环境科技有限公司于2025年2月12日、13日连续监测2天，每天昼夜各2次，其中昼间监测时间为10：00，夜间监测时间为22：00。 （3）评价标准 根据GB3096-2008《声环境质量标准》中各类标准适用区域的说明，本项目风场所在地为乡村居住环境，属于区域环境噪声1类标准适用区，执行1类标准，昼间55dB（A）、夜间45dB（A）。 （4）监测及评价结果 噪声监测结果见表3-3。 表3-3 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 2025年2月12日; 2025年2月13日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 第 一 次; S1肖台子村西角居民; 48; 38; 49; 39. 2; S2后马市堡村东南角居民; 49; 38; 47; 40. 3; S3小杨堡东南角居民; 50; 40; 49; 40. 4; 第 二 次; S1肖台子村西角居民; 47; 38; 47; 38. 5; S2后马市堡村东南角居民; 49; 40; 49; 39. 6; S3小杨堡东南角居民; 50; 40; 48; 37. 从表3-3可以看出，3个村庄监测点昼间、夜间噪声均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类标准的要求。 2.3、生态环境现状 2.3.1、生态功能区划 本项目所在区域属于辽宁省生态功能区划中的Ⅱ辽河平原温带半湿润生态区，二级功能属于Ⅱ1辽河平原农业生态亚区，三级功能属于Ⅱ1-1辽北低丘土壤保持生态功能区。辽宁省生态功能区划图见附图11。 本区位于辽北波状平原，包括昌图、开原、清河、铁岭、法库县（市）部分地区，面积为6668km2。 自然概况：主要水系有辽河支流招苏台河、二道河、亮子河。 主要地貌：浅切低丘、堆积坡地、堆积谷地。气候温和，半湿润。年均气温6-7℃，年均降水600-700毫米，无霜期140-160天。以种植群落为主体，自然植被比例很小。 社会经济概况：是典型的农业区域，以农为主，工业欠发达，煤炭资源较丰富，是省内重要的粮食、畜禽和煤炭生产基地。 主要生态环境问题：低丘谷地，坡地较多，加之不合理的耕作，土壤侵蚀较重。沿河地区有时出现洪涝，盐渍化土地也有分布。农业面源污染和来自邻省的河流污染比较严重。铁煤集团采煤区矿区沉陷。 生态环境敏感性：综合评价为高度敏感。土壤侵蚀高度、中度敏感，中度敏感区域面积大。沙漠化高度敏感，土壤盐渍化轻度敏感。 生态服务功能重要性：综合评价为极重要、中等重要，极重要区域面积大。 土壤保持极重要、中等重要，极重要区域面积大。主要生态服务功能为土壤保持。 该功能区生态保护主要措施为： （1）加强招苏台河、二道河沿岸、农田、山丘防护林的建设，防治水土流失。 （2）调整耕作方式，搞好农田建设，治理土壤侵蚀。保护八尔虎山、五龙山、望海寺等自然保护区野生动植物资源。 （3）协调招苏台河上游地区水污染治理，保证入境河流水质。减少农用化学品施用量，治理畜禽养殖环境，控制农业面源污染，提高饮用水卫生水平。 （4）在煤电开发的同时，要注意环境保护，积极开发利用粉煤灰和煤矸石，治理铁煤集团沉陷区。 （5）积极拓展农副产品深加工领域，发展生态农业，合理开发煤炭资源。 2.3.2、风电场区域土地利用现状 本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路土地利用类型均为耕地，主要农作物为玉米，受气候变化和人为活动影响，耕地土壤质量有逐年下降的趋势。 本项目以风机周边500m半径范围（生态评价范围）为研究区域，通过遥感调查、专家咨询、土地覆盖与土地利用评价等方法进行分析： 2.3.2.1、项目占地情况 本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路占地类型均为耕地，项目占地土地利用现状图见附图27。 2.3.2.2、评价范围内土地利用现状 项目生态评价范围占地包括耕地、城镇村及工矿用地、交通用地。生态评价范围土地利用现状图见附图27。 2.3.3、区域内植物区系 本项目风电场评价区位于辽宁东北部，对比辽宁省植被区划，属于I辽东山地冷温带湿润的杉松冷杉、红松阔叶混交林及其次生林区。与辽宁省植被区划位置关系图见附图28。 本区包括辽宁东北部的铁岭市、抚顺市和本溪市的东部和丹东市的北部。北起昌图以东、经开原县的八棵树、新宾县的南杂木、本溪市，向南到白云山，转向东部岫岩县和凤城市交界处的帽盔山，向东经刘家河、边沟、 宽甸县的毛甸子、青椅山、宽甸县城南到下露河。是中国东北东部红松阔叶混交林带向西南延伸的一部分。面积27053.55km2，占全省总面积的18.56%。 2.3.3.1、土壤 暗棕色森林土壤和棕色森林土壤为本区的地带性土壤。 暗棕壤发育在红松阔叶混交林下，主要分布在千山山脉北段和龙岗山脉，海拔600~800m以上地区。 由于红松阔叶混交林长期受到破坏，已转化为大面积蒙古栎林和杂木林。暗棕壤的面积亦随之缩小，代之以在蒙古栎林下发育起来的棕壤。 在千山山脉北段、无填充物的乱石窖上形成乱石窖苔藓腐殖土。在成土母质粘重的丘陵台地和河谷高阶地上分布少量的草甸白浆土。 非地带性土壤主要是发育在河谷地区的沖积性草甸土、潜育性草甸土。在新宾、清原一带还有泥炭草甸土，局部地区残存着草甸化沼泽土。这些土壤目前绝大多数已开垦种植，成为农耕土壤。 2.3.3.2、主要植物群落及其分布 本区气候温凉而湿润，适宜森林植被的生长和发育。现存天然植被21293.8km2，植被覆被率79%。其中森林面积16397.3km2，占全省森林面积的41.4%，森林覆被率为60.6%。而木材蓄积量却占全省的73%，约为7000万m3，居全省首位，这里是辽宁省的木材生产基地，也是森林生态系统生态功能最高的地区。 2.3.3.3、植被类型 本项目所在区域属于华北植物区系成分，植被类型包括油松、落叶松、杨树 、榆树、黄檗等乔木为建群种，其中以油松、杨树为优势种。 灌木主要包括毛榛、紫穗槐、红刺玫、毛樱桃、叶底珠、酸枣等6种建群种，其中以毛榛、紫穗槐、红刺玫为优势种。 草本植物主要包括三裂叶豚草、益母草、大籽蒿、鸭跖草、桃叶蓼、羊胡子苔草、聚花风铃草、水杨梅、野菊花、全叶马兰、羊胡子苔草、大丁草、隐子草、豚草等15种建群种，其中以羊胡子苔草、隐子草、水杨梅、三裂叶豚草为优势种。 2.3.5、区域内野生动物现状 评价区的野生动物在中国动物地理区划中属古北界—东北亚界—东北区。评价区范围内野生动物种类、数量已很少，野生动物资源主要有刺猬、野兔等兽类，各类蛇等爬行动物，家燕、灰喜鹊、麻雀、野鸡等鸟类，无国家保护动物。此外，评价区域内还有大量的昆虫以及家畜、家禽等动物，评价区内无野生动物集中栖息地。 2.3.6、区域内水土流失现状 # 评价区土壤侵蚀以水蚀为主，地表为农田植被所覆盖，土壤侵蚀强度为较低。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 辽宁清电昊风新能源有限公司于2022年11月委托编制了《国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开210MW风电项目环境影响报告书》，并于2022年11月18日取得了铁岭市生态环境局的批复，审批文号为铁市环审函〔2022〕23号（环评批复见附件）。 由环评批复可知：“拟在开原市与清河区境内建设2个风电场区域，AB区（100MW）和C区（110MW），总装机容量为210MW，选用单机容量为5MW的风力发电机组42台，并配套建设42座箱式变电站。并新建2座220kV升压站，分别为清河升压站和开原升压站。AB区（100MW）场内采用35kV线路接入新建清河220kV升压站，再接入清河电厂500kV升压站；C区（110MW）场内采用35kV线路接入新建开原220kV升压站，经220kV联络线接入清河电厂500kV升压站，再通过清河电场己建成500kV送出线路送至沈东变。” 该项目在取得批复后，按照施工计划进行施工建设。 目前有38台风电机组及配套的箱变、道路及集电线路完成了建设，其中有33台已具备验收条件，于2025年3月编制了《国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开210MW风电项目（阶段性）竣工环境保护验收调查报告》，并取得了验收意见（见附件）。其余4台还未建设的风机中，有3台废弃了原有选址（风机编号为A10、C08、C17）。 该阶段性竣工环境保护验收意见中针对存在的问题，提出了该项目的后续要求，如下： 1、按照复垦方案和植被恢复方案施工进度和要求尽快完成生态恢复施工建设工作。 2、加快项目建设进度，尽早完成整体项目竣工环境保护验收工作。 3、进一步加强风机的日常维护工作，避免带病工作。一旦出现风机噪声扰民时间，及时配合当地政府部门进行处理。 4、进一步加强环保设施的日常维护工作。 5、如产生危险废物，应及时交由有危险废物处置资质的单位进行处置。 3台废弃了原有选址（风机编号为A10、C08、C17）的具体原因如下： （1）位于清河区清河电厂曹家沟境内的A10机位与原有其他风电项目风机距离较近，无法保证双方风机运行安全性及两台机组间尾流间影响。 （2）位于开原市城东镇的C08机位及C17机位，实际施工过程中发现该区域地质环境较复杂，风机基础及吊装平台区域高差大，可能会降低塔筒的结构稳定性，增加风力发电机长时间运行过程中出现位移导致倒塔的风险。 因此，本公司决定新选址3台风电机组（编号为XF10、XF28、F42），以满足整体风场42台风机、210MW总装机容量的需求。并针对新选定的3台风电机组，委托编制了本环评报告表。即本环评报告中评价的3台风机及配套建设的辅助工程均隶属于“国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开210MW风电项目”。 本项目为新建项目，3台风电机组及配套的道路、集电线路分别位于辽宁省铁岭市开原市城东镇及清河区杨木林子镇，占地类型均为耕地，无原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价等级和评价范围 1.1、大气 3台风电机组及配套的道路、集电线路营运期不产生废气，本环评不进行大气环境影响评价。 1.2、地表水 3台风电机组及配套的道路、集电线路营运期不产生废水，本环评不进行地表水环境影响评价。 1.3、地下水 根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别。 本项目属于陆上风力发电项目，属于《地下水导则》附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中的“其他能源发电”，确定本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 1.4、土壤 根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》附录A确定建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别。 本项目属于陆上风力发电项目，属于《土壤导则》附录A土壤环境影响评价项目类别表中的“电力热力燃气及水生产和供应业--其他”，确定本项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 1.5、噪声 （1）评价工作等级 3台风电机组及配套的道路、集电线路所处的声环境功能区为1类区，3台风机600m防护距离内无居民居住。按HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》的有关规定，风机噪声评价工作等级确定为二级。 （2）评价范围 根据《声导则》及DB21/T 2345-2014《风力发电场生态保护及恢复技术规范》，确定噪声评价范围为：以风机点位为中心外延600m，道路以中心线外延200m。噪声评价范围见附图19~22。 1.6、生态环境 根据HJ19-2022《环境影响评价技术导则 生态影响》，依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。 （1）评价工作等级 生态环境评价等级划分依据见表3-4。 表3-4 生态影响评价工作等级判定 序 号; 判定依据; 评价等级; 本项目. a; 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境; 一级; 不涉及. b; 涉及自然公园; 不低于二级; 不涉及. c; 涉及生态保护红线; 不低于二级; 不涉及. d; 水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级; 不低于二级; 不涉及. e; 地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标; 不低于二级; 不涉及. f; 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域）; 不低于二级; 本项目占地面积0.06502046km2. g; 除本条 a、b、c、d、e、f以外的情况; 三级; 本项目属于除a、b、c、d、e、f以外的情况. 由上表可知，本项目生态影响评价工作等级为三级。 （2）评价范围 根据《生态导则》，确定生态评价范围如下： ①风机区域：以3台风机点位为中心外延500m范围内，共计2.355km2。 ②施工道路区域，以施工道路中心线向两侧外延300m范围内，共计1.364km2。 综上，本项目生态环境评价范围合计3.719km2，生态评价范围图见附图23~附图26。 1.7、环境风险 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C，计算涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 本项目涉及的危险物质包括风机内的润滑油和液压油、箱式变压器内的变压器油，以及危险废物废润滑油、废液压油及废含油抹布。经核算，Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《风险导则》，环境风险评价工作级别划分原则见表3-5。 表3-5 评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据上表可知，本项目风险评价工作等级为简单分析，不设置风险环境评价范围。 1.8、电磁辐射 本项目集电线路电压等级为35kV。根据HJ24-2020《环境影响评价技术导则 输变电》，输电线路电压等级为35kV，属于电磁辐射豁免范围。因此本次变更环评不进行电磁辐射评价。 2、环境保护目标 本项目区域内无国家、省级自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区及文物遗址等敏感区，不涉及候鸟迁徙通道和栖息地。 3台风机的噪声评价范围600m内不涉及声环境保护目标；新建道路噪声评价范围内无声环境保护目标，改扩建道路施工期噪声评价范围内声环境保护目标为肖台子村。 风机光影防护距离600m范围内不涉及居民。 风机区域及施工道路区域生态评价范围内不涉及“受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等”生态保护目标。 考虑项目特点，对3台风电机组及配套的道路、集电线路评价范围外比较关注的环境保护目标也进行了统计，具体情况见表3-6。 |

| 生态环境保护目标 | 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境要素; 本项目内容; 敏感目标名称; 敏感目标 海拔（m）; 相对方位; 建设内容与敏感点水平距离（m）; 保护 对象; 敏感点户数（户）; 敏感点人数（人）; 功能分区. （一）评价范围内. 噪声; 风机; ----; ----; ----; ----; ----; ----; ----; GB3096-2008《声环境质量标准》1类区. 新建道路; ----; ----; ----; ----; ----; ----; ----. XF10临时道路 （施工期）; 肖台子村西; 120; 东南; 158; 居民; 200; 700. 光影; ----; ----; ----; ----; ----; ----; ----; ----; ----. 生态; 风机区域：500m范围内不涉及“受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等”生态保护目标. 道路区域：中心线向两侧外延300m范围内不涉及“受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等”生态保护目标. （二）评价范围外. 噪声; XF10号风机; 肖台子村西; 120; 东; 704; 居民; 200; 700; GB3096-2008《声环境质量标准》1类区. XF28号风机; 后马市堡村东南; 110; 西南; 1200; 居民; 489; 1712. F42号风机; 小杨堡东南; 121; 西南; 619; 居民; 107; 375. 光影; XF10号风机; 肖台子村西; 120; 东; 704; 居民; 200; 700; ----. XF28号风机; 后马市堡村东南; 110; 西南; 1200; 居民; 489; 1712. F42号风机; 小杨堡东南; 121; 西南; 619; 居民; 107; 375. 生态; 风场范围内植被、动物. 城市及乡镇规划区/ 建成区; XF10号风机; 清河区; ----; 南; 4100; 国土空间用途; ----; ----; ----. 杨木林子镇; 西南; 1450. 高速公路与铁路; XF10号风机; 辽开高速; ----; 西北; 12635; 高速公路与铁路; ----; ----; ----. 开原-西丰铁路; 西北; 4328. XF28号风机; 辽开高速; ----; 北侧; 470. 开原-西丰铁路; 东南; 1525. F42号风机; 辽开高速; ----; 东南; 360. 开原-西丰铁路; 东南; 3923. 35kV 集电线路; XF10集电线路; 肖台子村西; 120; 东; 719; 居民; 200; 700; ----. XF28集电线路; 后马市堡村东南; 110; 西南; 398; 居民; 489; 1712. F42集电线路; 小杨堡东南; 121; 西南; 637; 居民; 107; 375. 寇河; XF10号风机; 寇河; ----; 西北; 2668; 地表水III类水域; ----; ----; ----. XF28号风机; ----; 东南; 380; ----; ----; ----. F42号风机; ----; 东南; 4817; ----; ----; ----. 清河; XF10号风机; 清河; ----; 西南; 3000; 地表水IV类水域; ----; ----; ----. XF28号风机; ----; 西南; 13630; ----; ----; ----. F42号风机; ----; 西南; 6700; 地表水III类水域; ----; ----; ----. 清河水库（生态红线）; XF10号风机; 清河水库; ----; 东南（水库下游方向）; 2886; 饮用水源保护区; ----; ----; ----. XF10临时道路 （施工期）; 东南（水库下游方向）; 2448. XF28及临时道路（施工期）; 南（水库下游方向）; 9645. F42及临时道路（施工期）; 东南（水库下游方向）; 10747. 清河水库陆域二级保护区; XF10号风机; 清河水库陆域二级保护区; ----; 东南（保护区外）; 1795; 饮用水源陆域二级保护区; ----; ----; ----. XF10临时道路 （施工期）; 东南（保护区外）; 1424. XF28及临时道路（施工期）; 南（保护区外）; 6886. F42及临时道路（施工期）; 东南（保护区外）; 9891. |
| --- | --- |

| 评价 标准 | （一）质量标准： 1、评价区环境空气质量评价执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。 表3-7 环境空气质量标准 污染物; 单位; 取值时; 标准浓度限值; 标准名称. SO2; g/m3; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值. NO2; g/m3; 年平均; 40. CO; mg/m3; 24小时平均; 4. O3; g/m3; 日最大8小时平均; 160. PM10; g/m3; 年平均; 70. PM2.5; g/m3; 年平均; 35. - 2、根据GB3096-2008《声环境质量标准》中各类标准适用区域的说明，3台风电机组及配套的道路、集电线路所在地为乡村居住环境，属于区域环境噪声1类标准适用区。 表3-8 环境噪声限值 单位：dB(A) 功能区类别; 适用区域; 昼间等效声级; 夜间等效声级. 1类; 村庄; 55; 45. （二）排放标准： 1、施工期扬尘执行DB21/2642-2016《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》。 表3-9 扬尘浓度排放限值 监测项目; 区域; 浓度限值（连续5min平均浓度）. TSP; 郊区及农村地区; 1.0mg/m3. 2、施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 表3-10 建筑施工场界环境噪声限值 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). - 3、本项目固体废物临时存放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）中第三章 工业固体废物的有关规定，以及GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》所提出贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求。危险废物贮存执行GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》。 |
| --- | --- |
| 其他 | 实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。 根据辽政发〔2022〕16号《辽宁省人民政府关于印发<辽宁省“十四五”节能减排综合工作实施方案>的通知》、《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》、环办综合函〔2021〕323号《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》、《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》等文件要求，“十四五”期间国家对化学需氧量、氨氮、挥发性有机物、氮氧化物等四种主要污染物实行总量减排控制计划。 本项目营运期无废气及废水产生。 因此，本项目总量控制指标为零。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 1.1、扬尘影响分析 本项目施工期间产生的大气环境影响主要是施工中产生的扬尘和施工机械产生的燃油废气。其中施工扬尘主要来自于土方的挖掘、堆放、回填和清运过程；水泥、白灰、沙子等建筑材料运输、装卸、堆放过程；施工垃圾堆放和清运过程以及场区平整、扩建道路施工过程产生的扬尘，以及车辆行驶扬尘等。当风速≥3.5m/s时，相对湿度≤60%，施工扬尘影响强度和范围见表4-1。 表4-1 施工扬尘影响强度和范围 与现场距离m; 10; 20; 30; 50; 100. 扬尘浓度mg/m3; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.61. 本项目风电机组周围无居民居住；距离新建道路较近的居民区包括肖台子村、小杨堡、后马市堡村，均超过了500m；距离改扩建道路最近的居民区为肖台子村，距离为158m。施工扬尘将对周围居民生活产生一定影响。 本项目在施工期间应采取以下措施： （1）施工场地应远离清河水库及清河水库陆域二级保护区； （2）施工场界周围必须设置高度在1.8m以上的围档，以减少扬尘扩散对周围环境的影响； （3）建筑原料采用商品混凝土，减少现场搅拌，减少扬尘量。如现场混凝土机械搅拌，则采用密闭式罐车； （4）为减少施工扬尘对环境的影响，要求加强管理，文明施工。在施工区配备简易洒水车等洒水工具，对施工道路、施工场地、材料堆场等处定时洒水；车辆应配备车轮洗刷设备，对进出的运输车辆进行清除车轮、车身的表面黏附的泥土； （5）施工现场的土方应该准备好雨布，要求集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方要求采取覆盖、固化等措施； （6）对从事土方、渣土和施工垃圾等运输材料的车辆应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施，同时要求运输车辆应尽量避开人口密集的运输路段；若必须穿越此段路段时，避免在干燥天气和大风日装卸和运输等； （7）在施工过程中必须选用高性能、低污染的施工机械，减轻机械燃油废气对区域环境空气的影响。施工机械燃料废气污染随着工程的结束而结束； （8）施工期间需要设计合理的施工规划，运输渣土的车辆禁止从市区内行驶，避免渣土产生扬尘污染市区内环境； （9）使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃料油，减少机械和车辆的有害废气排放。 （10）杜绝野蛮操作，不得高空抛散建筑垃圾。桩基和各类管道挖掘废弃的土方在风干之前要及时回填和清运，回填覆土应砸实硬化。 （11）施工结束后，将现场及周围弃土彻底清理，防止扬尘污染。 （12）在居民区附近对道路进行改扩建施工时，应尽量缩短施工时间。 采取以上措施后，可使扬尘减少约80%，施工场地洒水抑尘后扬尘影响情况见表4-2。 表4-2 施工场地洒水抑尘后扬尘影响情况 与现场距离m; 10; 20; 30; 50; 100. 洒水后扬尘浓度mg/m3; 2.01; 1.40; 0.67; 0.27; 0.21. 由表4-2可知，对施工场地和运输道路进行洒水降尘，可有效地防止扬尘，在50m处扬尘浓度为0.27mg/m3，满足环境标准要求。 由此可见，在采取上述措施的情况下，施工期扬尘对周围居民的影响是有限的。而且随着施工期的结束，扬尘影响也随之消失。 1.2、汽车尾气影响分析 本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、装载机、运输车等，会产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，但产生量不大，影响范围有限。项目在施工过程中使用的运输车辆多为大吨位车辆，工程车辆行驶将加重城镇车辆尾气污染负荷。因此施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；对燃柴油的大型运输车辆和推土机需安装尾气净化器，尾气应达标排放；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 2、水环境影响分析 本项目施工期生产用水主要用于工具清洗、混凝土养生等，基本不产生废水。水环境影响主要是现场施工人员产生的生活污水（洗手洗脸污水），进出施工场地的车辆不进行清洗。由于整个施工过程中，分不同的施工阶段，每个阶段的施工人数也就不尽相同，如按施工人员每天生活用水量为50L/人.d计，生活污水产生量按用水量的80%计，平均每天每人排放生活污水量为40L/人.d，类比生活污水各污染物的产生浓度分别是：SS为180mg/L，CODcr为240mg/L，氨氮为25mg/L。则当施工高峰时，项目施工现场每天的生活污水及污染物排放量见表4-3。 表4-3 施工人员生活污水及污染物排放量 施工人员(最大值)(人); 用水量(t/d); 污水量(t/d); CODcr(kg/d); SS(kg/d); 氨氮(kg/d). 100; 5; 4; 0.96; 0.72; 0.1. 生活污水如果直接排放会造成所在区域水环境的污染，因此施工人员要尽量利用附近卫生设施或设置临时厕所，并且及时洒石灰，定期进行处理。施工现场设置工具清洗池，工具洗刷在水池中进行，搅拌时外漏的水泥砂浆水和洗涮工具用水回用于混凝土搅拌工序，加强管理可避免基建施工废水外排。综上所述，本项目施工期所产生的污水对施工区局部环境影响较小。 建设单位在施工期应对施工场地、施工道路采取洒水抑尘等措施防止施工扬尘污染附近水域；对于可能产生扬尘的物料，运输时要进行覆盖；禁止向水域内及其附近倾倒垃圾，排放废水等污染物。在落实各项环保措施的基础上，对风电场及附近水域影响较小。 3、声环境影响分析 本项目施工期间噪声影响主要包括建筑施工噪声和交通运输噪声两类。建筑施工噪声主要为各种施工机械设备运转过程产生的噪声，交通运输噪声主要为运输车辆行驶过程产生的噪声。施工过程中噪声污染水平因各施工阶段所使用的施工机械不同而不同。 3.1、噪声污染源 施工期噪声污染源主要为工业场地及施工道路大型机械设备产生的机械噪声。噪声源强见表4-4。 表4-4 施工过程主要噪声源及噪声级 移动声源; 推土机; 挖掘机; 起重机; 自卸卡车; 移动式吊车. 声级（5m）; 88; 90; 80; 76; 90. （1）噪声随距离衰减模式 采用预测模式为点声源几何发散衰减模式： LA(r)=LAr0−20lgrr0 式中：LA（r）--距点声源r处的A声级（dB）； r0，r--离点声源的距离（m）； L A（r o）--预测声源的源强（dB）。 （2）多声源叠加模式 式中：L0--叠加后总声压级，dB(A)； n--声源个数； Li--各声源对某点的声压值，dB(A)。 3.2、预测结果 施工期施工机械为点声源，其噪声预测模式采用点源几何发散衰减模式；施工期多台噪声设备在不同距离处的噪声预测结果见表4-5。 表4-5 主要噪声设备噪声预测结果表 单位：dB(A) 机械名称; 距噪声设备的距离（m）. 5; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 300; 400. 推土机; 88; 76; 70; 66; 64; 62; 58; 56; 52; 50. 挖掘机; 90; 78; 72; 68; 66; 64; 60; 58; 54; 52. 起重机; 80; 68; 62; 58; 56; 54; 50; 48; 44; 42. 自卸卡车; 76; 64; 58; 54; 52; 50; 46; 44; 40; 38. 移动式吊车; 90; 78; 72; 68; 66; 64; 60; 58; 54; 52. 叠加值; 96; 84; 78; 74; 72; 70; 66; 64; 60; 58. 本项目施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，不同施工阶段作业噪声限值见表4-6。 表4-6 不同施工阶段噪声限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 由表4-6可知：施工设备声源贡献值在100m处昼间可以满足GB12523-2011《建筑施工场界噪声环境噪声排放标准》，贡献值400m以外可以降至GB3096-2008《声环境质量标准》1类区昼间标准限值以下。 本项目夜间不施工，风机施工现场距离最近居民区＞600m，新建道路距离居民区最近为535m，改扩道路距离居民最近为158m。 严格控制施工时间，夜间禁止施工，尽量避免在中午午休时间施工，产生噪声的施工设备尽量远离居民一侧放置，运输车辆经过居民区时尽量减少鸣笛。本项目改扩建道路施工长度较短，贴近居民区的施工时间也较短，因此，施工噪声影响也是短暂的，随着施工结束而消失，对周围居民影响是可以接受的。 因此，本项目施工噪声对周围居民几乎不会产生影响。 4、固废环境影响分析 本项目施工期间产生的固体废物主要是施工过程中产生的建筑垃圾（包装袋、建筑边角料等）、施工垃圾（弃土、残土等）和生活垃圾。 施工人员生活垃圾经统一收集后外运，不得随意堆放，若不妥善处理，一方面将破坏周围自然环境，另一方面可能成为苍蝇、蚊虫孽生、致病细菌的繁衍、鼠类的肆虐场所；包装袋、建筑边角料由建设单位回收；施工垃圾采用土石方在本地区就地平衡的原则，尽量减少土石方量，降低土石的移动，本项目风电机组开挖产生的表土及废石，全部用于铺路使用，无弃土。表土及废石临时堆存需采取适当的护坡和排水措施，防治水土流失。固体废物全部得到合理地回收处理，对环境的影响较小。 5、生态环境影响分析 5.1、对农业生态的影响 5.1.1、对农作物的直接影响 5.1.1.1、物理破坏 在风电场施工过程中，建设风机基础、铺设道路等活动会直接占用农田，导致农作物被铲除，种植面积减少。施工过程中的机械作业、人员走动等还可能对周边农作物造成践踏和损坏，影响农作物的正常生长和产量。 5.1.1.2、生长环境改变 风电场施工可能改变局部的小气候，例如影响风向和风速。虽然一定的风速变化对农作物生长可能有积极作用，如促进空气流动、增加氧气含量等，但施工导致的风速异常变化可能会使农作物的蒸腾作用加剧，水分散失过快，影响其生长发育。此外，施工扬起的灰尘可能会覆盖在农作物叶片上，影响光合作用，降低农作物的光合效率。 5.1.2、对农作物的间接影响 5.1.2.1、土壤 - 土壤结构破坏：施工过程中，大型机械的碾压和挖掘会破坏土壤的原有结构，使土壤变得紧实，孔隙度减小，影响土壤的通气性和透水性。这会导致植物根系难以生长和伸展，影响农作物对水分和养分的吸收。 - 土壤肥力下降：施工活动可能导致表土的流失和扰动，带走大量富含养分的表层土壤，使土壤肥力下降。同时，施工过程中产生的废弃物和垃圾如果处理不当，可能会对土壤造成污染，进一步影响土壤的质量和农作物的生长。 - 土壤盐碱化：长期的风力作用和施工活动可能改变土壤的水分蒸发和盐分运移规律，导致土壤盐碱化程度加重，影响农作物的生长和产量。 5.1.2.2、水资源 水资源分布改变：风电场建设可能改变地表和地下水流向，影响水资源的分布。施工过程中对土地的开挖和填埋可能会破坏原有的排水系统，导致农田积水或干旱，影响农作物的生长。 水质污染：施工过程中产生的废水、废渣等如果未经妥善处理直接排放，可能会污染周边的地表水和地下水，影响农田灌溉用水的质量，进而对农作物的生长和品质产生不利影响。 5.1.2.3、生物多样性 栖息地破坏：风电场施工会破坏原有的生物栖息地，导致一些昆虫、鸟类和小型哺乳动物等失去生存空间，影响农田生态系统的生物多样性。生物多样性的降低可能会导致农田生态系统的稳定性下降，增加病虫害发生的风险。 影响授粉和害虫控制：一些昆虫是农作物的重要授粉者和害虫天敌，施工导致的栖息地破坏可能会使这些有益生物的数量减少，从而影响农作物的授粉和结实，增加害虫的危害程度。 5.1.3、对农作生产活动的影响 影响农业机械作业：风电场的建设可能会改变农田的布局和道路状况，使农业机械的通行和作业受到限制，增加农业生产的难度和成本。 干扰农事活动：施工过程中的噪声、粉尘等会对农民的农事活动产生干扰，影响农民的正常生产和生活。 5.1.4、生物量损失 本项目占地均为耕地，将损失一定的生物量，按照以下公式进行核算。 式中：C--生物量（t） Qi--第i种植被生物生产量（t/hm2） Si--第i种植被的土地面积（hm2） 根据现场调查、遥感分析等方法估算了规划区域的生物量（t）和风电场建设造成的生物量损失（t）。 表4-7 本项目占地生物量损失估算 土地类型; 本项目占地面积（hm2）; 估算平均生物量（t/hm2）; 生物量损失（t）. 耕地; 6.502046; 5; 32.51023. 本项目风电场建设造成生物量损失约32.51023t。 5.2、对野生动物的影响 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素，项目区内无大型野生动物，且施工分区分阶段进行，施工面积较小，即项目的建设只是在小范围，短时间内改变部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，因此，施工期对野生动物的影响较小。 5.3、对鸟类的影响 本项目永久占地面积相对较小，临时占地在施工结束后进行生态恢复。本项目不占用鸟类通道和栖息地，同时根据现场踏勘调查，本项目所在地只有少量鸟类且无珍稀鸟类，所以本项目的建设对所在地鸟类种群造成影响较小。 5.4、水土流失影响分析 5.4.1、水土流失情况 本项目水土流失影响主要是施工期造成的，包括整个项目建设区及项目建设可能造成水土流失的区域（即直接影响区）。 本项目建设内容可能会影响水土保持的区域主要包括：风电机组区、道路区。根据本项目的建设特点，风电机组工程水土流失呈点性分布；风电场道路水土流失呈线状分布。 5.4.1.1、地表扰动与植被破坏 风电机组施工过程中，土地平整和开挖施工会大量剥离土壤，大量开挖、搬运、填筑土石方扰动了原地貌，损坏现有土地、植被，转变地表结构，形成松散的暴露地表。植被对于保持水土起着关键作用，它的根系可以固定土壤，阻挡雨水对土壤的直接冲刷。当植被遭到破坏后，土壤失去了保护，容易被雨水冲走，从而导致水土流失。 5.4.1.2、增加土壤侵蚀风险 雨水冲刷：施工造成的裸露土地表面，在降雨时更容易受到雨水的冲刷。雨滴的冲击力会使土壤颗粒分散，随着水流流失。大量的土壤颗粒被冲走后，会导致土壤肥力下降，影响周边土地的生产力。同时，流失的土壤可能会淤积在河道、湖泊等水体中，影响水质和水体的稳定性，增加洪涝灾害的风险。 风蚀作用：施工破坏了原有的地表结构，使得土壤更加松散，风力较大时容易被风吹走，加剧了水土流失的程度。 5.4.1.3、道路建设加剧破坏 开辟新道路会对土地进行破坏和大量开挖，进一步加速土壤的流失。施工期间，机械车辆频繁进出，会给土壤带来极大的压力，使得土壤结构松散，降低土壤的抗侵蚀能力，从而更容易发生侵蚀现象。 5.4.1.4、临时堆土处理不当 施工过程中产生的临时性堆土，如果不采取一定的防护措施，在雨水和风力的作用下，很容易发生滑落和被冲刷的情况，造成水土流失。这些临时堆土通常缺乏植被覆盖和稳定的结构，是水土流失的高发区域。 5.4.1.6、间接影响水源与生态 施工导致的水土流失可能污染周边水源，导致周围居民饮用水浑浊，甚至造成山体滑坡等次生灾害。 6、风险影响分析 施工期间各机械设备、运输车辆及柴油发电机使用汽油及柴油。运输车辆使用的汽油、柴油定期到正规加油站填加，各机械设备及柴油发电机所使用的柴油由设备厂家定期填加，不在本项目区内存放。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、废气环境影响分析 3台风电机组及配套的道路、集电线路无需人员留守，无废气产生，不进行废气影响分析。 定期检修的车辆行驶过程中，会产生少量扬尘及汽车尾气，对周围环境影响较小。 2、废水环境影响分析 3台风电机组及配套的道路、集电线路营运期无生产及生活污水产生，不进行废水影响分析。 3、风机噪声环境影响分析 3台风机在运行过程中产生噪声影响，定期检修的车辆行驶过程中也会产生交通噪声。集电线路在运行过程中无噪声产生。 根据现场踏堪并结合本项目风机卫星遥感图（见附图9~附图12），对距离风机最近的居民区进行统计，详见表4-8。 表4-8 风机与周围最近居民区的距离一览表 风机编号; 最近敏感点; 与风机相对方位; 与敏感点水平距离（m）. XF10; 肖台子村; 东; 704. XF28; 后马市堡村; 西南; 1200. F42; 小杨堡; 西南; 619. 由表4-8可看出，3台风机距离最近居民的水平距离均超过了600m。为了预测3台风机运行时对周围居民的影响，本次评价对风机600m范围内区域及周围居民进行噪声预测。 3.1、风机噪声排放源强 根据风机厂家提供的资料（具体资料见附件），5000kW风机设备正常运转时，在不同的风速下，产生的噪声值不同，在101dB（A）~111dB（A）之间，本次评价风机噪声源强取最大值111dB（A）。风机配备的变压器产生的噪声值在60dB（A）左右，风机散热装置产生的噪声值在70dB（A）左右，与风机相比均可以忽略。风机之间排距超过200m，相互这间影响可以忽略。 3.2、风机噪声预测方法 以风机噪声最大源强进行预测。 风机噪声在300m 以外的区域可近似视为点源处理，根据点声源噪声衰减模式，计算出离声源不同距离处的噪声值。 本次评价只考虑几何发散衰减，不考虑大气吸收、地面效应、屏障屏蔽以及其他多方面效应引起的衰减，预测结果较为保守，在只考虑几何发散衰减时，可用HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》中的相关公式计算出距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）--预测点的A 声级，dB（A）； Lp（r0）--参考点的A 声级，dB（A）； Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv--几何发散引起的衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的衰减，dB； Agr--地面效应引起的衰减，dB； Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的衰减，dB。 如已知点声源的A声功率级（LAw），且声源处于自由声场，则用《声导则》中的式A.8来计算几何发散衰减： LA（r）=LAw-20lg（r）-11 式中：LA（r）--距声源r处的A声级，dB(A)； LAw--点声源A计权声功率级，dB； r--预测点距声源的距离。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值用《声导则》中的式（2）来计算： 式中：Leqg--建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi --i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T--预测计算的时间段，s； ti--声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级（Leq）用《声导则》中的式（3）来计算： 式中：Leq--预测点的噪声预测值，dB(A)； Leqg--建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb--预测点的背景值，dB(A)。 3.3、预测结果 在本次噪声源衰减的计算过程中，考虑距离衰减这个主要衰减因素，对于声能在传播过程中受其它因素的影响（如地面吸收效应、雨雪雾和温度梯度的削减）在此忽略不计。 本项目风机噪声贡献值及经几何发散衰减后的噪声值见表4-9。 表4-9 风机产生噪声衰减预测 单位：dB(A) 地面距离 m; 声源; 300; 400; 500; 600. 噪声贡献值 dB(A); 111; 50.0; 48.0; 46.0; 44.0. 标准值; 昼间55dB(A)、夜间45dB(A). 从噪声预测结果可以看出，3台风机在600m处噪声贡献值即满足了GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准的要求。 风机对附近居民的噪声预测值见表4-10。 表4-10 风机产生噪声对600m范围外居民的衰减预测 单位：dB(A) 时 期; 居民区与对应风机; 肖台子村--XF10; 后马市堡村--XF28; 小杨堡--F42. ----; 距离（m）; 704; 1200; 619. 昼 间; 贡献值 (dB(A)); 43.0; 38.0; 44.0. 背景值 (dB(A)); 49.0; 49.0; 50.0. 预测值 (dB(A)); 50.0; 49.0; 51.0. 标准值; 昼间55dB(A). 夜 间; 贡献值 (dB(A)); 43.0; 38.0; 44.0. 背景值 (dB(A)); 39.0; 40.0; 40.0. 预测值 (dB(A)); 44.0; 42.0; 45.0. 标准值; 夜间45dB(A). 经分析，本项目3台风机附近的居民区噪声预测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准的要求。因此本项目对区域环境质量影响较小。 3.4、风机噪声防护距离 从以上分析可以看出，在距离风机600m处产生的噪声贡献值能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准的要求。 根据DB21/T 2354-2014《风力发电场生态保护及恢复技术规范》附录C不同功率风机噪声防护距离可知，本项目风机功率为5000kw，噪声防护距离应为600m。防护距离内不得新建村庄及迁入居民。 本项目风机噪声防护距离见附图19~附图20。 5、固体废物环境影响分析 5.1、固体废物产生及来源 风场道路及集电线路在营运期无固体废物产生。 3台风机产生的固体废物包括营运期箱变事故状态下产生少量的废变压器油，检修时将产生废润滑油、废液压油、废含油抹布等，以及废变压器。风机采用远程监控，无需人员留守，无生活垃圾产生。 其中废变压器油、废润滑油、废液压油、废含油抹布属于危险废物，产生后集中收集，暂存于本公司210MW风电场开原升压站的危废贮存点内，定期由有危险废物处置资质的单位进行清运处置。该危废贮存点已进行了环评，不在本次环评评价范围内。 （1）废变压器油 根据建设单位提供的相关资料，本项目箱式变压器装油量约为2.5t/台，约为2.7m3/台。废变压器油最大产生量为2.5吨/次（最大产生量，事故或维修时产生），每台箱变下方均设有10m3的防渗集油池，当发生事故时，集油池完全可以容纳箱式变压器的装油量。 箱式变压器油位可通过油位计指示观测油面位置，油位计带有高低报警，当上升至高位时进行报警，放气塞会自动进行排气泄压，防止油因热胀而溢出。集油池外包围于箱变四周，当发生事故时变压器油排入集油池。 （2）废润滑油、废液压油 风机齿轮箱配有带高效油过滤器和油冷却器的强制稀油润滑系统，能防止润滑油、废液压油跑冒滴漏，从而减少了风机维修与运行期润滑油、液压油对环境的影响。风电场设备的检修委托有资质的电力运营维修专业公司进行。风机装油量约为520kg/台，废旧机油（含废润滑油、废液压油）最大产生量为0.52吨/次（最大产生量，事故或维修时产生）。 - （3）废含油抹布 - 本项目3台风机在进行检修时，将产生废含油抹布，产生量约为0.0007t/a。 - 废含油抹布主要成分为废润滑油、废液压油等。属于危险废物，集中收集。 （4）废弃变压器 若巡检发现箱式变压器故障时，由厂家负责回收再利用。 危险废物基本情况详见表4-11。 表4-11 危险废物基本情况表 序号; 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生情况; 产生工序 及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危废特性. 1; 废变压器油; HW08; 900-220-08; 事故或维修时产生; 箱变; 液态; 矿物油; 矿物油; 不定期; T，I. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 事故或维修时产生; 风机齿轮箱、主轴、叶片轴承、发电机前后轴承; 液态; 矿物油; 矿物油; 不定期; T，I. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; 事故或维修时产生; 风机变桨、刹车、偏航系统; 液态; 矿物油; 矿物油; 不定期; T，I. 4; 废含油抹布; ----; 900-041-49; 事故或维修时产生; ----; 固态; 矿物油; 矿物油; 不定期; T，I. - 5.2、固体废物处置情况 本项目固体废物产生与处置情况详见表4-12，产生的固废分类代码使用生态环境部公告2024年第4号《固体废物分类与代码目录》及《国家危险废物名录（2021年版）》中的相关代码。 表4-12 固体废物鉴别及处置一览表 序号; 固废 名称; 产生情况; 废物类别; 类别 代码; 固体废物代码、内容/废物种类; 固体废 物属性; 处置措施. 1; 废变 压器; 1组/次，更换时产生; 废机械 设备; SW17; 900-008-S17废弃电器电子产品。工业生产活动中产生的报废电器电子产品。; 一般工业固体废物; 由厂家负责回收再利用. 2; 废变压器油; 2.5t/次，事故或维修时产生; 废矿物油与含矿物油废物; HW08; 900-220-08变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油; 危险 废物; 集中收集，暂存于本公司210MW风电场升压站的危废贮存点内，定期由有危险废物处置资质的单位进行清运处置。. 3; 风机废润滑油; 0.52t/次，事故或维修时产生; 废矿物油与含矿物油废物; HW08; 900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油; 危险 废物. 4; 风机废液压油; 废矿物油与含矿物油废物; HW08; 900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油; 危险 废物. 5; 废含油抹布; 0.0007t/a; 废矿物油与含矿物油废物; ----; 900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品; 危险 废物. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本评价明确危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。 5.3、危废贮存设施的依托情况 5.3.1、危废贮存设施贮存情况及类型 本项目产生的危险废物利用本公司210MW风电场开原升压站的危废间暂存，该危废间位于开原升压站内的东南角，建筑面积约为24m2。 根据GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》----4.1产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。根据210MW风电场环评情况及本项目情况可知，危险废物产生及贮存情况见表4-13。 表4-13 危险废物产生及贮存情况表 危险废物名称; 产生量; 贮存情况; 贮存设施. 主变压器废油（开原升压站）; 35t/次，事故或维修时产生; 排入主变压器下方的40m3事故油池中，经处理后回收利用，不能利用的部分暂存于危废间。; 事故油池，不能利用的部分暂存于危废间。. 主变压器废油（清河升压站）; 50t/次，事故或维修时产生; 排入主变压器下方的56m3事故油池中，经处理后回收利用，不能利用的部分暂存于危废间。. 箱变废油; 2.5t/次，事故或维修时产生; 排入主变压器下方的10m3事故油池中，暂存于开原升压站的危废间。; 危废间. 风机废润滑油、废液压油; 0.52t/次，事故或维修时产生; 暂存于开原升压站的危废间。; 危废间. 废铅酸蓄电池; 2座升压站共4组（约68kg）/5年，更换时产生; 暂存于开原升压站的危废间。; 危废间. 废含油抹布; 0.01t/a; 暂存于开原升压站的危废间。; 危废间. 由上表可知，两座升压站内的事故油池属于GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》中规定的贮存池；最大情况下，开原升压站的危废间危险废物储存量不超过10t，属于上述标准中规定的危废贮存点。 5.3.2、危废贮存设施的相关管理要求 本项目3台风电机组运行时产生的危险废物暂存于上述的贮存点内，根据GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》可知，贮存点的相关管理要求如下： （1）贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 （2）贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 （3）贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 （4） 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 （5）贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 本公司210MW风电场开原升压站的危废贮存点已建设完毕，并通地验收，符合上述要求，满足本项目需要。 6、地下水、土壤环境影响 6.1、地下水、土壤环境污染源 本项目可能影响地下水、土壤环境的污染源主要为3台风机及配套的箱式变压器。当风机发生故障，箱式变压器油箱及集油池发生破裂时，将导致风机中的润滑油、液压油及变压器油通过垂直入渗泄漏到下层土壤中。 6.2、地下水、土壤环境污染物类型 可能影响地下水、土壤的物质主要为石油类，属于其他类型污染物。 6.3、地下水、土壤环境污染途径 本项目在风机区域及箱式变压器集油池进行防渗处理。 在正常状况下，在能够达到设计要求条件下的运行状况，则不会发生污染地下水及土壤环境的情形。 在非正常状况下，如因老化、腐蚀等原因发生破损时，将会发生废物或废液泄漏事故，以垂直入渗的方式污染地下水及土壤环境。 7、环境风险影响分析 7.1、环境风险物质 本项目环境风险物质主要为风机内的润滑油和液压油、箱式变压器内的变压器油，以及危险废物废润滑油、废液压油、废变压器油及废含油抹布。 风险物质的化学性质如下： （1）变压器油 变压器油：是石油的一种分馏产物，它的主要成分是烷烃，环烷族饱和烃，芳香族不饱和烃等化合物。俗称方棚油，浅黄色透明液体，相对密度0.895。凝固点<-45℃。 变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油，是石油中的润滑油馏份经酸碱精制处理得到纯净稳定、粘度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物的混合物，俗称方棚油，浅黄色透明液体。 （2）润滑油、液压油 化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物，其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。 （3）废含油抹布 主要成分为液压油等。 7.2、风险潜势初判 根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，进行本项目风险潜势初判，详见前文“等级判定章节”计算危险物质数量与临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1 式中：q1--危险物质的最大存在总量，t； Q1--危险物质的临界量，t； 本项目环境风险物质与临界量的比值Q计算见表4-14。 表4-14 环境风险物质与临界量的比值Q的计算 序 号; 涉及环境风险的物质; 环境风险物质的最大储存量（t）; 涉及环境风险的物质; 对应规范/导则; 临界量（t）; Q值. 1; 风机润滑油、液压油; 0.051; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》表B.1; 2500; 0.0042. 2; 箱变 变压器油; 7.5. 3; 废变压 器油; 2.5. 4; 废润滑油; 0.52. 5; 废液压油. 6; 废含油 抹布; 0.0007; 易燃固体; 《危险化学品重大危险源辨识》; 200; 0.0000035. 合计; 0.0042035. 由上表可知，本项目Q值0.0042035<1，该项目环境风险潜势为I。根据《风险导则》可知，风险评价为简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 7.3、环境敏感目标概况 根据《风险导则》，简单分析项目不设置环境风险评价范围。为分析对风机周围敏感点造成的风险影响，选取距离风机最近的居民区作为环境风险敏感目标。 XF10号风机距离肖台子村最近水平距离约704m，XF28号风机距离后马市堡村最近水平距离约1200m，F42号风机距离小杨堡村最近水平距离约619m。 环境风险敏感目标的保护级别为降低风险至可接受范围内。 7.4、环境风险分析 （1）变压器事故排油风险分析 变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油，一般只有发生事故时才会排油。随着技术的进步和管理的科学化，变压器发生故障的可能性越来越小，在采取严格管理措施的情况下，即使发生事故也能得到及时处理，对环境的影响很小。 （2）风机维修与运行期润滑油、液压油泄漏风险分析 润滑油、液压油属于易燃、易爆物质，因设备操作不当或年久失修，可能会发生泄漏事故，可能造成水体、土壤环境污染。 （3）火灾事故风险分析 本项目营运过程中存在的各种油类物质当遇见明火或高温时易发生火灾事故，火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，火灾是在起火后火势逐渐蔓延扩大，随着时间的延续，损失数量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比，如火灾时间延长一倍，损失可能增加4倍，同时，发生火灾事故时，由于火势较猛，会产生大量的烟气，主要有毒有害污染物为CO、SO2等，而火灾急剧燃烧所需的供氧量不足，属于典型的不完全燃烧，因此燃烧过程中产生的CO量很大，而SO2等其他次生污染物产生量较少。 由于本项目风机中润滑油、液压油及箱变中废变压器油存在量较小，产生后定期委托有资质单位处理，因此，在运营过程中，应切实做好管理预防工作，在事故发生时候及时迅速启动应急预案，基本不会对周边大气环境产生影响。 8、光影影响分析 地球绕太阳公转，太阳光入射方向和地平面之间的夹角称之为太阳高度角，只要太阳高度角小于90°，暴露在阳光下的地面上的任何物体都会产生影子。风电机组不停地转动的叶片，在太阳入射方向下，投射到居民住宅的玻璃窗户上，即可产生一种闪烁的光影，通常被称之为光影影响。以风电机组为中心，东西方向为轴，处于北纬地区，轴北侧的居民区有可能受到风电机组的光影影响。风电机组的光影影响范围取决于太阳高度角的大小，太阳高度角越大，风机的影子越短，太阳高度角越小，风机的影子越长。通过风力发电机的光阴影预测，可以分析风机光阴影和闪烁对居民正常生活的影响，为风机优化选址提供参考，最大限度地减轻光影对居民区的影响。 8.1、产生光影影响的风机统计 统计3台风机对周围敏感点产生的光影影响，敏感点筛选结果见表4-15。根据太阳一天的行程轨迹，风机的光影影响只限于风机北侧，对于南侧无影响，因此，下表只统计风机北侧（包括西北方向及东北方向）的敏感点。 表4-15 敏感点筛选结果表 序 号; 风机 序号; 最近 敏感点; 相对风机方位; 风机经度; 风机纬度; 风轮 直径 （m）; 轮毂 高度 （m）; 水平 距离 （m）; 基面相 对高差（m）. 1; XF10; 肖台子村; E; - 124°09′47.184″; - 42°35′02.311″; 193; 115; 710; -4. 2; 九社村; NW; 1680; 2. 3; 富饶村; NE; 1807; 8. 4; XF28; 狮子沟村; N; - 124°13′04.164″; - 42°40′15.384″; 193; 115; 1150; -7. 5; 红狮村; NW; 1523; -6. 6; 宿家屯; NE; 2838; -4. 7; F42; 杨堡村; N; - 124°06′29.780″; - 42°38′48.393″; 193; 115; 975; 12. 8; 王机房; NW; 1370; 10. 9; 贺家窝棚; NE; 1520; 18. 8.2、预测方法 （1）风机光影影响时段的确定 风机光影影响时段确定为冬至日9时至15时、大寒日9时至15时。 （2）光影防护距离的确定 地球绕太阳公转，由于地轴的倾斜，地轴与轨道平面始终保持着大概66°34'的夹角，这样，才引起太阳直射点在南北纬23°26'之间往返移动，冬至日，太阳直射南回归线—即直射点的纬度为S23°26'；大寒日，太阳直射纬度为S15°72'。北方地区冬至日一年中日期序数为355，大寒日一年中日期序数为20。太阳高度角计算公式如下： h0=arcsinsinϕsinσ+cosϕcosσcos(15t+λ−300) 式中：h0--太阳高度角，deg； ϕ--当地纬度，deg； λ--当地经度，deg； t--进行观测时的北京时间； σ--太阳倾角，deg，可按下式计算： 式中：ϑ0--360dn/365，deg； Dn--一年中日期序数，0、1、2、……364。 根据太阳高度角的数值即可算出物体的阴影长度L。 D=D0+D1 式中：D--风机有效高度，m； D0--风机高度，m； D1--风机所在位置与附近光影敏感点间的地面高差，m； h0--太阳高度角，deg。 8.3、预测结果 由于光的散射、折射的作用，以及地面植物的遮挡，光影会有一定的削减，各风机产生光影长度计算结果分别见表4-16、表4-17。 表4-16 各风机冬至日光影长度和角度计算表 时间 内容; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00. 光影逐时旋转角度（度）; 45; 61; 78; 94; 110; 127; 143. XF10; 743; 514; 422; 409; 456; 581; 1003. XF28; 701; 486; 406; 394; 439; 584; 1012. F42; 757; 524; 443; 430; 479; 644; 1111. 表4-17 各风机大寒日光影长度和角度计算表 时间 内容; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00. 光影逐时旋转角度（度）; 45; 61; 78; 94; 110; 127; 143. XF10; 610; 438; 363; 352; 391; 487; 781. XF28; 575; 413; 349; 339; 376; 490; 787. F42; 621; 445; 381; 370; 410; 540; 865. 由表4-16、表4-17可以看出，3台风机在冬至日、大寒日9：00、15：00时的光影影响较大，均超过了600m的距离。相比较可知，冬至日的光影影响要比大寒日大，故本项目以冬至日的光影长度分析对周围敏感的影响。 由现场实际情况得出以下结论： - （1）在冬至日9：00时，太阳在东南方向，故可能受风机光影影响的居民应该在风机的西北方向。以此为原则，3台风机在冬至日9：00时，光影影响范围内均无居民居住。 - （2）在冬至日15：00时，太阳在西南方向，故可能受风机光影影响的居民应该在风机的东北方向。以此为原则，3台风机在冬至日15：00时，光影影响范围内均无居民居住。 因此，本项目3台风机产生的光影不会影响到居民区。光影影响范围见附图42~附图46。 8.4、风机光影防护距离 根据DB21/T 2354-2014《风力发电场生态保护及恢复技术规范》附录C不同功率风机噪声防护距离可知，本项目风机功率为5000kw，光影防护距离设置为600m。防护距离内不得新建村庄及迁入居民。 考虑到光的散射和折射因素，以及植物的遮挡，当光影到达600m之外的范围时，强度会减弱，光影的影响也较小。 9、生态影响分析 9.1、对植被的影响 本项目永久性占地包括风机基础、箱变基础及永久道路，风机及箱变的占地特点为点状或线状分布，占地较小，对永久占地所造成的植被破坏进行补偿，因此本项目对植被破坏不会产生较大的影响。 9.2、对农业的影响 风电机在营运期间对农业的影响可以从多个角度进行分析，包括对农作物生长的直接影响、对农田管理和使用的潜在影响，以及对农业经济的综合影响。 9.2.1、对农业的负面影响 （1）风力发电机在营运期间对农作物生长的直接影响相对较小。但由于风力发电机周围不能栽植高大的农作物，可能会对农作物的产量产生微小的影响。 （2）强风可能导致农作物倒伏，造成减产甚至绝收，还会有增加病虫害的发生概率。特别是在农作物生长的不同阶段，如幼苗期和成熟期，强风的影响程度有所不同。 （3）风媒花植物需要风力进行传粉，但强风可能导致花粉散落，降低授粉成功率。同时，强风还可能使果实在未成熟时脱落，导致减产。 （4）风力发电机周边可能因机组维修和故障导致污染，雷雨天气在周边容易受到雷击，这可能对农田环境造成一定影响。 （5）风机的存在可能会对农业机械的正常运行造成影响，增加作业难度和成本。 （6）风机的运营可能会对周围的农业设施（如温室大棚、果园防护林等）的稳定性造成影响，从而对农业生产造成间接影响。 9.2.2、对农业的正面影响 风能可以带走农田中的热量，降低空气温度，改善农田小气候，为农作物生长创造更好的环境。 风能促进空气流动，增加空气中的氧气含量，有利于农作物的呼吸和光合作用。 9.3、对动物的影响 本项目对动物资源的影响主要是在风机运行过程中会产生噪声和振动，交通运输和施工人员的活动及使用机械也会产生的噪声，将会对附近的小型野生动物如昆虫类、爬行类、鸟类及小型哺乳动物产生一定影响，对其正常生活产生干扰，造成其大部分迁离其原栖息地。本区域内并未发现有珍稀、濒危动物、大型野生哺乳动物等，只是偶见小型鸟类。此外，本项目噪声影响在采取必要治理措施后，对周边环境影响不大，也不会对项目周边地区现有动物资源造成明显影响。 综合分析，项目营运产生的噪声及工程占地，对区域内动物资源有一定影响，但影响范围是局部的，强度也不大，不会威胁到该区域野生动物的物种生存。 9.4、对鸟类的影响 风电机组的运行对鸟类繁殖、栖息和觅食等影响虽不至于对鸟本身造成伤亡，但可能影响鸟群的数量。巨大的白色风机林立、转动、发声等，使该地带对鸟的吸引力会降低。换言之，鸟可能趋向于避开风机附近的区域生活。这种影响可以用风电场附近鸟的密度降低来衡量，这意味着随风轮机数量的增加，适宜于鸟生活的地方可能减少。风机叶片在转动过程中会产生气流和声音，鸟类对叶片的声音产生警觉，鸟类飞行中也会自觉避开风机的干扰，不会向风机靠近。 2022年及2024年，开原市自然资源局及铁岭市自然资源局清河分局出具了有关本项目的选址意见，证明本项目不在鸟类重要迁徙通道区域及鸟类重要栖息地。 经表1-20分析，本项目选址符合《中华人民共和国野生动物保护法》的相关要求。 本项目风机与开原市白鹭洲野生动物保护区距离最近的是XF10号风机，约为43km，对该保护区的保护动物无影响。 根据国内外相关资料表明，鸟类被风机伤害的概率较小。一般情况下，鸟类迁徙过境时约为200~600m，而且一般鸟类都具有良好的视力，它们很容易发现并躲避障碍物，在飞行途中遇到障碍物都会在远离大约100~200m的安全距离下避开。因此在天气晴好的情况下，即使在鸟类数量非常多的海岸带区域，鸟类与风机撞击的概率基本为零。在天气条件较差时，如遇上暴雨、大风天气、有云的夜晚，鸟类通常会降低飞行高度，则风机运转对中途停歇和直接迁徙的鸟类具有一定影响，但概率较小，国外有关观测资料显示，相应飞行高度下穿越风电场的鸟类撞击风机的概率约为0.1%~0.01%。在出现大雨、大雪、大风、大雾等极端天气情况下，为了运行安全，风机会处于停机状态，不会对大量迁徙鸟类造成影响。 综上所述，本项目的建设运行对所在地鸟类种群造成影响较小。 9.5、对生物多样性及生境的影响 本项目的实施会对永久占地和临时占地植物种类有一定影响。评价范围内植物种类丰富度较低，多为玉米等农作物，但本项目占地范围较小，对农作物影响不大。评价范围动物会因施工的进行主动迁移到附近适合生境，故本项目的实施并不会对生物多样性产生影响，当地原生植物种类构成将不会发生显著变化。评价范围物种丰富度没发生显著变化。 9.6、区域景观生态影响分析 风电场建成后，风机组合在一起可以构成一个非常美观、独特的人文景观，这种景观具有群体性、观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完美特性，具有明显的社会效益和经济效益。加之场内按规划有计划地实地植被恢复，将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态和人文景观环境，不仅可以大大改变原来较脆弱、抗御自然灾害能力差的自然环境，而且可以起到以点带面、示范推广的作用，使风场区生态向着良性循环的方向发展。 9.7、土地沙化影响分析 本项目建设区域内未发现土地沙化现象，但项目的建设会对场区内的植被和水土保持工程造成破坏，对土地造成侵扰。但在落实各项环保措施和水土保持措施的前提下，本项目的建设对土地沙化影响较小。 10、电磁辐射环境影响分析 国家环保总局颁布的《电磁辐射环境保护管理办法》中规定电压在100kV以上的送变电系统属于电磁辐射项目。 本项目输电线路为35kV，该电压未达到国家规定的100kV，因此不进行电磁辐射评价。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、选址选线合理性分析 1.1、风机布设合理性分析 （1）本公司于2022年9月29日取得了铁岭市发展和改革委员会《关于国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开210MW风电项目核准的批复》，文件编号为铁发改能源〔2022〕215号。于2023年1月2日取得了铁岭市发展和改革委员会《关于国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开210MW风电项目核准变更的批复》，文件编号为铁发改能源〔2023〕1号。于2024年7月24日取得了铁岭市发展和改革委员会《关于国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开210MW风电项目二次变更核准的批复》，文件编号为铁发改能源〔2024〕138号。 证明本项目的建设符合国家的产业政策的要求。 （2）2022年10月26日铁岭市自然资源局清河分局出具了《关于国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开风电项目的选址意见》，2022年10月26日开原市自然资源局出具了《关于国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开风电项目的选址意见》。 2024年4月29日铁岭市自然资源局清河分局出具了《关于清开风电项目调整风机机位的复函》，2024年5月8日开原市自然资源局出具了《关于征询国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开风电项目调换机位建设意见的复函》。 证明本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路不占基本农田、基本草原、生态保护红线。不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、防护林、特种用途林、I级保护林地和一级国家公益林地、未占用沙化土地封禁保护区。不涉及鸟类主要迁徙通道和栖息地。未发现压覆矿产资源情况。 （3）2022年9月7日开原市文化旅游和广播电视局出具了《关于国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开风电项目是否涉及文物古迹和旅游区的复函》，2022年9月8日清河区文化旅游和广播电视局出具了《关于国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开风电项目是否涉及文物古迹和旅游区的复函》。 2024年4月25日清河区文化旅游和广播电视局出具了《关于国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开风电项目调换机位是否涉及文物古迹和旅游区的复函》，2024年5月6日开原市文化旅游和广播电视局出具了《关于国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开风电项目调换机位是否涉及文物古迹和旅游区的复函》。 证明本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路无文物古迹压占情况，也无风机点位侵占文物保护单位保护范围和建设控制地带情况。 - （4）本项目XF10号风机距离清河区4100m，小于距离县级及县级以上城乡规划区边界5km的要求；XF10号风机距离杨木林子镇1450m，小于距离县级以下城乡规划区边界2km的要求。 2022年10月26日铁岭市自然资源局清河分局出具了《关于国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开风电项目的选址意见》，2022年10月26日开原市自然资源局出具了《关于国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开风电项目的选址意见》。 2024年4月29日铁岭市自然资源局清河分局出具了《关于清开风电项目调整风机机位的复函》，2024年5月8日开原市自然资源局出具了《关于征询国家电投铁岭市百万千瓦级风光火储多能互补示范项目一期清开风电项目调换机位建设意见的复函》。 证明本项目3台风电机组及配套的道路、集电线路的建设符合国土空间用途管制要求。 2025年2月13日杨木林子镇出具了相关证明，证明XF10号风机的建设不影响乡镇规划。 （5）本项目区域内不涉及《国家高速公路网规划》和《国家中长期铁路网规划》中规划的高速公路及铁路。 XF10号风机位于京哈高速（G1）的东侧约12.635km、位于辽开高速（S14）的东南方向约8.026km，XF28号风机位于京哈高速（G1）的东侧约14.251km、位于辽开高速（S14）的南侧约470m，F42号风机位于京哈高速（G1）的东南方向约5.649km、位于辽开高速（S14）的西北方向约360m。 本项目风机轮毂高度为115m，风轮直径为193m。经核算，风机的倒塔距离为（115+193/2）=211.5m。 3台风机距离京哈高速（G1）的距离均大于《风力发电场生态保护及恢复技术规范》中规定的2km的要求。 XF10号风机距离辽开高速（S14）的距离大于《风力发电场生态保护及恢复技术规范》中规定的2km的要求。XF28号风机及F42号风机两台风机距离辽开高速（S14）的距离均大于倒塔距离，因此XF28号风机及F42号风机的建设对辽开高速公路影响较小。 - （6）本项目选用风机单机容量为5000kW，根据DB21/T 2345-2014《风力发电场生态保护及恢复技术规范》要求，噪声防护距离为600m。本项目3台风机600m防护距离内无居民敏感点，无其他建筑物。 - （7）经以上污染分析章节可知，本项目3台风机光影影响范围内均无居民。 （8）3台风电机组及配套的道路、集电线路占用的土地，经过生态恢复、补偿等措施，对生态环境影响较小。 综上所述，本项目风机选址合理。 1.2、道路布设合理性分析 本项目临时施工道路和永久检修道路沿风机位布设，尽量利用现有道路并减少占地的原则，对场内道路进行布设。风电场的临时施工道路与永久检修道路一并考虑，按通向各机位修建。风电场内通往风电场场址及场区内已有部分乡村公路、田间耕作道路，但是部分道路现状不能完全满足施工期需要，需对现有道路进行修整以形成砂石路路基，再铺设路表层碎石，以满足施工和检修的要求。本项目新建道路长度约为166.2m，改扩建道路长度约为743m。施工期场内道路采用碎石路面，为了满足施工期大型起吊设备、风机设备的进场需要，临时施工道路路面宽度设置为7.5m。施工结束后，保留新建的166.2km长的道路做为永久检修道路，为了保证营运期检修时可能会涉及到大件运输的要求，保留的永久检修道路路面宽度设置为4.5m。临时占地进行生态恢复，将其恢复成耕地用于继续耕种。 本项目尽量充分利用原有道路进行改扩建，改扩建道路距离较近的居民区包括肖台子村、小杨堡、后马市堡村。施工期材料运输及运营期检修车辆产生的扬尘、噪声和汽车尾气可能会对周边居民产生一定影响。因此加强施工现场管理、防止扬尘污染极为重要。 施工场地周围采用挡板围挡、封闭施工方式，围挡一段、施工一段，严禁敞开式作业。施工现场道路需采取临时硬化方式，并对施工场地以及需回填的土方表面洒水或硬化处理，以减轻施工扬尘。施工现场的垃圾、渣土、砂石等要及时清运，运输渣土的车辆要进行覆盖，驶离施工区域前对车辆外面及车轮进行清扫，防止泥土带出现场。遇有4~5级以上大风天气时，施工工地应停止土方施工。施工期对运输道路应采取洒水抑尘等措施防止扬尘对附近居民产生影响，尤其在干旱大风季节应加强洒水抑尘作业。道路沿线有居民时，为保证其少受施工噪声干扰，主要采取行政管理为主，采用先进设备为辅的方式加以控制。运输和检修车辆经过村庄时应尽量减少鸣笛，为了保证居民夜间休息有一个较好的环境，在施工道路距居民区小于50m的路段，原则上禁止夜间施工。 在认真落实各项污染防治措施的基础上，可以最大程度的减少本项目施工期和运营期对居民区的环境影响。 1.3、输电线路布设合理性分析 - 本项目每台风机各设一回35kV集电线路，均为架空线路，接入本公司210MW风电场的35kV集电线路上，建设18基铁塔，其中双回路1基，单回路17基。 XF10、XF28及F42号风机配套的集电线路长度分别为0.95506km、1.196km、1.378km，合计为3.52906km。 本项目35kV输电线路选线过程中，已避让生态红线、基本农田、鸟类迁徙通道等敏感区，已对村庄进行了避让。本着路线最短，占地最少的原则进行布设。 根据GB50061-2010《66kV及以下架空电力线路设计规范》的相关规定，本项目35kV输电线路与地面垂线距离不应少于6.0m。根据国务院令第239号《电力设施保护条例》：“35kV架空电力线路保护区为导线边线向外侧水平延伸10m并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。在厂矿、城镇等人口密集地区，架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。” 从本项目输电线路走向上来看，距离村落等居民区均较远，满足上述GB50061-2010《66kV及以下架空电力线路设计规范》及国务院令第239号《电力设施保护条例》的有关规定，因此，从环保角度分析，本项目35kV输电线路布设是合理的。 因输电线路全部采用绝缘线，可避免因导线放电，致使树木带电，伤害经过的动物，同时建设单位应在每个输电线路架杆上安装避雷针，以避免雷雨天气时，对动物造成伤害。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、废气 在施工期间，伴随着土方的挖掘和回填、建筑材料的装卸和运输等施工活动，扬尘将给周围的大气环境带来不良影响。因此，必须采取合理可行的污染防治措施，尽量减轻扬尘污染影响范围。其主要保护措施有： （1）应重视施工工地道路的维护和管理，制定撒水抑尘制度，开挖作业时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘；而且做到每天定期洒水，防止浮尘产生；多余残土要及时回用，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； （2）运输车辆应完好，不应装载过满，采取遮盖措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土； （3）散状物料运输应采取罐装或加盖苫布，散装物料运输车应尽量避开居民稠密区； （4）施工工地应设置散装物料临时贮存库房或用防尘网覆盖，杜绝散装物料露天堆存； （5）建筑垃圾应及时清运，施工工地不准焚烧垃圾； （6）施工中遇到连续起风的情况下，应对开挖土方临时堆存处采用覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生； （7）当风速过大时，应停止施工作业，并对沙石等建筑材料采取遮盖措施； （8）合理安排机械运输和作业计划，以减少运输车辆的尾气排放量；加强机械设备的维护和保养，以避免非正常工况的废气排放。 2、废水 （1）雨天禁止施工，堆积土方时适当采取覆盖措施，防止被雨水冲刷； （2）机械设备防止漏油； （3）生活污水禁止随意外排，尽量利用附近卫生设施或设置临时厕所，并且及时洒石灰，撤离时统一处理。 3、噪声 本项目施工期主要机械有运输车辆、推土机、挖掘机、风镐机等，其强度在85~115dB（A）。由于没有相应的控制措施，本项目的施工对附近居民将产生一定的影响，但由于工期短，影响是有限的。施工期减噪主要措施如下： （1）选择低噪声的施工机械； （2）合理安排施工计划和作业面积，禁止夜间22:00-6:00施工； （3）加强机械设备的维护和保养，减轻非正常工况下的振动和磨擦噪声； （4）施工人员应避免在高噪声环境中长时间持续作业； （5）运输车辆禁止在晚间和午休时间鸣笛； （6）与周围居民做好沟通工作，减少扰民问题； （7）在施工过程中尽量减少噪声对人群和动物的影响，尽可能远离动物的栖息地。合理进行施工场地布设，高噪声设备作业地点要远离居民区，大型运输设备的行驶路线应避让居民区。 4、固体废物 （1）建筑垃圾及时清理，严禁随意丢弃、堆放，由建设单位回收； （2）生活垃圾定点清倒，经统一收集后外运，不得随意堆放。 5、生态 5.1、农业保护措施 5.1.1、避让措施 （1）施工活动要保证在征地红线范围内进行，临时占地要尽量减小范围，以减少对耕地的占用。 （2）施工期减少施工弃渣量的产生，及时清除多余的土方和石料，用于平整道路或低洼处使用，严禁就地倾倒压覆农作物，同时采用护坡、挡土墙等防护措施。 5.1.2、减缓措施 在施工过程中，要合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，减少堆土裸露的时间，以避免因降雨直接冲刷而造成水土流失。 5.1.3、恢复与补偿措施 对于临时占地，在场地平整前应注意保存表土（根据土壤情况选择剥离厚度在10~30cm之间），在施工结束后，对土壤分层回填，表土回填到地表，将临时占地恢复至原有耕地质量。 5.1.4、管理措施 （1）强化水土流失的综合治理，做好水土保持规划，增加资金和劳力投入。 （2）加大宣传力度，对外来物种的危害以及传播途径向施工人员进行宣传，防止外来物种的入侵。 （3）开展生态管理，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员的环境意识。 5.2、植物保护措施 为了保护植物，应对易产生扬尘污染材料的堆放、装卸，采取有效遮盖、封闭等防尘措施，禁止露天长期敞开堆放易产生扬尘的材料。要求施工时加强施工管理，严格按项目划定的红线范围施工，不得越界施工，严格限制施工机械和人员活动范围，必要时使用地表铺垫（草垫、钢板垫），减少植被影响。 5.3、动物保护措施 5.3.1、避让措施 （1）发现动物栖息地时采取避让措施（不得破坏鸟类巢穴），提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。 （2）本项目3台风机距离较远，且与其他风场的风机间距也均在300m以上，不会对鸟类形成屏障作用，在一定程度上降低与迁徙鸟类发生冲突的机会。 5.3.2、减缓措施 鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划。 5.3.3、恢复与补偿措施 做好生态环境的恢复工作，以减少生境破坏对动物的不利影响。 5.3.4、管理措施 （1）制定相关规则，禁止施工人员伤害野生动物。 （2）在施工营地设置标志及宣传牌，做好野生动物保护的宣传工作，鼓励附近群众和施工人员积极主动的保护自然生态系统和动物生境。 （3）对于施工过程中发现的兽类幼崽、鸟卵（蛋）或幼鸟，交给相关部门处理，不得擅自处理。 （4）合理安排施工机械的运作方式和作业时间，禁止地夜间（22：00至次日6：00）进行施工作业，尤其要避开在大风、阴雨多雾天气的施工作业活动，以避免施工照明光源对鸟类的影响。 5.4、水土保持措施 （1）科学规划和设计：在规划和设计风电场项目时，应选择对环境影响较小的施工路线，尽量减少对原有地形和植被的破坏。 （2）加强施工管理：合理安排施工时间，避免在雨季进行大规模的道路施工；合理选择机械车辆的路线，减少对土壤的压实和破坏。此外，还可以采用临时覆盖物或植被覆盖裸露土地，以减少雨水冲刷。 （3）挡土墙支护结构：包括道路、平台和弃土场为了保证边坡稳定和防止水土流失所设计的挡土墙结构的施工。 采取上述植被恢复和补偿措施后，本项目对区域内的生态环境不会造成严重影响。 5.5、生态环境保护措施的可行性分析 根据本公司其他风场项目的生态环境保护措施情况分析，以上拟采取的生态环境保护措施已经得到了广泛应用和验证，能够有效的对生态破坏进行恢复，具备一定的技术可行性。并且经济上，建设单位需要承担的费用较少，能够有效降低建设成本。因此，本项目采取的生态环境保护措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 1、废气环保措施 3台风电机组及配套的道路、集电线路营运期不产生废气。定期检修的车辆在道路上行驶时会产生少量扬尘及汽车尾气，经过居民区时应减速慢行，对周围环境影响较小。 2、废水环保措施 3台风电机组及配套的道路、集电线路营运期不产生废水。 3、风机噪声防治措施 3台风电机组噪声防护距离为600m，风机布置与周围敏感点之间的距离能够满足噪声防护距离的要求，风机产生的噪声对周围居民产生的影响较小。 根据现有风力发电场实际运行情况，风力发电机组是否处于良好的运行环境，直接关系到其运行噪声的大小。因此本项目营运后要经常对风机进行维护和检修，使其处于良好的运行状态，避免机器运转不正常时噪声增高。 集电线路营运期不产生噪声，定期检修的车辆在道路上行驶时会产生噪声，经过居民区时应减速慢行，对周围环境影响较小。 - 4、固体废物防治措施 箱式变压器事故时产生的废变压器油，风机检修时产生的废润滑油、废液压油、废含油抹布，暂存于本公司210MW风电场开原升压站的危废贮存点内，定期由有危险废物处置资质的单位进行回收处理。废变压器由厂家负责回收再利用。 5、地下水及土壤污染防治措施 针对可能对地下水及土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水污染防渗区分区判定情况表，3台风机及配套的箱式变压器所在地面均应达到一般防渗要求。具体划分及防渗等级见下表： 表5-1 项目污染区划分及防渗等级一览表 防渗分区; 厂区划分; 防渗技术要求. 一般防渗区; 风机、箱变集油池所在地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；. 本项目防渗分区见附图46。 分区防控措施落实后，正常状态下项目不具备地下水和土壤污染途径，对区域内地下水和土壤影响较小。 6、环境风险防护措施 6.1、变压器油的泄漏防范措施 本项目箱式变压器整体油箱为焊接封闭式结构，箱式变压器装油量为2.5t/台，每台箱变下方均设置一个集油池，每个集油池有效容积10m3，事故状态下集油池可收集单台箱变全部泄漏的变压器油。集油池均采取防渗防漏措施，确保事故油储存过程中不会渗漏。 为避免发生环境风险，箱式变压器油位可通过油位计指示观测油面位置，油位计带有高低报警，当上升至高位时进行报警，放气塞会自动进行排气泄压，防止油因热胀而溢出。巡查人员每日检查箱变油箱是否存在泄漏迹象，以便及时发现异常现象或故障，避免发生严重环境事故。如巡检人员发现变压器油出现泄露，应立即关闭设备，并向上级汇报事故情况，立即组织抢险人员前往进行现场处置。泄漏的废变压器油由事故油池集中收集，暂存于本公司210MW风电场开原升压站的危废贮存点内，定期交由有危险废物处置资质的单位进行清运处置。 对于破坏严重、无法在现场进行维护的变压器，应整体拆卸运回厂家进行维修。事故处置过程中，要求地面铺设防渗布，防止变压器油洒落地面。 6.2、风机维修与运行期润滑油风险防范措施 营运期维护人员对设备进行定期检查，防止发生滴、漏现象；风机设备自身配有带高效油过滤器和油冷却器的强制稀油润滑系统，能防止油洒落在地表；风电机组为密封系统，营运期正常运转时无废旧机油（含废润滑油、废液压油等）产生。风电场设备的检修委托有资质的电力运营维护专业公司进行，维修期间，少量的废润滑油、废液压油，均落在风机塔筒内，集中收集，暂存于本公司210MW风电场开原升压站的危废贮存点内，由有危废处置资质的单位进行定期处置。 6.3、火灾应急处置措施 一旦发生事故，应马上发出火灾警报，迅速疏散非应急人员；停止全部生产活动；向应急中心汇报事情的事态，初步预测可能对人员和设备等造成的危害；调整应急人员及装备，组成火灾事故应急救援队，在现场指挥人员的指挥下，及时开展灭火行动；针对火灾现场的人员和设备等，采取保护性措施，降低火焰辐射强度，减轻人员伤亡和避免火灾蔓延；在条件允许的情况下，灭火队员应站在火焰的上风向或者侧风向，保证人员安全；灭火行动应坚持到火焰全部熄灭为止，并应仔细查看现场，防止死灰复燃现象发生。 7、光影影响防治措施 根据计算可知，3台风机光影防护距离600m范围内均无居民区，光影影响范围内也均无居民区。 为了更好的减少对居民所产生的光影影响，本报告提出以下措施： （1）风电机组光影防护距离600m范围内不得新建村庄及迁入居民。 - （2）建设单位应采取风电机组优化控制措施，减少光影影响。 - （3）在冬至日前后，采取降功率运行措施降低风轮转速，从而减少风轮光影的扫略速度，减少光影影响。 - （4）调整检修计划，在冬至日可安排风电机组停机进行检修维护，以达到消除对周边村庄光影影响的目的。 - （5）根据风机当地的日照变化情况对偏航系统进行调整，以减缓影响。 - （6）调整机舱内监控限制出力、控制频率及总控室内的自动功率控制系统等途径实现限发，合理降低风机的转速以减轻运行期间所产生的光影及闪变。 - 8、生态环境保护和恢复措施 8.1、水土流失防护措施与生态恢复措施 根据项目特点、主体工程布置，将项目建设区划分为3个区域进行生态恢复，包括风电机组区、施工道路区、输电线路区。 8.1.1、风电机组区 根据风电机组施工工艺和施工时序，本方案设计施工期采取表土剥离和表土防护为主的临时措施。施工结束后吊装场地及时进行表土回填，并采取植物恢复措施。 根据实际情况，考虑电缆安全及风机日常维护，风电机组施工范围内不栽植高大植物，采用栽植草种的方式，覆土厚度20cm，播撒草种量约30kg/hm2。 主要建设方法： 对吊装场地进行土地平整并覆土，除风机基础外，一定宽度用于植被恢复外，将其余恢复成耕地用于继续耕种，达到原有耕地水平。 图5-1 风电机组区生态恢复措施示意图 8.1.2、施工道路区 对施工道路临时占用的耕地进行平整并覆土，恢复到原有耕地水平。 8.1.3、输电线路区 输电线路区塔基架设完成后，对周围临时占地土地平整后恢复到原有耕地水平。 - 8.2、永久占地生态补偿措施 本项目永久占地造成的地表农作物破坏，应需按照“占多少，垦多少”的原则，补偿与所占耕地数量与质量相当的耕地。 8.3、对野生动物的保护措施 风电场区域内无濒危、珍惜野生动物，施工结束后对项目区域内扰动的地表进行生态恢复与建设，运营期间，通过检修道路对风电场定期进行巡检，不会改变动物的栖息环境，不会对野生动物产生影响。 8.4、运营期对鸟类的保护措施 （1）鸟类迁徙的相对高度一般高于风机高度，本项目的建设对鸟类生命安全造成的威胁较小，也不会对其生活习性造成较大的影响。在鸟类迁徙季节，出现大雨、大雪、大风、大雾等极端天气情况下，应关停风机，以确保大量迁徙鸟类不受影响。 （2）本公司管理部门应对员工进行保护鸟类的教育，加强鸟类的保护宣传，加强对电场工作人员和当地居民的爱鸟护鸟教育宣传工作，在风电场征地范围和场内公路主要路口设置警示牌，同时，进行广泛宣传。 8.5、环境管理与监控 （1）应加强环境意识教育，提高管理水平，风电机组日常检修时要进拆卸、加油清洗等过程，要注意避免漏油、滴油、含油抹布乱扔等现象，以免对植被、土壤形成污染。 （2）加强日常维护，保证风机等大噪声部件运行良好。 （3）加强日常巡查工作，避免附近居民在风机附近区域选址建房。 （4）加强对工作人员及附近居民的宣传教育工作，传播风电场方面的环保知识。 8.6、生态监测 生态监测计划的主要内容包括：监测项目、监测频率、监测方法、监测点的布设与样品分析，以及监测单位和监督机构。 8.6.1、监测机构 主要工作职责是：制定监测工作计划、提出质控要求。 8.6.2、监测内容 生态监测内容对象包括工程项目所涉及的环境问题，如植被、水土流失等。 8.6.3、监测方法 包括布点、采样、分析、数据处理等技术，按国家环保部及有关部门制订统一规范进行。根据工程类型和生态环境特征，进行布点采样工作；植被、水土流失等样品的采集与分析按国家环保部颁布的分析方法进行实地监测；应用计算机进行数据统计、处理、分析。 8.6.4、监测点位 包括项目占地范围及产生的影响区、生态恢复区。 8.6.5、监测项目 植被：植被类型、高度、盖度、生物量等。 水土流失：水土流失类型、水土流失量等。 8.6.6、监测频率 监测频率为每2年植物生长季监测一次。 8.7、生态环境保护措施的可行性分析 根据本公司其他风场项目的生态环境保护措施情况分析，以上拟采取的生态环境保护措施已经得到了广泛应用和验证，能够有效对的对生态破坏进行恢复，具备一定的技术可行性。并且经济上，建设单位需要承担的费用较少，能够有效降低运行成本。因此，本项目采取的生态环境保护措施可行。 10、土地沙化防治措施 种树种草是防沙治沙的重要手段，种树种草可以增加地面粗糙度，降低风对土壤的侵蚀作用；生态自然修复是防沙治沙的有效途径，加快植被建设，恢复自然植被，不仅可加快植被恢复的速度，而且是防沙治沙的有效措施。 本项目在建设过程中，应优化施工方案，合理安排施工期。在施工结束后，对临时占地进行生态恢复，同时加大生态恢复的力度，通过生态风电场的建设，进一步恢复项目建设对农作物的破坏。在落实各项环保措施和水土保持措施的前提下，本项目的建设对土地沙化影响较小。 |
| 其他 | 1、环境管理 1.1、环境管理要求 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政等手段去约束人类的社会经济活动，使项目建设达到不超出环境容量的极限，又能满足人类日益增长的物质生活需要，并使经济发展与生态维持在相互可以接受的水平。 1.2、环境管理机构及职责 本项目需设立环境管理机构，负责整个项目环境管理工作，环境管理机构职责： （1）贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准； （2）建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督； （3）拟定企业的环保工作计划，配合企业领导完成环境保护责任目标； （4）领导并组织企业环境监测工作，检查环境保护设施运行状况，建立监控档案； （5）协调企业所在区域内环境管理； （6）开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质； （7）组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术； （8）负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。 1.3、环境管理内容 从施工建设到服务期满关闭，一般经历三个时期，即施工建设期、生产运营期和退役期。由于各时期生产建设的不同特点，其环境管理的要求和内容也有所不同。本章对施工期、生产运营期和服务期满关闭提出环保要求。 （1）施工期环境管理内容 项目占地与建设期施工应高度重视对生态环境的影响，项目建设施工用地严格限定在征地与规划临时用地范围内，严禁超范围用地。 （2）营运期环境管理内容 生产期间的环境管理内容如下： 编制风电场环境保护计划，制定环境管理目标，并与企业的生产目标进行综合平衡，将环境保护规划纳入企业生产发展规划。 负责全场职工的环保教育及有关的技术培训，从防止环境污染角度对岗位操作规程进行审核。 负责全场各污染源和环保治理设施的建立、保管等日常管理工作。 配合环境保护监测部门定期组织、实施污染源监测。 （3）风电场服务期满后的环境管理 进行土地整治，并完善有关水土保持设施，确保服务期满后不致发生水土流失、塌方等灾害。 在退役前及早安排人员进行土地复垦、恢复植被等工作。 （4）环境管理手段 经济手段：在企业内部把环境保护列入统计评分计奖的指标。 技术手段：在制定操作规程等工作中，把环境保护的要求统一考虑在内。 教育手段：开展环境教育，提高职工的环境意识，使广大职工自觉保护环境。 行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段监督、检查、批评、表扬、奖励、惩罚，促使各科室和生产车间按要求完成环保任务。 企业所有岗位进行过严格培训；有完善的岗位操作规程；运行无故障、设备完好率达98%；主要设备有具体的管理制度，并严格执行；健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理；制定近期计划并监督实施；记录运行数据并建立环保档案；要求企业定期监测。 2、监测计划 环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。为及时了解项目在运行期对环境影响的范围和程度，以便采取相应的措施，同时验证已采取环保措施的效益。结合工程与环境特点，确定项目施工期的环境监测内容，各个指标的监测均按国家标准监测方法进行。 《中华人民共和国环境保护法》第四十二条明确提出“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”；第五十五条要求“重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督”。根据HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》，排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。企业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。 3台风电机组及配套的道路、集电线路不涉及定期的环境监测。 现针对本项目3台风机运行时对周围居民区的影响，提出噪声监测要求，具体见表5-2。 表5-2 噪声监测要求 可能对监测点位造成影响的风机编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. XF10; 肖台子村西; L10、L50、L90、Leq、SD; 监测不少于2天，每天昼夜各2次; GB3096-2008《声环境质量标准》中1类标准要求. XF28; 后马市堡村东南. F42; 小杨堡东南. ## 3、“三同时”验收一览表 3台风电机组及配套的道路、集电线路“三同时”验收一览表见表5-3。 表5-3 “三同时”验收一览表 项目; 措施主要内容; 备注. 噪声保护 措施; 营运期; 每台风机600m防护距离和光影影响范围内不建设居民住宅等敏感建筑。; 确保居民区噪声达到1类标准. 光影防护 措施; 确保防护距离内居民区不受风机光影影响. 固废污染 防治措施; 营运期; ①废弃变压器由厂家回收再利用； ②箱变事故状态下可能产生的废变压器油，风机事故状态下可能产生的废润滑油、废液压油，暂存于210MW风电场开原升压站内的危废贮存点，定期由有危废处置资质的单位进行清运处置； 箱变下方设置集油池，油池容积约10m3。; 箱变集油池的建设须满足《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求。. 环境风险防范措施; 营运期; 箱变下方设置集油池，油池容积约10m3。; 箱变集油池的建设须满足《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求。. 生态建设 措施; 生态 恢复; ①优化施工工艺，除了风机基础施工扰动少量地表外，不破坏原有地表植被； ②施工结束后，对临时破坏地表进行复耕； ③运行期采取有效措施，保证植被存活率。; 应编制生态风电场设计方案，按照具体的生态设计方案进行生态恢复及生态建设。. 生态 补偿; 对永久占用的耕地进行生态补偿。. 生态 建设; 建设单位需编制建设生态风电场设计方案，并将风电场生态建设纳入建设项目竣工环境保护验收范围。. |

| 环保投资 | 本项目具体环保投资见表5-4。 表5-4 环保措施和环保投资情况 时期; 项目; 措施主要内容; 投资 （万元）. 施工期; 防扬尘措施; 施工场地、料场、施工便道定期洒水；沙子、水泥等运输车辆加盖苫布。; 1.40. 表土防治措施; 表土剥离、堆放、覆盖。; 0.85. 固体废物处置; 施工过程中产生的建筑垃圾由建设单位回收，生活垃圾经统一收集后定期外运。; 0.70. 废水处理措施; 尽量利用附近卫生设施或设置临时环保厕所，定期洒石灰，撤离时统一处理。; 0.70. 噪声防治措施; 施工场地距离居民区较近的，设置围挡。; 0.20. 施工期环保投资合计; 3.85. 营运期; 固体废物处置; 每台箱变设置集油池1座，容积10m3。; 2.00. 环境风险防范措施. 生态恢复 与建设; 生态恢复; 施工结束，临时占地及时清理、复耕。; 10.00. 生态补偿; 对占用耕地面积进行生态补偿。; 3.00. 运营期环保投资合计; 15.00. 合计; 18.85. 本项目总投资为8066万元，其中环保投资为18.85万元，占总投资的0.234%。 |
| --- | --- |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 营运期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格管理，尽量减少占地；减少施工期对植被的破坏；表土保存；及时进行生态恢复。 | 土壤分层回填，表土回填到地表，将临时占地恢复至原有质量。 | 在施工结束后，对土壤分层回填，表土回填到地表，将临时占地恢复至原有质量。 对永久占地造成的地表农作物破坏，应需按照“占多少，垦多少”的原则，补偿与所占耕地数量与质量相当的耕地。 | 恢复及补偿的耕地达到原有耕地质量。 |
| 水生生态 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 大气环境 | 施工设置挡风墙、物料库存或加盖，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水抑尘。 | 达标排放 | 3台风电机组及配套的道路、集电线路营运期不产生废气。定期检修的车辆行驶过程中，会产生少量扬尘及汽车尾气，对周围环境影响较小。 | 无废气产生及排放。 |
| 地表水 环境 | （1）雨天禁止施工，土方适当覆盖；（2）机械设备防止漏油；（3）生活污水禁止随意外排，尽量利用附近卫生设施或设置临时厕所，并且及时洒石灰，撤离时统一处理。 | 对周围地表水影响 较小 | 3台风电机组及配套的道路、集电线路营运期不产生废水。 | 无废水产生及排放。 |
| 地下水及土壤环境 | ---- | ---- | 采取分区防渗措施，将箱变集油池及风机划分为一般防渗区。 | 对地下水及土壤环境无影响 |
| 声环境 | 针对机械设备噪声和交通噪声，要求合理布置场地、安排施工工序，在经过居民区时限速行驶、禁止鸣笛。 | 达标排放 | 优化设备选型，经常对设备进行维护和检修，使其处于良好的运行状态，避免机器运转不正常时噪声值增高。 | 周围敏感点环境质量达标。 |
| 振动 | ---- | ---- | ---- | ---- |

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收 要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 固体废物 | （1）建筑垃圾及时清理，严禁随意丢弃、堆放；（2）生活垃圾定点清倒，经统一收集外运。 | 妥善 处置 | 废变压器油 | 集中收集，暂存于本公司210MW风电场开原升压站的危废贮存点，定期交由有资质单位回收处理。 |
|  |  |  | 废润滑油、废液压油 |  |
|  |  |  | 废含油抹布 |  |
|  |  |  | 废变压器 | 由厂家负责回收再利用 |
| 电磁环境 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 环境风险 | ---- | ---- | 箱变下方设置集油池，用于收集发生事故时，泄漏的变压器油。运行期维护人员对设备进行定期检查；风机设备自身配有带高效油过滤器和油冷却器的强制稀油润滑系统，能防止油洒落在地表。地面按防渗等级采取防渗处理。 | 对周围环境影响较小 |
| 光影 | ---- | ---- | 风电机组光影防护距离内不得新建村庄及迁入居民。经过光影影响分析结果可知，3台风机光影影响范围内，均无居民。 | 对周围居民无光影影响 |
| 环境监测 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他 | ---- | ---- | ---- | ---- |

- 七、结论

本项目符合国家现行环保政策的要求，用地符合相关规划要求，本项目在认真落实“三同时”的前提下，运营过程认真贯彻执行国家的环保法律、法规，切实落实本次环评提出的各项环保措施，对污染源采取各项治理措施后，噪声可达标排放，对周围敏感点的光影影响较小，固体废物合理处置，无废水外排，对周围生态环境影响较小。 从环保角度出发，该项目的建设是可行的。