关于《铁岭优可思食品有限公司果冻食品生产车间二期扩建项目环境影响报告表》的批复

铁岭优可思食品有限公司：

你单位报送的《铁岭优可思食品有限公司果冻食品生产车间二期扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）我局收悉。经研究，现批复如下：

一、铁岭优可思食品有限公司位于辽宁省铁岭经济开发区平安大街16号，利用原有厂区进行改扩建。新建厂房1栋、办公楼1栋，将现有包装车间改造为原料库房，将现有生产车间及原料库房改造为包装车间，将原有4生产线及新增4条生产线布置于新建厂房内，新增1 台6t/h燃气锅炉，现有 4t/h 燃气锅炉改为备用。扩建后年产果冻1万吨。项目总投资5000万元，其中环保投资31万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下,我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、你单位在项目运营管理中，重点做好以下工作：

（一）落实水环境保护措施。项目厂区员工生活污水经化粪池处理，生产废水经污水处理站处理，总排污水经园区污水管网达标排入铁岭铁南开发区污水处理厂。pH、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表3三级标准。其他污染物执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放标准。

（二）落实大气环境保护措施。锅炉房新增燃气锅炉安装低氮燃烧器，与现有燃气锅炉烟气经1根20m高排气筒排放。污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值标准要求。

原料靠近设备口对口投料、加强封闭，以减轻颗粒物无组织排放。颗粒物厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值要求。

污水处理站池体位于地下，地上建筑封闭，并定期投放除臭剂，恶臭气体无组织排放厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求。

（三）落实固体废物污染防治措施。

一般固体废物：投料工序废包装袋及废罐头包装、果冻杯边角废料暂存一般固废暂存间（100m2），污水处理站污泥经压滤机压滤后在污水处理站污泥间桶装储存，定期委托处置能力单位安全处置。一般固体废物贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，不得对环境造成二次污染。

危险废物：废机油及废机油桶，暂存于危废贮存点（20m2），定期交由有资质单位安全处理。危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，不得对环境造成二次污染。

（四）落实噪声环境保护措施。项目首选低噪声设备，噪声设备合理布局，安装基础减振，隔声门窗进行建筑隔声。厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（东、西、南厂界）、4类（北厂界）标准要求。

（五）强化环境风险防范和应急措施。你单位应严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。如你单位与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（六）你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、你单位的项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局开发区分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。